# 申报资料目录

# {此处放入全套注册申报资料的目录}

# 【此份资料的适用情况是：R

# 资料要求：应有所提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。】

【定稿后，需转成PDF提交】

# （以下为参考案例：

# 尤其需要注意对于R项是必须包含的资料，对于CR项需要结合实际情况予以判断是否适用以及是否需要提交资料，对于NR项为关闭项，目前国内法规不需要对应提交资料，以下的填写仅供参考示范

| RPS目录 | 标题 | 适用情况 | 上传文件名称 | 上传文件页码 |  | CR目录是否适用？ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始页 | 结束页 |  |
| 第1章——地区性管理信息 |  |  |  |  |  |  |
| CH1.01 | 申报说明函 | NR | / | / | / | / |
| CH1.02 | 申报资料目录 | R | 申报资料目录 | CH1.02-1 | CH1.02- X | 适用 |
| CH1.03 | 术语、缩写词列表 | CR | 术语缩写词列表 | CH1.03-1 | CH1.03- X | 适用 |
| CH1.04 | 申请表/管理信息 | R | 医疗器械注册申请表 | CH1.04(1)-1 | CH1.04(1)- X | 适用 |
|  |  | CR | 医疗器械优先审批申请表 | CH1.04(2)-1 | CH1.04(2)- X | 适用 |
|  |  | CR | 小型微型企业收费优惠申请表 | CH1.04(3)-1 | CH1.04(3)- X | 适用 |
| CH1.05 | 器械列表 | CR | 器械列表 | CH1.05-1 | CH1.05-X | 适用 |
| CH1.06 | 质量管理体系、全面质量体系或其他证明文件 | R | 质量管理体系、全面质量体系或其他证明文件 | CH1.06-1 | CH1.06-X | 适用 |
| CH1.07 | 自由销售 证书/上市证明文件 | NR | / | / | / | / |
| CH1.08 | 用户收费 | NR | / | / | / | / |
| CH1.09 | 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | CR | 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | CH1.09-1 | CH1.09-X | 适用 |
| CH1.10 | 接受审查清单 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11 | 符合性陈述/认证/声明 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH1.11.1 | 性能指标和推荐性标准声明 | R | 性能指标和推荐性标准声明 | CH1.11.1-1 | CH1.11.1-X | 适用 |
| CH1.11.2 | 环境评价 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11.3 | 临床试验证书 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11.4 | 含有Rx或OTC说明的适用范围声明 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11.5 | 真实性和准确性声明 | R | 真实性和准确性声明 | CH1.11.5-1 | CH1.11.5-X | 适用 |
| CH1.11.6 | 美国FDA第三类器械的综述和资质 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11.7 | 符合性声明 | R | 符合性声明 | CH1.11.7-1 | CH1.11.7-X | 适用 |
| CH1.12 | 主文档授权信 | CR | 主文档授权信 | CH1.12-1 | CH1.12-X | 适用 |
| CH1.13 | 代理人委托书 | NR | / | / | / | / |
| CH1.14 | 其他地区性管理信息 | CR | 其他地区性管理信息 | CH1.14-1 | CH1.14-X | 适用 |
| 第2章——申报产品综述资料 |  |  |  |  |  |  |
| CH2.1 | 章节目录 | CR | 申报产品综述资料章节目录 | CH2.1-1 | CH2.1-X | 适用 |
| CH2.2 | 申报综述 | R | 申报综述 | CH2.2-1 | CH2.2-X | 适用 |
| CH2.3 | 上市前申请用综述和证书 | NR | / | / | / | / |
| CH2.4 | 器械描述 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH2.4.1 | 全面的器械和操作原理描述 | R | 全面的器械和操作原理描述 | CH2.4.1-1 | CH2.4.1-X | 适用 |
| CH2.4.2 | 器械包装描述 | R | 器械包装描述 | CH2.4.2-1 | CH2.4.2-X | 适用 |
| CH2.4.3 | 器械研发历程 | R | 器械研发历程 | CH2.4.3-1 | CH2.4.3-X | 适用 |
| CH2.4.4 | 与相似和/或前几代器械的参考和比较（国内外已上市） | R | 与相似和或前几代器械的参考和比较 | CH2.4.4-1 | CH2.4.4-X | 适用 |
| CH2.4.5 | 实质性等同讨论 | NR | / | / | / | / |
| CH2.5 | 适用范围和/或预期用途及禁忌症 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH2.5.1 | 预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围 | R | 预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围 | CH2.5.1-1 | CH2.5.1-X | 适用 |
| CH2.5.2 | 预期使用环境/安装要求 | R | 预期使用环境/安装要求 | CH2.5.2-1 | CH2.5.2-X | 适用 |
| CH2.5.3 | 儿童使用 | CR | 儿童使用 | CH2.5.3-1 | CH2.5.3-X | 适用 |
| CH2.5.4 | 使用禁忌症 | R | 使用禁忌症 | CH2.5.4-1 | CH2.5.4-X | 适用 |
| CH2.6 | 全球上市历程 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH2.6.1 | 上市情况 | CR | 上市情况 | CH2.6.1-1 | CH2.6.1-X | 适用 |
| CH2.6.2 | 不良事件和召回 | CR | 不良事件和召回 | CH2.6.2-1 | CH2.6.2-X | 适用 |
| CH2.6.3 | 销售、不良事件及召回率 | CR | 销售、不良事件及召回率 | CH2.6.3-1 | CH2.6.3-X | 适用 |
| CH2.6.4 | 评估/检查报告 | NR | / | / | / | / |
| CH2.7 | 其他申报综述信息 | CR | 其他申报综述信息 | CH2.7-1 | CH2.7-X | 适用 |
| 第3章——非临床研究资料 |  |  |  |  |  |  |
| CH3.1 | 章节目录 | CR | 非临床研究资料章节目录 | CH3.1-1 | CH3.1-X | 适用 |
| CH3.2 | 风险管理 | R | 产品风险分析资料 | CH3.2-1 | CH3.2-X | 适用 |
| CH3.3 | 安全有效性基本要求（EP）清单 | R | 安全有效性基本要求（EP）清单 | CH3.3-1 | CH3.3-X | 适用 |
| CH3.4 | 标准 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH3.4.1 | 标准列表（产品技术要求） | R | 标准列表 | CH3.4.1-1 | CH3.4.1-X | 适用 |
| CH3.4.2 | 符合性声明和/或认证 | R | 产品技术要求(通用版) | CH3.4.2(1)-1 | CH3.4.2(1)-X | 适用 |
|  |  |  | 注册检测报告 | CH3.4.2(2)-1 | CH3.4.2(2)-X |  |
|  |  |  | 预评价意见 | CH3.4.2(3)-1 | CH3.4.2(3)-X |  |
|  |  |  | EMC检测报告 | CH3.4.2(4)-1 | CH3.4.2(4)-X |  |
|  |  |  | 注册检验样品整改一致性确认表 | CH3.4.2(5)-1 | CH3.4.2(5)-X |  |
| CH3.5 | 非临床研究 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  |  |
| CH3.5.01 | 物理和机械性能 | CR | 物理和机械性能研究资料 | CH3.5.01-1 | CH3.5.01-X | 适用 |
| CH3.5.02 | 化学/材料表征 | CR | 化学/材料表征研究资料 | CH3.5.02-1 | CH3.5.02-X | 适用 |
| CH3.5.03 | 电气系统：安全、机械和环境保护以及电磁兼容性 | CR | 电气系统安全、机械和环境保护以及电磁兼容性研究资料 | CH3.5.03-1 | CH3.5.03-X | 适用 |
| CH3.5.04 | 辐射安全 | CR | 辐射安全性能研究 | CH3.5.04-1 | CH3.5.04-X | 适用 |
| CH3.5.05 | 独立软件/软件组件 | CR | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  |
| CH3.5.05.01 | 独立软件/软件组件描述 | CR | 独立软件/软件组件描述文档 | CH3.5.05.01-1 | CH3.5.05.01-X | 适用 |
| CH3.5.05.02 | 危害分析 | CR | 软件风险分析 | CH3.5.05.02-1 | CH3.5.05.02-X | 适用 |
| CH3.5.05.03 | 软件需求规范 | CR | 软件需求规范 | CH3.5.05.03-1 | CH3.5.05.03-X | 适用 |
| CH3.5.05.04 | 体系结构图 | CR | 体系结构图 | CH3.5.05.04-1 | CH3.5.05.04-X | 适用 |
| CH3.5.05.05 | 软件设计规范 | CR | 软件设计规范 | CH3.5.05.05-1 | CH3.5.05.05-X | 适用 |
| CH3.5.05.06 | 可追溯性分析 | CR | 可追溯性分析 | CH3.5.05.06-1 | CH3.5.05.06-X | 适用 |
| CH3.5.05.07 | 软件生存周期过程描述 | CR | 软件生存周期过程描述 | CH3.5.05.07-1 | CH3.5.05.07-X | 适用 |
|  |  |  | 附录1 YY/T 0664符合性报告 | CH3.5.05.07(1)-1 | CH3.5.05.07(1)-X | 适用 |
| CH3.5.05.08 | 软件验证与确认 | CR | 集成测试计划和报告 | CH3.5.05.08(1)-1 | CH3.5.05.08(1)-X | 适用 |
|  |  | CR | 系统测试计划和报告 | CH3.5.05.08(2)-1 | CH3.5.05.08(2)-X | 适用 |
|  |  | CR | 用户测试的计划和报告 | CH3.5.05.08(3)-1 | CH3.5.05.08(3)-X | 适用 |
| CH3.5.05.09 | 版本更新历史 | CR | 版本更新历史 | CH3.5.05.09(1)-1 | CH3.5.05.09(1)-X | 适用 |
|  |  |  | 软件版本命名规则真实性声明 | CH3.5.05.09(2)-1 | CH3.5.05.09(2)-X | 适用 |
| CH3.5.05.10 | 剩余缺陷（错误、故障） | CR | 剩余缺陷（错误、故障） | CH3.5.05.10-1 | CH3.5.05.10-X | 适用 |
| CH3.5.05.11 | 网络安全 | CR | 网络安全研究资料 | CH3.5.05.11-1 | CH3.5.05.11-X | 适用 |
| CH3.5.05.12 | 互操作性 | CR | 互操作性 | CH3.5.05.12-1 | CH3.5.05.12-X | 适用 |
| CH3.5.06 | 生物相容性和毒理学评价 | CR | 生物学评价研究资料 | CH3.5.06(1) -1 | CH3.5.06(1) -X | 适用 |
|  |  |  | 附件：生物相容性测试报告 | CH3.5.06(2) -1 | CH3.5.06(2) -X |  |
| CH3.5.07 | 非材料介导的热原 | CR | 非材料介导的热原研究资料 | CH3.5.05.7-1 | CH3.5.05.7-X | 适用 |
| CH3.5.08 | 生物来源（人类/动物）材料的安全性 | CR | 生物来源（人类/动物）材料的安全性研究资料 | CH3.5.05.8-1 | CH3.5.05.8-X | 适用 |
| CH3.5.08.1 | 证书/认证 | CR | 生物来源（人类/动物）材料证书/认证 | CH3.5.05.8.1-1 | CH3.5.05.8.1-X | 适用 |
| CH3.5.09 | 灭菌确认 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH3.5.09.1 | 最终使用者灭菌 | CR | 最终使用者灭菌确认资料 | CH3.5.09.1-1 | CH3.5.09.1-X | 适用 |
| CH3.5.09.2 | 生产企业灭菌 | CR | 生产企业灭菌确认资料 | CH3.5.09.2-1 | CH3.5.09.2-X | 适用 |
| CH3.5.09.3 | 残留毒性 | CR | 残留毒性研究资料 | CH3.5.09.3-1 | CH3.5.09.3-X | 适用 |
| CH3.5.09.4 | 清洁和消毒确认 | CR | 消毒确认资料 | CH3.5.09.4-1 | CH3.5.09.4-X | 适用 |
| CH3.5.09.5 | 可重复使用器械再处理 | CR | 可重复使用器械再处理研究资料 | CH3.5.09.5-1 | CH3.5.09.5-X | 适用 |
| CH3.5.10 | 动物试验 | CR | 临床前动物试验研究资料 | CH3.5.10-1 | CH3.5.10-X | 适用 |
| CH3.5.11 | 可用性/人为因素 | CR | 可用性研究资料 | CH3.5.11-1 | CH3.5.11-X | 适用 |
|  |  |  | 人因设计研究报告 | CH3.5.11(1-1)-1 | CH3.5.11(1-1)-X | 适用 |
|  |  |  | 用户培训方案 | CH3.5.11(1-2)-1 | CH3.5.11(1-2)-X | 适用 |
|  |  |  | 培训记录 | CH3.5.11(3)-1 | CH3.5.11(3)-X | 适用 |
|  |  |  | 形成性可用性测试计划 | CH3.5.11(4)-1 | CH3.5.11(4)-X | 适用 |
|  |  |  | 形成性可用性测试报告 | CH3.5.11(5)-1 | CH3.5.11(5)-X | 适用 |
|  |  |  | 总结性可用性测试计划 | CH3.5.11(6)-1 | CH3.5.11(6)-X | 适用 |
|  |  |  | 总结性可用性测试报告 | CH3.5.11(7)-1 | CH3.5.11(7)-X | 适用 |
|  |  |  | 等效医疗器械对比评价报告 | CH3.5.11(8)-1 | CH3.5.11(8)-X | 适用 |
|  |  |  | 产品说明书 | CH3.5.11(9)-1 | CH3.5.11(9)-X | 适用 |
|  |  |  | 产品标签 | CH3.5.11(10)-1 | CH3.5.11(10)-X | 适用 |
| CH3.6 | 非临床研究文献 | CR | 非临床研究文献 | CH3.6-1 | CH3.6-X | 适用 |
| CH3.7 | 货架寿命和包装验证 | CR | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  |
| CH3.7.1 | 产品稳定性 | CR | 有效期验证报告(有源) | CH3.7.1(1)-1 | CH3.7.1(1)-X | 适用 |
|  |  | CR | 加速老化试验方案 | CH3.7.1(2)-1 | CH3.7.1(2)-X | 适用 |
| CH3.7.2 | 包装验证 | CR | 使用次数验证资料(有限次重复使用器械) | CH3.7.2(1)-1 | CH3.7.2(1)-X | 适用 |
|  |  |  | 包装及包装完整性验证报告 | CH3.7.2(2)-1 | CH3.7.2(2)-X |  |
| CH3.8 | 其他资料 | CR | 其他非临床研究资料 | CH3.8-1 | CH3.8-X | 适用 |
| 第4章——临床研究资料 |  |  |  |  |  |  |
| CH4.1 | 章节目录 | CR | 临床研究资料章节目录 | CH4.1-1 | CH4.1-X | 适用 |
| CH4.2 | 临床证据综述 | CR | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  |
| CH4.2.1 | 临床评价资料 | CR | 临床评价资料（免临床目录路径） | CH4.2.1(1)-1 | CH4.2.1(1)-X | 适用 |
|  |  | CR | 临床评价资料（同品种路径） | CH4.2.1(2)-1 | CH4.2.1(2)-X | 适用 |
|  |  | CR | 临床评价资料（临床试验） | CH4.2.1(3)-1 | CH4.2.1(3)-X | 适用 |
| CH4.2.2 | 临床试验资料 | CR | 临床试验协议 | CH4.2.2(1)-1 | CH4.2.2(1)-X | 适用 |
|  |  |  | 临床试验报告 | CH4.2.2(2)-1 | CH4.2.2(2)-X | 适用 |
|  |  |  | 临床试验数据 | CH4.2.2(3)-1 | CH4.2.2(3)-X | 适用 |
| CH4.2.3 | 临床文献综述和其他合理的已知信息 | CR | 临床文献综述和其他合理的已知信息 | CH4.2.3-1 | CH4.2.3-X | 适用 |
| CH4.3 | 伦理委员会批准的相关文件 | CR | 伦理委员会批件 | CH4.3(1)-1 | CH4.3(1).-X | 适用 |
|  |  |  | 知情同意书 | CH4.3(2).-1 | CH4.3(2).-X | 适用 |
|  |  |  | 临床试验方案 | CH4.3(3).-1 | CH4.3(3).-X | 适用 |
| CH4.4 | 临床试验地点和伦理委员会联系信息 | NR | / | / | / | / |
| CH4.5 | 其他临床证据 | CR | 其他临床证据 | CH4.5-1 | CH4.5-X | 适用 |
| 第5章——说明书、标签 |  |  |  |  |  |  |
| CH5.01 | 章节目录 | CR | 说明书、标签章节目录 | CH5.01-1 | CH5.01-X | 适用 |
| CH5.02 | 产品/包装标签 | R | 产品/包装标签 | CH5.02-1 | CH5.02-X | / |
| CH5.03 | 包装说明/使用说明书 | R | 包装说明/使用说明书 | CH5.03-1 | CH5.03-X | / |
| CH5.04 | 电子说明书 | NR | / | / | / | / |
| CH5.05 | 医生说明书 | CR | 医生说明书 | CH5.05-1 | CH5.05-X | 适用 |
| CH5.06 | 患者说明书 | CR | 患者说明书 | CH5.06-1 | CH5.06-X | 适用 |
| CH5.07 | 技术说明书 | CR | 技术说明书 | CH5.07-1 | CH5.07-X | 适用 |
| CH5.08 | 患者文件 标贴/卡和植入登记卡 | NR | / | / | / | / |
| CH5.09 | 产品宣传册 | NR | / | / | / | / |
| CH5.10 | 其他说明书标签材料 | CR | 其他说明书标签材料 | CH5.10-1 | CH5.10-X | 适用 |
| 第6A章——质量管理体系程序 |  |  |  |  |  |  |
| CH6A.1 | 申请综述函 | R | 申请综述函 | / | / | / |
| CH6A.2 | 章节目录 | CR | 质量管理体系程序章节目录 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.3.1 | 产品描述信息 | R | 产品描述信息(有源) | *** | *** | 适用 |
| CH6A.3.2 | 一般生产信息 | R | 一般生产信息 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.3.3 | 要求的表格 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.4 | 质量管理体系程序 | R | 质量手册 (包括质量 方针和质 量目标） | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 文件控制 程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 记录控制 程序 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.5 | 管理责任程序 | R | 管理评审 控制程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 岗位职责与任职资格管理规范 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.6 | 资源管理程序 | R | 人力资源 控制程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 工作环境与产品清洁控制程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 基础设施 控制程序 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.7 | 产品实现程序 | R | 产品实现 策划控制 程序 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.7.1 | 设计和开发程序 | R | 设计和开发程序 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.7.2 | 采购程序 | R | 采购程序 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.7.3 | 生产和服务控制程序 | R | 生产和服务控制程序 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.7.4 | 监视和测量装置控制程序 | R | 监视和测量装置控制程序 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.8 | 测量、分析和改进程序 | R | 质量控制程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 不合格品控制程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 数据分析控制程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 纠正及预防措施控制程序 | *** | *** | 适用 |
| CH6A.9 | 其他质量体系程序 | R | 风险管理控制程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 不良事件与质量事故报告控制程序 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 客户反馈和投诉控制程序 | *** | *** | 适用 |
| 第6B章——申报器械的质量管理体系信息 |  |  |  |  |  |  |
| CH6B.1 | 章节目录 | R | 申报器械 的质量管 理体系信 息章节目 录 | *** | *** | 适用 |
| CH6B.2 | 质量管理体系 信息 | R | 注册申请 人基本情 况表 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 申请人组 织机构图 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 生产企业 及区域平 面图 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 产品生产 工艺流程 图 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 主要生产 设备和检 验设备 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 质量管理 体系自查 报告 | *** | *** | 适用 |
|  |  | R | 拟核查产 品与既往 已通过核 查产品在 生产条件、 生产工艺 等方面的 对比说明 | *** | *** | 适用 |

）

【 以下是法规要求的境内第三类医疗器械注册申报资料电子目录，境内第三类医疗医疗器械注册申报资料应该按照以下目录进行填写，递交资料。

同时，应该根据“国家药监局关于发布《医疗器械产品注册项目立卷审查要求》等文件的通告（2022年第40号）附件1 医疗器械产品注册项目立卷审查要求”进行审核，确认资料已经准确完善，以便加快立卷审查速度。

一、境内第三类医疗器械注册申报资料电子目录

| RPS 目录 | 标题 | 适用情况 | 资料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章——地区性管理信息 |  |  |  |
| CH1.01 | 申报说明函 | NR |  |
| CH1.02 | 申报资料目录 | R | 应有所提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 |
| CH1.03 | 术语、缩写词列表 | CR |  |
| CH1.04 | 申请表 | R | 上传带有数据校验码的申请表文件。 上传《医疗器械优先审批申请表》（如有）。 上传《小型微型企业收费优惠申请表》（如有）。 |
| CH1.05 | 器械列表 | CR |  |
| CH1.06 | 质量管理体系、全面质量体系或其他证明文件 | R | 境内申请人应提交企业营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件。 申请人按照《创新医疗器械特别审批程序审批》/《创新医疗器械特别审查程序》的医疗器械申请注册时，应当提交创新医疗器械特别审批申请审查通知单/公示的审查意见，样品委托其他企业生产的，应当提供受托企业生产许可证和委托协议。生产许可证生产范围应涵盖申报产品类别。 |
| CH1.07 | 自由销售 证书/上市证明文件 | NR |  |
| CH1.08 | 用户收费 | NR |  |
| CH1.09 | 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | CR | 例如：创新医疗器械《沟通交流会议纪要》。 |
| CH1.10 | 接受审查清单 | NR |  |
| CH1.11 | 符合性陈述/认证/声明 | 该级标题无内容。 |  |
| CH1.11.1 | 性能指标和推荐性标准声明 | R | 申请人声明本产品符合现行国家标准、行业标准，并提供符合标准的清单。 |
| CH1.11.2 | 环境评价 | NR |  |
| CH1.11.3 | 临床试验证书 | NR |  |
| CH1.11.4 | 含有Rx或OTC说明的适用范围声明 | NR |  |
| CH1.11.5 | 真实性和准确性声明 | R | 境内产品由申请人出具所提交资料真实性的自我保证声明。 |
| CH1.11.6 | 美国FDA第三类器械的综述和资质 | NR |  |
| CH1.11.7 | 符合性声明 | R | 申请人声明本产品符合《医疗器械注册管理办法》和相关法规的要求；声明本产品符合《医疗器械分类规则》有关分类的要求。 |
| CH1.12 | 主文档授权信 | CR |  |
| CH1.13 | 代理人委托书 | NR |  |
| CH1.14 | 其他地区性管理信息 | CR | 申报优先产品的企业可上传相关优先审批理由及依据（如适用）。 创新医疗器械产品首次注册申请的小微企业可上传小微企业认定相关资料（上一年度企业所得税纳税申报表（须经税务部门盖章）或上一年度有效统计表（统计部门出具））（如适用）。 |
| 第2章——申报产品综述资料 |  |  |  |
| CH2.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 |
| CH2.2 | 申报综述 | R | 描述申报产品的管理类别、分类编码及名称的确定依据。 |
| CH2.3 | 上市前申请用综述和证书 | NR |  |
| CH2.4 | 器械描述 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |
| CH2.4.1 | 全面的器械和操作原理描述 | R | 1.对于存在多种型号规格的产品，应当明确各型号规格的区别。应当采用对比表及带有说明性文字的图片、图表，对于各种型号规格的结构组成（或配置）、功能、产品特征和运行模式、性能指标等方面加以描述。 2.无源医疗器械 描述产品工作原理、作用机理（如适用）、结构组成（含配合使用的附件）、主要原材料，以及区别于其他同类产品的特征等内容；必要时提供图示说明。 3.有源医疗器械 描述产品工作原理、作用机理（如适用）、结构组成（含配合使用的附件）、主要功能及其组成部件（关键组件和软件）的功能，以及区别于其他同类产品的特征等内容；必要时提供图示说明。 |
| CH2.4.2 | 器械包装描述 | R | 包装说明。有关产品包装的信息，以及与该产品一起销售的配件包装情况；对于无菌医疗器械，应当说明与灭菌方法相适应的最初包装的信息。 |
| CH2.4.3 | 器械研发历程 | R | 参考的同类产品或前代产品应当提供同类产品（国内外已上市）或前代产品（如有）的信息，阐述申请注册产品的研发背景和目的。对于同类产品，应当说明选择其作为研发参考的原因。 |
| CH2.4.4 | 与相似和/或前几代器械的参考和比较（国内外已上市） | R | 列表比较说明产品与参考产品（同类产品或前代产品）在工作原理、结构组成、制造材料、性能指标、作用方式（如植入、介入），以及适用范围等方面的异同。 |
| CH2.4.5 | 实质性等同讨论 | NR |  |
| CH2.5 | 适用范围和/或预期用途及禁忌症 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |
| CH2.5.1 | 预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围 | R | 1.适用范围：应当明确产品所提供的治疗、诊断等符合《医疗器械监督管理条例》第七十六条定义的目的，并可描述其适用的医疗阶段（如治疗后的监测、康复等）；明确目标用户及其操作该产品应当具备的技能/知识/培训；说明产品是一次性使用还是重复使用；说明预期与其组合使用的器械。 2.适用人群：目标患者人群的信息（如成人、儿童或新生儿），患者选择标准的信息，以及使用过程中需要监测的参数、考虑的因素。 |
| CH2.5.2 | 预期使用 环境/安装 要求 | R | 预期使用环境：该产品预期使用的地点如医疗机构、实验室、救护车、家庭等，以及可能会影响其安全性和有效性的环境条件（如，温度、湿度、功率、压力、移动等）。 |
| CH2.5.3 | 儿童使用 | CR |  |
| CH2.5.4 | 使用禁忌症 | R | 禁忌症：如适用，应当明确说明该器械不适宜应用的某些疾病、情况或特定的人群（如儿童、老年人、孕妇及哺乳期妇女、肝肾功能不全者）。 |
| CH2.6 | 全球上市历程 | 该级标题无内容。 |  |
| CH2.6.1 | 上市情况 | CR |  |
| CH2.6.2 | 不良事件和召回 | CR |  |
| CH2.6.3 | 销售、不良事件及召回率 | CR |  |
| CH2.6.4 | 评估/检查报告 | NR |  |
| CH2.7 | 其他申报综述信息 | CR | 其他需说明的内容。对于已获得批准的部件或配合使用的附件，应当提供批准文号和批准文件复印件；预期与其他医疗器械或通用产品组合使用的应当提供说明；应当说明系统各组合医疗器械间存在的物理、电气等连接方式。 |
| 第3章——非临床研究资料 |  |  |  |
| CH3.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 |
| CH3.2 | 风险管理 | R | 产品风险分析资料 产品风险分析资料是对产品的风险管理过程及其评审的结果予以记录所形成的资料。应当提供对于每项已判定危害的下列各个过程的可追溯性： （一）风险分析：包括医疗器械适用范围和与安全性有关特征的判定、危害的判定、估计每个危害处境的风险。 （二）风险评价：对于每个已判定的危害处境，评价和决定是否需要降低风险。 （三）风险控制措施的实施和验证结果，必要时应当引用检测和评价性报告，如医用电气安全、生物学评价等。 （四）任何一个或多个剩余风险的可接受性评定。 |
| CH3.3 | 安全有效性基本要求（EP）清单 | R | 医疗器械安全有效基本要求清单 说明产品符合《医疗器械安全有效基本要求清单》各项适用要求所采用的方法，以及证明其符合性的文件。对于《医疗器械安全有效基本要求清单》中不适用的各项要求，应当说明其理由。 对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置；对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。 |
| CH3.4 | 标准 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |
| CH3.4.1 | 标准列表（产品技术要求） | R | 产品技术要求 医疗器械产品技术要求应当按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的规定编制。 |
| CH3.4.2 | 符合性 声明和/或 认证 | R | 产品注册检验报告 提供具有医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具的注册检验报告和预评价意见。 |
| CH3.5 | 非临床研究 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |
| CH3.5.01 | 物理和机械性能 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。 应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。 |
| CH3.5.01.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.01.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.01.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.01.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.02 | 化学/材料表征 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。 应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。 |
| CH3.5.02.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.02.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.02.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.02.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.03 | 电气系统：安全、机械和环境保护以及电磁兼容性 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。 应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。 |
| CH3.5.03.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.03.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.03.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.03.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.04 | 辐射安全 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。 应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。 |
| CH3.5.04.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.04.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.04.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.04.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.05 | 独立软件/软件组件 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的产品性能研究资料。 含有软件的产品，应当提供一份单独的医疗器械软件描述文档，内容包括基本信息、实现过程和核心算法，详尽程度取决于软件的安全性级别和复杂程度。同时，应当出具关于软件版本命名规则的声明，明确软件版本的全部字段及字段含义，确定软件的完整版本和发行所用的标识版本。 |
| CH3.5.05.01 | 独立软件/软件组件描述 | CR |  |
| CH3.5.05.02 | 危害分析 | CR |  |
| CH3.5.05.03 | 软件需求规范 | CR |  |
| CH3.5.05.04 | 体系结构图 | CR |  |
| CH3.5.05.05 | 软件设计规范 | CR |  |
| CH3.5.05.06 | 可追溯性分析 | CR |  |
| CH3.5.05.07 | 软件生存周期过程描述 | CR |  |
| CH3.5.05.08 | 软件验证与确认 | CR |  |
| CH3.5.05.08.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.05.08.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.05.08.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.05.08.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.05.09 | 版本更新历史 | CR |  |
| CH3.5.05.10 | 剩余缺陷（错误、故障） | CR |  |
| CH3.5.05.11 | 网络安全 | CR |  |
| CH3.5.05.12 | 互操作性 | CR |  |
| CH3.5.06 | 生物相容性和毒理学评价 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的生物相容性评价研究资料。 生物相容性评价研究 应对成品中与患者和使用者直接或间接接触的材料的生物相容性进行评价。 生物相容性评价研究资料应当包括： 1.生物相容性评价的依据和方法。 2.产品所用材料的描述及与人体接触的性质。 3.实施或豁免生物学试验的理由和论证。 4.对于现有数据或试验结果的评价。 |
| CH3.5.06.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.06.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.06.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.06.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.07 | 非材料介导的热原 | CR |  |
| CH3.5.07.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.07.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.07.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.07.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.08 | 生物来源（人类/动物）材料的安全性 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的生物安全性研究资料。 生物安全性研究 对于含有同种异体材料、动物源性材料或生物活性物质等具有生物安全风险类产品，应当提供相关材料及生物活性物质的生物安全性研究资料。包括说明组织、细胞和材料的获取、加工、保存、测试和处理过程；阐述来源（包括捐献者筛选细节），并描述生产过程中对病毒、其他病原体及免疫源性物质去除或灭活方法的验证试验；工艺验证的简要总结。 |
| CH3.5.08.1 | 证书/认证 | CR |  |
| CH3.5.08.2 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.08.2.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.08.2.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.08.2.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.09 | 灭菌确认 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |
| CH3.5.09.1 | 最终使用者灭菌 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的灭菌/消毒工艺研究资料。 终端用户灭菌：应当明确推荐的灭菌工艺（方法和参数）及所推荐的灭菌方法确定的依据；对可耐受两次或多次灭菌的产品，应当提供产品相关推荐的灭菌方法耐受性的研究资料。 |
| CH3.5.09.1.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.09.1.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.09.1.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.09.1.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.09.2 | 生产企业灭菌 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的灭菌/消毒工艺研究资料。 生产企业灭菌：应明确灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL），并提供灭菌确认报告。 |
| CH3.5.09.2.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.09.2.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.09.2.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.09.2.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.09.3 | 残留毒性 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的灭菌/消毒工艺研究资料。 残留毒性：如灭菌使用的方法容易出现残留，应当明确残留物信息及采取的处理方法，并提供研究资料。 |
| CH3.5.09.3.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.09.3.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.09.3.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.09.3.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.09.4 | 清洁和消毒确认 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的灭菌/消毒工艺研究资料。 终端用户消毒：应当明确推荐的消毒工艺（方法和参数）以及所推荐消毒方法确定的依据。 |
| CH3.5.09.4.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.09.4.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.09.4.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.09.4.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.09.5 | 可重复使用器械再处理 | CR |  |
| CH3.5.09.5.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.09.5.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.09.5.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.09.5.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.10 | 动物试验 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的临床前动物试验研究资料。 临床前动物试验研究资料包括动物试验研究的目的、结果及记录。 |
| CH3.5.10.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.10.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.10.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.10.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.5.11 | 可用性/人为因素 | CR |  |
| CH3.5.11.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.5.11.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.5.11.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.5.11.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.6 | 非临床研究文献 | CR |  |
| CH3.7 | 货架寿命和包装验证 | CR | 产品有效期和包装研究 |
| CH3.7.1 | 产品稳定性 | CR | 有效期的确定：如适用，应当提供产品有效期的验证报告。 |
| CH3.7.1.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.7.1.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.7.1.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.7.1.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.7.2 | 包装验证 | CR | 1.对于有限次重复使用的医疗器械，应当提供使用次数验证资料。 2.包装及包装完整性：在宣称的有效期内以及运输储存条件下，保持包装完整性的依据。 |
| CH3.7.2.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.7.2.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.7.2.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.7.2.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| CH3.8 | 其他资料 | CR |  |
| CH3.8.1 | [研究描述、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH3.8.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH3.8.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH3.8.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| 第4章——临床研究资料 |  |  |  |
| CH4.1 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 |
| CH4.2 | 临床证据综述 | CR |  |
| CH4.2.1 | 临床评价资料 | CR | 临床评价资料 按照相应规定提交临床评价资料。列入《免于进行临床试验的医疗器械目录》产品的临床评价、通过同品种医疗器械临床试验或临床使用获得的数据进行分析评价应符合《医疗器械临床评价技术指导原则》的要求。 |
| CH4.2.2 | 临床试验资料 | CR | 根据所申报的产品，在该级标题或下级标题中提供适用的临床试验资料。 |
| CH4.2.2.1 | [试验描述、方案编号、起始日期] | CR |  |
| CH4.2.2.1.1 | 临床试验概要 | CR |  |
| CH4.2.2.1.2 | 临床试验报告 | CR |  |
| CH4.2.2.1.3 | 临床试验数据 | CR |  |
| CH4.2.3 | 临床文献综述和其他合理的已知信息 | CR |  |
| CH4.3 | 伦理委员会批准的相关文件 | CR | 伦理委员会同意临床试验开展的书面意见、知情同意书模板（如适用）。 临床试验方案。 |
| CH4.4 | 临床试验地点和伦理委员会联系信息 | NR |  |
| CH4.5 | 其他临床证据 | CR |  |
| CH4.5.1 | [研究介绍、研究编号、起始日期] | CR |  |
| CH4.5.1.1 | 总结 | CR |  |
| CH4.5.1.2 | 完整报告 | CR |  |
| CH4.5.1.3 | 统计数据 | CR |  |
| 第5章——说明书、标签 |  |  |  |
| CH5.01 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 |
| CH5.02 | 产品/包装标签 | R | 最小销售单元的标签样稿应当符合相关法规要求。 |
| CH5.03 | 包装说明/使用说明书 | R | 产品说明书应当符合相关法规要求。 |
| CH5.04 | 电子说明书 | NR |  |
| CH5.05 | 医生说明书 | CR |  |
| CH5.06 | 患者说明书 | CR |  |
| CH5.07 | 技术说明书 | CR |  |
| CH5.08 | 患者文件 标贴/卡和植入登记卡 | NR |  |
| CH5.09 | 产品宣传册 | NR |  |
| CH5.10 | 其他说明书标签材料 | CR |  |
| 第6A章——质量管理体系程序 |  |  |  |
| CH6A.1 | 申请综述函 | NR |  |
| CH6A.2 | 章节目录 | CR | 本章提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。 |
| CH6A.3 | 监管信息 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |
| CH6A.3.1 | 产品描述信息 | R | 生产制造信息 1.无源医疗器械 应当明确产品生产加工工艺，注明关键工艺和特殊工艺，并说明其过程控制点。明确生产过程中各种加工助剂的使用情况及对杂质（如残留单体、小分子残留物等）的控制情况。 2.有源医疗器械 应当明确产品生产工艺过程，可采用流程图的形式，并说明其过程控制点。 |
| CH6A.3.2 | 一般生产信息 | R | 生产场地 有多个研制、生产场地，应当概述每个研制、生产场地的实际情况。 |
| CH6A.3.3 | 要求的表格 | NR |  |
| CH6A.4 | 质量管理体系程序 | NR |  |
| CH6A.5 | 管理责任程序 | NR |  |
| CH6A.6 | 资源管理程序 | NR |  |
| CH6A.7 | 产品实现程序 | NR |  |
| CH6A.7.1 | 设计和开发程序 | NR |  |
| CH6A.7.2 | 采购程序 | NR |  |
| CH6A.7.3 | 生产和服务控制程序 | NR |  |
| CH6A.7.4 | 监视和测量装置控制程序 | NR |  |
| CH6A.8 | QMS测量、分析和改进程序 | NR |  |
| CH6A.9 | 其他质量体系程序 | NR |  |
| 第6B章——申报器械的质量管理体系信息 NR |  |  |  |

】

【电子注册申报资料格式要求如下：

（一）版面要求

为方便在线审评审批，本指南对于电子注册申报资料的正文版面提出如下建议：中文字体建议选用宋体，英文字体建议选用Times New Roman。中文正文字号不小于四号字，表格文字不小于五号字。申报资料封面加粗三号字。申报资料目录建议使用四号字，脚注五号字。英文不小于14号字。建议常规使用黑色字体。行间距离建议设为单倍。如页面设置为纵向，则左边距离不小于2.5cm、上边距离不小于2cm、其他边距不小于1cm；如页面设置为横向，上边距离不小于2.5cm、右边距离不小于2cm、其他边距不小于1cm。左边边距应适宜装订。页眉和页脚信息应在上述页边距内显示，保证文本在打印或装订中不丢失信息。

（二）文件格式要求

PDF格式作为电子注册申报资料的文件格式，并建议尽可能使用由源文件（如WORD文件）转化形成的PDF文件，而不是扫描后创建的PDF格式，因为这种方法允许可检索文本在PDF中自动生成。建议Adobe Acrobat PDF软件的版本在11或以下，如果版本超过11，则建议将PDF另存为11或以下的PDF文件。eRPS系统未对需要提交的电子文件的总容量进行限定，考虑到系统运行的顺畅性，申报人应尽可能控制单个电子注册申报PDF文件在100MB以内。对于大于100MB的文件或申报人认为有必要进行适当拆分时，应将其按照内容进行拆分，并通过文件名称来反映原文件被拆分，如文件标题-part1、文件标题-part2等。

若注册申报资料含无法访问电子来源文件或需要第三方签章文件，此部分资料可以是扫描后创建的PDF文件，扫描后创建PDF文件属于纸质文件的数字转化，建议参考中华人民共和国档案行业标准《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31—2017）有关要求。

（三）文件名称

文件名称长度受文件层级和电脑运行系统设置影响，建议单个电子注册申报PDF文件名称不超过64个字符（32个汉字）。应根据实际情况确保自定义文件和目录名称在上述控制长度范围内，确保电子文档的正常阅读。文件命名应符合Windows文件命名规则。同一套电子注册申报资料中的PDF文件不可重名，否则会导致重名的文件无法成功上传。同一标题下需要上传多份文件时，文件的命名方法应该确保文件按预期的顺序进行显示。

（四）书签设置

对于页数大于或等于10页的文件建议设置内部的目录，文件内部目录由书签自动生成，章节、小节、表格、图片和附录均建议作为书签。通常，在文字处理器中使用标题、页眉或样式最容易创建标签，其在文件被转换成PDF格式后即可转换成书签。或者，也可以通过在最终的PDF文件中选择文本并创建新标签到此处以该文本做名称创建书签，或建立新的书签并手动对其命名。书签的层级最多为三层：1标题，1.1亚标题，1.1.1亚－亚标题。建议设置初次阅读文件时用于打开“书签和页码”的导航标签。如果没有书签，设置“仅页码”导航标签。

（五）页码编制

电子注册申报资料页码应正确标识，保证通过页码可以定位相关信息。每个PDF文件均应设置页码。页码建议体现所在目录编号信息，应清晰可辨，建议在文件下方正中位置。

（六）显示完整性

为最大程度保证PDF文件的有效阅读，PDF文件禁用由某种条件触发才能实现的显示或打印功能，禁用交互式表单和内部可执行代码。为保证文件定位的方便快捷，同一份PDF文件内的超链接是允许的，但不应在不同文件之间使用超链接。PDF文件中如有超链接，注册申请人/注册人在上传资料时有责任确保超链接在预览模式下有效。】