| - 标准编号 | - 标准名称 |
| --- | --- |
| - GB 9706.1—2020 | - 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 |
| - YY 9706.102-2021 | - 《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》 |
| - YY 9706.108-2021 | - 《医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》 |
| - GB/T 16886.1-2022 | - 《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》 |
| - GB/T 16886.5-2017 | - 《医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验》 |
| - GB/T 16886.10-2017 | - 《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》 |
| - YY/T 0664-2020 | - 《医疗器械软件 软件生存周期过程》 |
| - YY/T 1474-2016 | - 《医疗器械 可用性工程对医疗器械的应用》 |
| - YY/T 0466.1-2016 | - 《医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求》 |
| - YY/T 0316-2016 | - 《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》 |
| - XXX标准编号 | - XXX标准名称 |

【对于所有适用的强制性标准，均提供符合强制性标准的证明资料。

注1：证明资料可为检测报告、研究资料、随附文件等。注意核实是否涵盖所有适用强制性标准，对引用标准的内容完整性，立卷无需逐条核实。

注2：除在发布、实施标准文件中另有规定外，新标准实施之日在注册申报之后的，立卷审查不作要求。】

【对于强制性行业标准，若申报产品结构特征、预期用途、使用方式等与强制性标准的适用范围不一致，申请人应当提出不适用强制性标准的说明，并提供经验证的证明性资料。

注：仅对是否提交了相关资料进行审查，不适用判定的准确性及相关资料的充分性、科学性不予审查。】