形成性可用性测试报告

产品名称：{产品名称}

产品型号：{产品型号}

| 报告编号: | {报告编号} |
| --- | --- |
| 版 本: | (V1.0) |

拟制人:           日期:

审核人:           日期:

批准人:           日期:

{深圳市****股份有限公司}

程序修改记录

| 版本 | 修改内容 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初稿 | **-**-** |

目录

一 测试背景	4

1.1 运行环境	4

1.2 配套附件	4

二 测试目的	4

三 参与人员	4

四 研究对象	4

五 测试结果	5

5.1 参与人员1的测试结果	6

5.2 参与人员2的测试结果	8

5.3 参与人员3的测试结果	11

5.4 参与人员4的测试结果	14

5.5 参与人员5的测试结果	16

六 数据收集	20

七 结果分析	20

一 测试背景

为了保证{产品名称}在可用性方面测试能够顺利开展，特制定该计划。

## 1.1 运行环境

## 【同产品说明书和注册检验报告中的信息保持一致】

## 1.2 配套附件

【同产品说明书和注册证中的信息保持一致】

二 测试目的

当前可用性计划的目的是评估{产品名称}的临床可用性。

# 三 参与人员

| 序号 | 参与者姓名 | 年龄 | 性别 | 经验 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与人员1 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 参与人员2 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 参与人员3 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 参与人员4 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 参与人员5 | *** | *** | *** | *** | *** |

【形成性测试人员可以企业的研发人员，也可以是外部人员，可根据产品实际情况和测试安排进行确定。

具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

# 四 研究对象

产品名称：{产品名称}

产品型号：{产品型号}

制造商：{制造商名称}

产品生产日期：{生产日期}

产品序列号：{产品序列号}

# 五 测试结果

第三部分中参与的5个人，分别针对{产品名称}，按照《形成性可用性测试计划》中5.1和5.2部分所描述的方法和任务进行测试，测试结果如下：

## 5.1 参与人员1的测试结果

5.1.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D1.1.1 设置报警限值； | 6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限 | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.2 失活报警信号； | 6.1.1.2 **** | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换； | 6.1.1.3 **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明 | **** | **** | **** | **** |
|  |  | 6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别 | **** | **** | **** | **** |
| D1.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.5 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。

具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

5.1.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D2.1.1 设置报警限值； | 无附加要求 | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
| D2.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现； | **** | **** | **** | **** |
| D2.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D2.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。

具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

## 5.2 参与人员2的测试结果

5.2.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D1.1.1 设置报警限值； | 6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限 | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.2 失活报警信号； | 6.1.1.2 **** | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换； | 6.1.1.3 **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明 | **** | **** | **** | **** |
|  |  | 6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别 | **** | **** | **** | **** |
| D1.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.5 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。

具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

5.2.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D2.1.1 设置报警限值； | 无附加要求 | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
| D2.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现； | **** | **** | **** | **** |
| D2.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D2.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。

具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

## 5.3 参与人员3的测试结果

5.3.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D1.1.1 设置报警限值； | 6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限 | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.2 失活报警信号； | 6.1.1.2 **** | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换； | 6.1.1.3 **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明 | **** | **** | **** | **** |
|  |  | 6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别 | **** | **** | **** | **** |
| D1.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.5 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。

具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

5.3.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D2.1.1 设置报警限值； | 无附加要求 | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
| D2.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现； | **** | **** | **** | **** |
| D2.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D2.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。

具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

## 5.4 参与人员4的测试结果

5.4.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D1.1.1 设置报警限值； | 6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限 | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.2 失活报警信号； | 6.1.1.2 **** | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换； | 6.1.1.3 **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明 | **** | **** | **** | **** |
|  |  | 6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别 | **** | **** | **** | **** |
| D1.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.5 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。

具体信息与《形成性可用性测试计划》保持一致。】

5.4.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D2.1.1 设置报警限值； | 无附加要求 | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
| D2.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现； | **** | **** | **** | **** |
| D2.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D2.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。】

## 5.5 参与人员5的测试结果

5.5.1 基本操作功能的用户接口要求识别的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D1.1.1 设置报警限值； | 6.1.1.1 报警限设置：下限小于上限 | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.2 失活报警信号； | 6.1.1.2 **** | **** | **** | **** | **** |
|  | D1.1.3 不同通气模式和呼吸类型之间的切换； | 6.1.1.3 **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.1.3.1安装连接方式，说明书有说明 | **** | **** | **** | **** |
|  |  | 6.1.3.2吸入、呼出有标识可辨别 | **** | **** | **** | **** |
| D1.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.5 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D1.6 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

5.5.2 关于确定基本操作功能是否易于被用户识别的要求的可用性测试

（

| 用例序号 | 基本功能 | 可用性需求 | 测试步骤 | 验证标准 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2.1 | 设置操作者可调节的控制器； |  |  |  |  |  |
|  | D2.1.1 设置报警限值； | 无附加要求 | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
|  | **** | **** | / | / | / | / |
| D2.2 | 可拆卸部件连接至机器； | 6.2.2.1 按钮所处的位置易于发现； | **** | **** | **** | **** |
| D2.3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| D2.4 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 测试人员： |  |  |  | 测试日期 |  |  |

）

【相关的测试步骤，验证标准，结合验证需求，根据实际情况进行描述。】