总结性可用性测试计划

产品名称：{产品名称}

产品型号：{产品型号}

| 报告编号: | {报告编号} |
| --- | --- |
| 版 本: | (V1.0) |

拟制人:           日期:

审核人:           日期:

批准人:           日期:

{深圳市****股份有限公司}

程序修改记录

| 版本 | 修改内容 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初稿 | **-**-** |

目录

一 测试背景	4

1.1 运行环境	4

1.2 配套附件	4

1.3 测试环境	4

二 测试目的	4

三 参与人员	4

四 研究对象	5

五测试计划	5

六 测试方法及任务	6

6.1 测试任务	6

6.2 在阅读随附文件后整个操作程序应易于执行	6

6.2.1 测试方法	6

6.2.2 判定标准	7

6.2.3 测试流程	7

6.3 设置参数，方便快捷，省时间	7

6.3.1 测试方法	8

6.3.2 判定标准	8

6.3.3 测试流程	8

6.4 界面观察的波形的容易观察	9

6.4.1 测试方法	9

6.4.2 判定标准	9

6.4.3 测试流程	9

6.5 报警的声音能听到	10

6.5.1 测试方法	10

6.5.2 判定标准	11

6.5.3 测试流程	11

6.6 拆卸便于操作(成功率和耗时)	12

6.6.1 测试方法	12

6.6.2 判定标准	12

6.6.3 测试流程	12

6.7  ......	13

七 结果分析	13

八 结论	13

# 一 测试背景

为了保证{产品名称}在可用性方面测试能够顺利开展，特制定该计划。

## 1.1 运行环境

## 【同产品说明书和注册检验报告中的信息保持一致】

1.2 配套附件

## 【同产品说明书和注册证中的信息保持一致】

## 1.3 测试环境

测试环境与真实使用环境相同或等同。

测试地点：【描述实际测试地点】

二 测试目的

当前可用性计划的目的是评估治疗{产品名称}的临床可用性。

# 三 参与人员

| 试验者随机号 | 参与者姓名 | 年龄 | 性别 | 经验 | 职务 | 医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 002 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 003 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 004 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 005 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 006 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 007 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 008 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 009 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 010 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 011 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 012 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 013 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 014 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 015 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 016 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 017 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 018 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 019 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 020 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

【对于只适用于专业人员的器械，建议确认人员为专业人员，如医生、护士。如果同时适用与家用，则需要纳入非专业人员人群。】

# 四 研究对象

产品名称：{产品名称}

产品型号：{产品型号}

制造商：{制造商名称}

产品生产日期：{生产日期}

产品序列号：{产品序列号}

# 五测试计划

| 步骤 | 时间 | 责任人 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试计划制定 | 2021.XX.XX到2021.XX.XX | XXXX 【与上面的签字人相对应】 | 研发部 |
| 参与人员培训 | 2021.XX.XX到2021.XX.XX | XXXX | 研发部 |
| 测试数据收集 | 2021.XX.XX到2021.XX.XX | XXXX | 研发部 |
| 测试结果分析 | 2021.XX.XX到2021.XX.XX | XXXX | 研发部 |
| 测试报告撰写 | 2021.XX.XX到2021.XX.XX | XXXX 【与上面的签字人相对应】 | 研发部 |

# 六 测试方法及任务

## 6.1 测试任务

| 用例序号 | 测试项目 |
| --- | --- |
| D3.1 | 6.2 在阅读随附文件后整个操作程序应易于执行 |
| D3.2 | 6.3 设置参数，方便快捷，省时间 |
| D3.3 | 6.4 界面观察的波形的容易观察 |
| D3.4 | 6.5 报警的声音能听到 |
| D3.5 | 6.6 拆卸便于操作(成功率和耗时) |
| D3.6 | **** |
| **** | **** |
| **** | **** |

## 6.2 在阅读随附文件后整个操作程序应易于执行

### 6.2.1 测试方法

6.2.1.1 测试所用设备：

| 测试所用设备 | 型号 | 序列号 | 是否校准 |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** |

6.2.1.2 测试所用软件工具：

NA

### 6.2.2 判定标准

在阅读随附文件后整个操作程序应易于执行，每位操作人员的操作评分应在70分以上。

### 6.2.3 测试流程

6.2.3.1 选择20个有{产品名称}相关临床应用的人员，人员详细信息见第三部分；这20个人分别对说明书进行阅读学习，同时按照可用性文档中的《用户培训方案》进行培训；

6.2.3.2 这20个人分别按顺序对以下罗列的基本功能进行操作，并按照下面罗列的方式，对操作结果进行打分，记录操作的打分结果。

（

| 序号 | 任务 | 分数计算要求 |  |  | 分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成 | 跳过 | 失败 | 申报 器械 | 对比 器械 |
| 1 | 设置操作者可调节的控制器； | / | / | / | / | / |
|  | 1.1 设置报警限值； | 3 | 0 | -3 |  |  |
|  | 1.2 失活报警信号； | 3 | 0 | -3 |  |  |
|  | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 总分 |  | *** | *** | *** | *** | *** |
| 标准：总分不低于70分 |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |

）

6.3 设置参数，方便快捷，省时间

### 6.3.1 测试方法

6.3.1.1 测试所用设备：

| 测试所用设备 | 型号 | 序列号 | 是否校准 |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** |

6.3.1.2 测试所用软件工具：

NA

### 6.3.2 判定标准

熟悉或者培训或者达到应用经验情况，每种模式下选择一种参数设置，95%的人可以在3min内容完成；

### 6.3.3 测试流程

6.3.3.1 选择20个有{产品名称}相关临床应用的人员，人员详细信息见第三部分；这20个人分别对说明书进行阅读学习，同时按照可用性文档中的《用户培训方案》进行培训；

6.3.3.2 这20个人分别按顺序对每种模式进行一组新的参数设置。

6.3.3.3 按照下表记录每个模式下一组参数设定的时间。

| 模式 | 设置的参数 | 要求 | 申报器械 |  | 对比器械 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 花费时间 | 结论 | 花费时间 | 结论 |
| *** | 请补充具体预计设置的参数（常规常用参数即可） | 3min内 |  | □ 合格 □ 不合格 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| *** | 请补充具体预计设置的参数（常规常用参数即可） | 3min内 |  | □ 合格 □ 不合格 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| *** | 请补充具体预计设置的参数（常规常用参数即可） | 3min内 |  | □ 合格 □ 不合格 |  | □ 合格 □ 不合格 |
| 总结论 |  |  | □ 合格 □ 不合格 |  | □ 合格 □ 不合格 |  |

## 6.4 界面观察的波形的容易观察

### 6.4.1 测试方法

6.4.1.1 测试所用设备：

| 测试所用设备 | 型号 | 序列号 | 是否校准 |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** |

6.4.1.2 测试所用软件工具：

NA

### 6.4.2 判定标准

选择3个波形界面，正对仪器60°范围内，90%的人在3m范围内可以看清楚波形。

### 6.4.3 测试流程

6.4.3.1 选择20个有{产品名称}相关临床应用的人员，人员详细信息见第三部分；这20个人分别对说明书进行阅读学习，同时按照可用性文档中的《用户培训方案》进行培训；

6.4.3.2 这20个人分别在{产品名称}正对仪器左60°，0°，右60°，3m的距离下看{产品名称}的界面。

6.4.3.3 按照下表记录观察结果。

| 左60° |  | 0° |  | 右60° |  | 标准 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报器械 | 对比器械 | 申报器械 | 对比器械 | 申报器械 | 对比器械 |  | 申报器械 | 对比器械 |
| □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | 能看清楚波形 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |
| □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | 能看清楚波形 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |
| □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | □ 能 □ 否 | 能看清楚波形 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |
| 总结论 |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |

## 6.5 报警的声音能听到

### 6.5.1 测试方法

6.5.1.1 测试所用设备：

| 测试所用设备 | 型号 | 序列号 | 是否校准 |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** |

6.5.1.2 测试所用软件工具：

NA

### 6.5.2 判定标准

在惠州中医院情况，5m范围内，95%的人可以听到报警声音。

在惠州中医院情况，5m范围内，80%的人1min内听到报警声音的次数不少于总报警次数的70%

### 6.5.3 测试流程

6.5.3.1 选择20个有{产品名称}相关临床应用的人员，人员详细信息见第三部分；这20个人分别对说明书进行阅读学习，同时按照可用性文档中的《用户培训方案》进行培训；

6.5.3.2 这20个人分别站在距离{产品名称}5m的地方。

6.5.3.3 设置{产品名称}为报警模式。

6.5.3.4 记录报警1分钟的情况，分别记录能够听到报警声和听到报警的次数，完成下表。

| 机器报警1分钟响的次数 |  | XX【请根据实际情况补充】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 听到响声 | 能够听到响声 |  | 标准 | 结论 |  |
|  | 申报器械 | 对比器械 |  | 申报器械 | 对比器械 |
|  | □ 听到响声 □ 听不到响声 | □ 听到响声 □ 听不到响声 | 听到响声 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |
| 听到响声次数 | 听到响声的次数 |  | 标准 | 结论 |  |
|  | 申报器械 | 对比器械 |  | 申报器械 | 对比器械 |
|  |  |  | 至少听到响XX次【这里需要根据实际情况算出来】 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |

## 6.6 拆卸便于操作(成功率和耗时)

### 6.6.1 测试方法

6.6.1.1 测试所用设备：

| 测试所用设备 | 型号 | 序列号 | 是否校准 |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** |

6.6.1.2 测试所用软件工具：

NA

### 6.6.2 判定标准

95%的人可以成功拆卸{产品部件名称}

80%的人在5min内拆卸{产品部件名称}

95%的人可以成功装上{产品部件名称}

80%的人在5min内装上{产品部件名称}

### 6.6.3 测试流程

6.6.3.1 选择20个有{产品名称}相关临床应用的人员，人员详细信息见第三部分；这20个人分别对说明书进行阅读学习，同时按照可用性文档中的《用户培训方案》进行培训；

6.6.3.2 这20个人分别拆卸，安装呼吸阀。

6.6.3.3 记录20个人拆卸，安装呼吸阀的时间，并完成下表。

| 拆卸 | 拆卸呼吸阀 |  | 标准 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申报器械 | 对比器械 |  | 申报器械 | 对比器械 |
|  | □ 成功 □ 不成功 | □ 成功 □ 不成功 | 拆卸成功 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 拆卸时间 |  | 标准 | 结论 |  |
|  | 申报器械 | 对比器械 |  | 申报器械 | 对比器械 |
|  |  |  | 5min内拆卸成功 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |
| 安装 | 安装呼吸阀 |  | 标准 | 结论 |  |
|  | 申报器械 | 对比器械 |  | 申报器械 | 对比器械 |
|  | □ 成功 □ 不成功 | □ 成功 □ 不成功 | 安装成功 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 安装时间 |  | 标准 | 结论 |  |
|  | 申报器械 | 对比器械 |  | 申报器械 | 对比器械 |
|  |  |  | 5min内安装成功 | □ 合格 □ 不合格 | □ 合格 □ 不合格 |

## 6.7  ......

# 七 结果分析

测试结果分析结合测试数据分类描述各操作困难、操作险肇、操作失败的发生频率、潜在伤害、使用错误类型及危险源、风险控制措施、综合剩余风险。

# 八 结论

根据第七部分的测试结果分析，给出总结性可用性测试结果的结论。