**产品使用次数验证

- 编制/日期：

- 审核/日期：

- 批准/日期：

1  目的

验证本公司生产的{产品名称}的{附件名称},可重复使用20次，确认这些重复使用器具在20次使用过程中,产品性能不受影响。

2  范围

本方案适用于本公司生产的{产品名称、产品型号}的{附件名称},在重复使用20次过程中,产品使用有效性的验证。

【如涉及多个产品或者附件，需要描述产品组，并选择代表性型号进行验证。并说明选择代表性型号的原因。】

3  依据

ISO 17664-1:2021《医疗保健产品的加工 医疗器械制造商为医疗器械加工提供的信息》

WS 310.1-2016 医院消毒供应中心 第1部分：管理规范

WS 310.2-2016 医院消毒供应中心 第2部分：消毒及灭菌技术操作规范

GB/T 19973.1-2015 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第1部分：产品上微生物总数的测定

GB/T 19973.2-2018 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验

4  职责

（

4.1 研发部：负责编写验证方案，对验证过程进行技术指导；

4.2 生产部：组织验证过程有序进行，对验证过程的正确性负责。

4.3 质量部：对验证效果进行监控。

）

【根据产品实际情况进行调整。】

5  基本信息

5.1 验证产品信息

（

| 产品名称、型号、序列号 | 部件名称、物料编码 | 部件作用 | 部件数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** |

）

5.2 使用设备基本信息

(

| 设备 | 型号 | 序列号 | 校准信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** |

)

5.3 清洁剂、消毒剂、灭菌剂信息

(

| 清洁剂、消毒剂、灭菌剂 | 制造商 | 批号 | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** |
| *** | *** | *** | *** |

)

6试验方案

- 6.1 试验方法

6.1.1 由试验人员选择{**台}{产品名称}，该{产品名称}的生产符合质量管理体系的相关要求。

6.1.2 试验人员模拟实际使用情况，重复使用{产品名称}25次，详细操作流程如下图。比实际使用多5次，是为了确保有多余的余量，以进一步确认产品的安全有效性。整个操作步骤及方法同说明书中的内容保持一致。【这里可以直接列出说明书对应的章节或者对应的内容，以确保重复使用操作与说明书中的描述一致。】

（整个具体的试验循环流程如下：

清洗

干燥

样品准备

包装

模拟手术

灭菌

7.1主要性能检测

7.1主要性能检测

）

说明：主要性能检测应符合产品标准要求，无菌检验应符合无菌要求。

- 6.1.3 待以上重复性试验完成后，评估产品的7.2 产品的性能；7.3产品的生物相容性和化学残留，7.4标签的可阅读性

- 7 接收准则

- 7.1 主要性能检测要求

- 【根据产品性能，确定主要性能，如监护仪，可以体温探头可以读取温度，如超声探头测量体模可以显示图像等等】

- 7.2 产品性能要求

- 【根据产品性能要求，确定产品性能指标，主要包括专标性能的测试。】

7.3 产品的生物相容性和化学残留要求

生物相容性测试结果符合GB/T 16886.5，GB/T 16886.10等等。

7.4 标签的可阅读性要求

产品上的标识，如REF，UDI等信息，仍清晰可见。

8 实施结果及检测结果

- 8.1 试验过程中的主要性能检测结果

| 使用次数 | 干燥后性能检测 | 灭菌后性能检测 |
| --- | --- | --- |
| 第1次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第2次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第3次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第4次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第5次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第6次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第7次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第8次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第9次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第10次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第11次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第12次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第13次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第14次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第15次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第16次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第17次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第18次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第19次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第20次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第21次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第22次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第23次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第24次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |
| 第25次 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 | 【补充测试结果，并要时提供原始纪录】 |

- 8.2 试验后产品性能检测结果

- 【概述试验后的结果，并要时将测试报告作为附件放到报告中。】

8.3 试验后产品的生物相容性和化学残留要求

- 【概述试验后的结果，并要时将测试报告作为附件放到报告中。】

8.4 试验后标签的可阅读性要求

- 【概述试验后的结果，并要时将测试报告作为附件放到报告中。】