前 言

1 模板介绍

本模板主要用于指导国内三类有源产品注册项目，不仅可用于指导资料编写，也可适当的用于指导项目的进行，可参照模板中的批注、示例进行资料拟制、开展项目；其他产品可以作为参考。

本模板在“NT001-NMPA+eRPS+医疗器械注册申报资料模板”的基础上进行了拟制，主要变化如下：

- 按照目前最新的国内三类注册资料递交要求进行了更新及补充；

- 补充了一些常用、且重要的验证资料模板，如有源加速老化试验模板、使用次数验证模板(有限次重复使用器械)、可用性资料模板、临床评价报告模板(包括同品种路径和临床试验路径的临床评价报告模板、免于临床试验目录产品对应临床评价报告内容拟制的建议)以及质量体系相关文件等。

2 模板目的

本模板主要用于国内三类有源产品的注册项目。

3 模板主要内容

模板包括以下内容，一共121份文件，共515页。

| RPS目录 | 标题 | 适用情况 | 上传文件名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1章——地区性管理信息 |  |  |  |  |
| CH1.02 | 申报资料目录 | R | GYS001-001-CH1.2 申报资料目录 | 42 |
| CH1.03 | 术语、缩写词列表 | CR | GYS001-002-CH1.3 术语缩写词列表 | 2 |
| CH1.04 | 申请表/管理信息 | R | GYS001-003-CH1.4(1) 医疗器械注册申请表 | 7 |
|  |  | CR | GYS001-004-CH1.4(2) 医疗器械优先审批申请表 | 2 |
|  |  | CR | GYS001-005-CH1.4(3) 小型微型企业收费优惠申请表 | 2 |
| CH1.05 | 器械列表 | CR | GYS001-006-CH1.5 器械列表 | 2 |
| CH1.06 | 质量管理体系、全面质量体系或其他证明文件 | R | GYS001-007-CH1.6 质量管理体系全面质量体系或其他证明文件 | 5 |
| CH1.09 | 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | CR | GYS001-008-CH1.9 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | 3 |
| CH1.11.1 | 性能指标和推荐性标准声明 | R | GYS001-009-CH1.11.1 性能指标和推荐性标准声明 | 2 |
| CH1.11.5 | 真实性和准确性声明 | R | GYS001-010-CH1.11.5 真实性和准确性声明 | 1 |
| CH1.11.7 | 符合性声明 | R | GYS001-011-CH1.11.7 符合性声明 | 2 |
| CH1.12 | 主文档授权信 | CR | GYS001-012-CH1.12 主文档授权信 | 3 |
| CH1.14 | 其他地区性管理信息 | CR | GYS001-013-CH1.14 其他地区性管理信息 | 3 |
| 第2章——申报产品综述资料 |  |  |  |  |
| CH2.1 | 章节目录 | CR | GYS001-014-CH2.1 申报产品综述资料章节目录 | 2 |
| CH2.2 | 申报综述 | R | GYS001-015-CH2.2 申报综述 | 3 |
| CH2.4.1 | 全面的器械和操作原理描述 | R | GYS001-016-CH2.4.1 全面的器械和操作原理描述 | 3 |
| CH2.4.2 | 器械包装描述 | R | GYS001-017-CH2.4.2 器械包装描述 | 2 |
| CH2.4.3 | 器械研发历程 | R | GYS001-018-CH2.4.3 器械研发历程 | 2 |
| CH2.4.4 | 与相似和/或前几代器械的参考和比较（国内外已上市） | R | GYS001-019-CH2.4.4 与相似和或前几代器械的参考和比较（国内外已上市） | 3 |
| CH2.5.1 | 预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围 | R | GYS001-020-CH2.5.1 预期用途使用目的预期使用者适用范围 | 2 |
| CH2.5.2 | 预期使用环境/安装要求 | R | GYS001-021-CH2.5.2 预期使用环境安装要求 | 2 |
| CH2.5.3 | 儿童使用 | CR | GYS001-022-CH2.5.3 儿童使用 | 2 |
| CH2.5.4 | 使用禁忌症 | R | GYS001-023-CH2.5.4 使用禁忌症 | 2 |
| CH2.6.1 | 上市情况 | CR | GYS001-024-CH2.6.1 上市情况 | 2 |
| CH2.6.2 | 不良事件和召回 | CR | GYS001-025-CH2.6.2 不良事件和召回 | 3 |
| CH2.6.3 | 销售、不良事件及召回率 | CR | GYS001-026-CH2.6.3 销售不良事件及召回率 | 2 |
| CH2.7 | 其他申报综述信息 | CR | GYS001-027-CH2.7 其他申报综述信息 | 4 |
| 第3章——非临床研究资料 |  |  |  |  |
| CH3.1 | 章节目录 | CR | GYS001-028-CH3.1 非临床研究资料章节目录 | 5 |
| CH3.2 | 风险管理 | R | GYS001-029-CH3.2 产品风险分析资料 | 44 |
| CH3.3 | 安全有效性基本要求（EP）清单 | R | GYS001-030-CH3.3 安全有效性基本要求清单 | 12 |
| CH3.4.1 | 标准列表（产品技术要求） | R | GYS001-031-CH3.4.1 标准列表 | 1 |
| CH3.4.2 | 符合性声明和/或认证 | R | GYS001-032-CH3.4.2(1) 产品技术要求(通用版) | 3 |
|  |  |  | GYS001-033-CH3.4.2(2) 注册检测报告 | 3 |
|  |  |  | GYS001-034-CH3.4.2(3) 预评价意见 | 2 |
|  |  |  | GYS001-035-CH3.4.2(4) EMC检测报告 | 1 |
|  |  |  | GYS001-036-CH3.4.2(5) 注册检验样品整改一致性确认表 | 2 |
| CH3.5.01 | 物理和机械性能 | CR | GYS001-037-CH3.5.01 物理和机械性能研究资料 | 2 |
| CH3.5.02 | 化学/材料表征 | CR | GYS001-038-CH3.5.02 化学材料表征研究资料 | 2 |
| CH3.5.03 | 电气系统：安全、机械和环境保护以及电磁兼容性 | CR | GYS001-039-CH3.5.03 电气系统：安全、机械和环境保护以及电磁兼容性研究资料 | 3 |
| CH3.5.04 | 辐射安全 | CR | GYS001-040-CH3.5.04 辐射安全 | 2 |
| CH3.5.05.01 | 独立软件/软件组件描述 | CR | GYS001-041-CH3.5.05.01 独立软件(软件组件)描述 | 15 |
| CH3.5.05.02 | 危害分析 | CR | GYS001-042-CH3.5.05.02 软件风险分析 | 2 |
| CH3.5.05.03 | 软件需求规范 | CR | GYS001-043-CH3.5.05.03 软件需求规范 | 7 |
| CH3.5.05.04 | 体系结构图 | CR | GYS001-044-CH3.5.05.04 体系结构图 | 4 |
| CH3.5.05.05 | 软件设计规范 | CR | GYS001-045-CH3.5.05.05 软件设计规范 | 2 |
| CH3.5.05.06 | 可追溯性分析 | CR | GYS001-046-CH3.5.05.06 可追溯性分析 | 4 |
| CH3.5.05.07 | 软件生存周期过程描述 | CR | GYS001-047-CH3.5.05.07 软件生存周期过程描述 | 7 |
|  |  |  | GYS001-048-CH3.5.05.07(1) 附录1 YYT 0664符合性报告 | 11 |
| CH3.5.05.08 | 软件验证与确认 | CR | GYS001-049-CH3.5.05.08(1) 集成测试计划和报告 | 9 |
|  |  | CR | GYS001-050-CH3.5.05.08(2) 系统测试计划和报告 | 9 |
|  |  | CR | GYS001-051-CH3.5.05.08(3) 用户测试计划和报告 | 9 |
| CH3.5.05.09 | 版本更新历史 | CR | GYS001-052-CH3.5.05.09(1) 软件版本命名规则真实性声明 | 2 |
|  |  |  | GYS001-053-CH3.5.05.09(2) 版本更新历史 | 2 |
| CH3.5.05.10 | 剩余缺陷（错误、故障） | CR | GYS001-054-CH3.5.05.10 剩余缺陷（错误、故障） | 2 |
| CH3.5.05.11 | 网络安全 | CR | GYS001-055-CH3.5.05.11 网络安全研究资料 | 9 |
| CH3.5.05.12 | 互操作性 | CR | GYS001-056-CH3.5.05.12 互操作性 | 1 |
| CH3.5.06 | 生物相容性和毒理学评价 | CR | GYS001-057-CH3.5.06(1) 生物学评价研究资料 | 6 |
|  |  |  | GYS001-058-CH3.5.06(2) 生物相容性测试报告 | 1 |
| CH3.5.07 | 非材料介导的热原 | CR | GYS001-059-CH3.5.07 非材料介导的热原研究资料 | 3 |
| CH3.5.08 | 生物来源（人类/动物）材料的安全性 | CR | GYS001-060-CH3.5.08 生物来源（人类或动物）材料的安全性研究资料 | 2 |
| CH3.5.08.1 | 证书/认证 | CR | GYS001-061-CH3.5.08.1 生物来源（人类或动物）材料的证书认证 | 1 |
| CH3.5.09.1 | 最终使用者灭菌 | CR | GYS001-062-CH3.5.09.1 最终使用者灭菌 | 2 |
| CH3.5.09.2 | 生产企业灭菌 | CR | GYS001-063-CH3.5.09.2 生产企业灭菌 | 2 |
| CH3.5.09.3 | 残留毒性 | CR | GYS001-064-CH3.5.09.3 残留毒性 | 3 |
| CH3.5.09.4 | 清洁和消毒确认 | CR | GYS001-065-CH3.5.09.4 消毒确认资料 | 2 |
| CH3.5.09.5 | 可重复使用器械再处理 | CR | GYS001-066-CH3.5.09.5 可重复使用器械再处理研究资料 | 2 |
| CH3.5.10 | 动物试验 | CR | GYS001-067-CH3.5.10 临床前动物试验研究资料 | 1 |
| CH3.5.11 | 可用性/人为因素 | CR | GYS001-068-CH3.5.11 可用性研究资料 | 2 |
|  |  |  | GYS001-069-CH3.5.11(1)人因设计研究报告 | 10 |
|  |  |  | GYS001-070-CH3.5.11(2) 用户培训方案 | 5 |
|  |  |  | GYS001-071-CH3.5.11(3) 培训记录 | 1 |
|  |  |  | GYS001-072-CH3.5.11(4) 形成性可用性测试计划 | 7 |
|  |  |  | GYS001-073-CH3.5.11(5) 形成性可用性测试报告 | 8 |
|  |  |  | GYS001-074-CH3.5.11(6) 总结性可用性测试计划 | 8 |
|  |  |  | GYS001-075-CH3.5.11(7) 总结性可用性测试报告 | 6 |
|  |  |  | GYS001-076-CH3.5.11(8) 等效医疗器械对比评价报告 | 5 |
|  |  |  | GYS001-077-CH3.5.11(9) 产品说明书 | 1 |
|  |  |  | GYS001-078-CH3.5.11(10) 产品标签 | 1 |
| CH3.6 | 非临床研究文献 | CR | GYS001-079-CH3.6 非临床研究文献 | 2 |
| CH3.7.1 | 产品稳定性 | CR | GYS001-080-CH3.7.1(1) 有效期验证报告(有源) | 11 |
|  |  | CR | GYS001-081-CH3.7.1(2) 加速老化试验报告 | 6 |
| CH3.7.2 | 包装验证 | CR | GYS001-082-CH3.7.2(1) 使用次数验证资料(有限次重复使用器械) | 7 |
|  |  |  | GYS001-083-CH3.7.2(2) 包装及包装完整性验证报告 | 1 |
| CH3.8 | 其他资料 | CR | GYS001-084-CH3.8 其他非临床研究资料 | 2 |
| 第4章——临床研究资料 |  |  |  |  |
| CH4.1 | 章节目录 | CR | GYS001-085-CH4.1 临床研究资料章节目录 | 2 |
| CH4.2.1 | 临床评价资料 | CR | GYS001-086-CH4.2.1(1) 临床评价资料(豁免临床) | 3 |
|  |  |  | GYS001-087-CH4.2.1(2) 临床评价资料(同品种) | 36 |
|  |  |  | GYS001-088-CH4.2.1(3) 临床评价资料(临床试验) | 15 |
| CH4.2.2 | 临床试验资料 | CR | GYS001-089-CH4.2.2(1) 临床试验协议 | 1 |
|  |  |  | GYS001-090-CH4.2.2(2) 临床试验报告 | 2 |
|  |  |  | GYS001-091-CH4.2.2(3) 临床试验数据 | 1 |
| CH4.2.3 | 临床文献综述和其他合理的已知信息 | CR | GYS001-092-CH4.2.3 临床文献综述和其他合理的已知信息 | 1 |
| CH4.3 | 伦理委员会批准的相关文件 | CR | GYS001-093-CH4.3(1) 伦理委员会批件 | 1 |
|  |  |  | GYS001-094-CH4.3(2) 知情同意书 | 1 |
|  |  |  | GYS001-095-CH4.3(3) 临床试验方案 | 7 |
| CH4.5 | 其他临床证据 | CR | GYS001-096-CH4.5 其他临床证据 | 1 |
| 第5章——说明书、标签 |  |  |  |  |
| CH5.01 | 章节目录 | CR | GYS001-097-CH5.1 说明书、标签章节目录 | 2 |
| CH5.02 | 产品/包装标签 | R | GYS001-098-CH5.02 产品包装标签 | 2 |
| CH5.03 | 包装说明/使用说明书 | R | GYS001-099-CH5.03 包装说明使用说明书 | 2 |
| CH5.05 | 医生说明书 | CR | GYS001-100-CH5.05 医生说明书 | 1 |
| CH5.06 | 患者说明书 | CR | GYS001-101-CH5.06 患者说明书 | 1 |
| CH5.07 | 技术说明书 | CR | GYS001-102-CH5.07 技术说明书 | 1 |
| CH5.10 | 其他说明书标签材料 | CR | GYS001-103-CH5.10 其他说明书标签材料 | 1 |
| 第6A章——质量管理体系程序 |  |  |  |  |
| CH6A.1 | 申请综述函 | R | GYS001-104-CH6A.1 申请综述函 | 1 |
| CH6A.2 | 章节目录 | CR | GYS001-105-CH6A.2 质量管理体系程序章节目录 | 3 |
| CH6A.3.1 | 产品描述信息 | R | GYS001-106-CH6A.3.1 产品描述信息 | 2 |
| CH6A.3.2 | 一般生产信息 | R | GYS001-107-CH6A.3.2 一般生产信息 | 3 |
| CH6A.4 | 质量管理体系程序 | R | GYS001-108-CH6A.4 质量管理体系程序 | 2 |
| CH6A.5 | 管理责任程序 | R | GYS001-109-CH6A.5 管理责任程序 | 2 |
| CH6A.6 | 资源管理程序 | R | GYS001-110-CH6A.6 资源管理程序 | 2 |
| CH6A.7 | 产品实现程序 | R | GYS001-111-CH6A.7 产品实现程序 | 3 |
| CH6A.8 | 测量、分析和改进程序 | R | GYS001-112-CH6A.8 测量分析和改进程序 | 2 |
| CH6A.9 | 其他质量体系程序 | R | GYS001-113-CH6A.9 其他质量体系程序 | 2 |
| 第6B章——申报器械的质量管理体系信息 |  |  |  |  |
| CH6B.1 | 章节目录 | R | GYS001-114-CH6B.1 申报器械的质量管理体系信息章节目录 | 2 |
| CH6B.2 | 质量管理体系 信息 | R | GYS001-115-CH6B.2(1)-注册申请人基本情况表 | 9 |
|  |  | R | GYS001-116-CH6B.2(2)-申请人组织机构图 | 1 |
|  |  | R | GYS001-117-CH6B.2(3)-生产企业及区域平面图 | 1 |
|  |  | R | GYS001-118-CH6B.2(4)-产品生产工艺流程图 | 1 |
|  |  | R | GYS001-119-CH6B.2(5)-主要生产设备和检验设备 | 1 |
|  |  | R | GYS001-120-CH6B.2(6)-质量管理体系自查报告 | 1 |
|  |  | R | GYS001-121-CH6B.2(7)-拟查产品与既往产品在生产艺等方面的对比 | 1 |

4 模板的使用注意事项

4.1 此模板是以国内三类递交为例进行编写，做境外注册递交的资料拟制时还需要考虑到与其他要求之间的差异。

4.2 此模板可能不包含具体产品的详细内容，部分内容需要结合产品在实际准备注册资料中进行细化；

4.3 此模板可能不包含所有最新的法规要求，部分内容需要结合最新法规要求在实际准备注册资料中进行细化；

4.4 后续的模板中会用以下三种括号来进行标注，以方便大家阅读。

“{}”之间为需要模板使用者独立填写的内容

“【】”之间为龙德对填写内容的相关要求作出的解释及补充说明。

“（）”之间为龙德对填写内容提供的参考示例。

4.5 注册实际递交资料只是“CH1 第1章地区性管理信息，CH2 第2章申报产品综述资料，CH3 第3章非临床研究资料，CH4 第4章临床研究资料，CH5 第5章说明书标签，CH6A 第6A章质量管理体系程序，CH6B 第6B章申报器械的质量管理体系信息”中的内容，“GYS001-000 前言”是对整体资料的说明。

5 其他提示：
该模板仅供参考，具体内容请以法规要求为准；

6 信息来源

如果需要更多的资料，扫描下方二维码，即可快速进入一站式知识平台医械宝！进入首页下滑找到高级版，即可立享一站式全方位医疗器械知识汇总平台。

医械宝

或进入深圳市龙德生物科技有限公司官网https://hlongmed.com