风险管理报告

产品名称：

文件编号：

版　　本：

编　　制：

审　　核：

批　　准：

XX公司

20XX年XX月XX日

目录

1背景	3

1.1目的	3

1.2范围	3

2 产品介绍	3

2.1 产品描述	3

2.2产品组成	3

2.3工作原理	3

2.4产品预期用途	3

2.5预期使用寿命	3

3 编制依据	3

3.1 相关标准	3

3.2 有关资料	4

4 风险分析过程的实施	4

4.1 风险管理小组成员及职责	4

4.2风险分析的内容	4

4.3风险分析的方法	4

4.4 安全特征分析表	5

5 风险评估和控制	20

6 剩余风险评价	21

7 风险/受益分析	21

8 综合剩余风险的可接受性评价	21

9 由风险控制措施产生的风险-次生风险评价	21

10 风险控制的完整性评估	22

11 结论	22

12 风险管理小组成员签名	22

# 1背景

## 1.1目的

本风险管理计划按照YY/T 0316-2016以及产品适用的相应国标准，对XX产品在其整个生命周期内的风险管理活动进行指导。通过对产品的风险管理活动，使产品在预期用途使用条件下，对病人、使用者、环境以及其他相关人员的风险降低到最低的、可接受的水平。

## 1.2范围

本计划适用于XX产品在整个生命周期内所有阶段（包括设计开发、产品实现、最终停用和处置阶段）的风险管理与控制。按照本计划，判定XX产品及其附件有关的危害，估计和评价风险，控制这些风险，并监控控制措施的有效性。本风险管理计划的范围包括仪器整机系统以及由于其他配附件失效可能导致的仪器整机风险，对于配附件以本身不作风险分析。配附件的风险分析由进货检验以及采购质量保证予以保证。

2 产品介绍

2.1 产品描述

XX

2.2产品组成

XX

2.3工作原理

XX

2.4产品预期用途

XX

2.5预期使用寿命

XX

- 3 编制依据

## 3.1 相关标准

1)YY/T 0466.1-2016符号标示

2)GB 9706.1-2007 医用电气设备 第一部分：安全通用要求

3)YY/T 0664-2008	软件生存周期过程

4)GB/T 16886.1-2011	医疗器械生物学评价 第一部分：评价与试验

5)GB/T 16886.5-2017	医疗器械生物学评价第五部分：体外细胞毒性试验

6)GB/T 16886.10-2017	医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验

7)YY/T 0316-2016	医疗器械风险管理对医疗器械的应用

8)YY 0505-2012	医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验

9)GB/T 191-2008	包装储运图示标志

10)GB/T 14710-2009	医用电器环境要求及试验方法

11）……

## 3.2 有关资料

风险管理计划     文件编号：XXX      版本号：XX

产品风险管理控制程序   文件编号：XXX       版本号：XX

- 4 风险分析过程的实施

## 4.1 风险管理小组成员及职责

| 参与 人员 | 风险管理活动角色 | 风险管理活动职责 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险管理小组组长 | 负责批准风险可接受准则，并最终决定该产品风险管理活动是否有效。 |
|  | 产品安全工程师 | 负责关注是否符合法规和标准的要求 |
|  | 产品认证工程师 | 负责关注是否符合法规和标准的要求 |
|  | 临床工程师 | 负责从临床角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |
|  | 系统设计工程师 | 负责从系统角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |
|  | 测试负责人 | 负责关注风险控制措施的验证是否在整机测试中有效开展 |
|  | 项目QA | 负责确保风险管理活动的开展符合公司流程要求 |
|  | …… |  |

## 4.2风险分析的内容

1）可能的危害及危害事件序列

2）危害发生及其引起损害的概率

3）损害的严重度

## 4.3风险分析的方法

本项目风险分析方法包括《YY/T 0316-2016	医疗器械风险管理对医疗器械的应用》中《附录G 风险管理技术资料》中的G.2“初步危险(源)分析”（PHA）和G.4“失效模式和效应分析法”（FMEA）。

- 4.4 安全特征分析表

对照YY/T 0316-2016 “医疗器械——风险管理对医疗器械的应用”附录C，针对影响安全性的特征问题，判定如下：

| 问题 | 适用与否 | 特征判定 | 可能的危害 | 危险标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.1医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗器械？ 应当考虑的因素包括： -医疗器械的作用是与下列哪一项有关: -对疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解; -对损伤或残疾的补偿，或 -解剖的替代或改进，或妊娠控制。 -使用的适应症是什么（如患者群体）？ -医疗器械是否用于生命维持或生命支持？ -在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预？ |  |  |  |  |
| C.2.2 医疗器械是否预期植入？ 应当考虑的因素包括植入的位置、患者群体特征、年龄、体重、身体活动情况、植入物性能老化的影响、植入物预期的寿命和植入的可逆性。 |  |  |  |  |
| C.2.3 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触？ 应当考虑的因素包括预期接触的性质,即表面接触、侵入式接触或植入以及每种接触的时间长短和频次。 |  |  |  |  |
| C.2.4在医疗器械中利用何种材料或组分,或与医疗器械共同使用或与其接触？ 应当考虑的因素包括： -和有关物质的相容性； -与组织或体液的相容性； -与安全性有关的特征是否已知； -医疗器械的制造是否利用了动物源材料？ |  |  |  |  |
| C.2.5是否有能量给予患者或从患者身上获取？ 应当考虑的因素包括： -传递的能量类型； -对其控制、质量、数量、强度和持续时间； -能量水平是否高于类似器械当前应用的能量水平。 |  |  |  |  |
| C.2.6 是否有物质提供给患者或从患者身上提取？ 应当考虑的因素包括： -物质是供给还是提取； -是单一物质还是几种物质； -是大和最小传递速率及其控制。 |  |  |  |  |
| C.2.7 医疗器械是否处理生物材料用于随后的再次使用、输液/血或移植？ 应当考虑的因素包括处理的方式和处理（一种或多种）物质的类型（如血动输液/血、透析、血液成分或细胞疗法处理）。 |  |  |  |  |
| C.2.8医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或用其他微生物学控制方法灭菌？ 应当考虑的因素包括： -医疗器械是预期一次性使用包装，还是重复使用包装； -储存寿命的标示； -重复使用周期次数的限制； -产品灭菌方法； -非制造商预期的其他灭菌方法的影响。 |  |  |  |  |
| C.2.9医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？ 应当考虑的因素包括使用的清洁剂或消毒剂的类型和清洁周期次数的限制。医疗器械的设计可影响日常清洁和消毒的有效性。另外，应当考虑清洁剂或消毒剂对器械安全性和性能的影响。 |  |  |  |  |
| C.2.10医疗器械是否预期改善患者的环境？ 应当考虑的因素包括： -温度； -湿度； -大气成分； -压力； -光线。 |  |  |  |  |
| C.2.11 是否进行测量？ 应当考虑的因素包括测量变量和测量结果的准确度和精密度。 |  |  |  |  |
| C.2.12医疗器械是否进行分析处理？ 应当考虑的因素包括医疗器械是否由输入或获得的数据显示结论、所采用的广计算方法和置信限。应当特别注意数据和计算方法的非预期应用。 |  |  |  |  |
| C.2.13 医疗器械是否预期和其他医疗器械、医药或其他医疗技术联合使用？ 应当考虑的因素包括识别可能涉及的任何其他医疗器械、医药或其他医疗技术和与其相互作用有关的潜在问题，以及患者是否遵从治疗。 |  |  |  |  |
| C.2.14 是否有不希望的能量或物质输出？ 应当考虑的与能量相关的因素包括噪声与振动、热量、辐射（包括电离、非电离辐射和紫外/可见光/红外辐射和紫外/可见光/红外辐射）、接触温度、漏电流和电场或磁场。 应当考虑的与物质相关的因素包括制造、清洁或试验中使用的物质，如果该物质残留在产品中具有不希望的生理效应。 应当考虑的与物质相关的其他因素包括化学物质、废物和体液的排放。 |  |  |  |  |
| C.2.15 医疗器械是否对环境影响敏感？ 应当考虑的因素包括操作、运输和储存环境。它们包括光线、温度、湿度、振动、泄漏、对能源和致冷供应变化的敏感性和电磁干扰。 |  |  |  |  |
| C.2.16 医疗器械是否影响环境？ 应当考虑的因素包括： -对能源和致冷供应的影响； -毒性物质的散发； -电磁干扰的产生。 |  |  |  |  |
| C.2.17 医疗器械是否有基本的消耗品或附件？ 应当考虑的因素包括消耗品或附件的规范以及对使用者选择它们的任何限制。 |  |  |  |  |
| C.2.18 是否需要维护和校准？ 应当考虑的因素包括： -维护或校准是否由操作者或使用者或专门人员来进行？ -是否需要专门的物质或设备来进行适当的维护或校准？ |  |  |  |  |
| C.2.19医疗器械是否有软件？ 应当考虑的因素包括软件是否预期要由使用者或操作者或专家进行安装、验证、修改或更换。 |  |  |  |  |
| C.2.20医疗器械是否有储存寿命限制？ 应当考虑的因素包括标记或指示和到期时对医疗器械的处置。 |  |  |  |  |
| C.2.21 是否有延时或长期使用效应？ 应当考虑的因素包括人机工程学和累积的效应。例如：含盐流体泵会随着时间的推移发生腐蚀、机械疲劳、皮带和附件松动、振动效应、标签磨损或脱落、长期材料降解等现象。 |  |  |  |  |
| C.2.22医疗器械承受何种机械力？ 应当考虑的因素包括医疗器械承受的力是否在使用者的控制之下，或者由和其他人员的相互作用来控制。 |  |  |  |  |
| C.2.23是什么决定医疗器械的寿命？ 应当考虑的因素包括老化和电池耗尽。 |  |  |  |  |
| C24 医疗器械是否预期一次性使用？ 应当考虑的因素包括：器械使用后是否自毁？器械已使用过是否显而易见？ |  |  |  |  |
| C.2.25 医疗器械是否需要安全地退出运行或处置？ 应当考虑的因素包括医疗器械是否含有毒性或有害材料，或材料可再循环使用。 |  |  |  |  |
| C.2.26 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？ 应当考虑的因素包括医疗器械的新颖性，以及医疗器械安装人员合适的技能和培训。 |  |  |  |  |
| C.2.27 如何提供安全使用信息？ 应当考虑的因素包括： -信息是否由制造商直接提供给最终使用者或涉及的第三方参加者，如安装者、护理者、卫生保健专家或药剂师，他们是否需要进行培训； -试运行和向最终使用者的交付，以及是否很可能/可能由不具备必要技能的人员来安装； -基于医疗器械的预期寿命，是要求对操作者或服务人员进行再培训还是再鉴定。 |  |  |  |  |
| C.2.28是否需要建立或引入新的制造过程？ 应当考虑的因素包括新技术或新的生产规模。 |  |  |  |  |
| C.2.29 医疗器械的成功使用，是否主要取决于人为因素，例如用户接口 |  |  |  |  |
| C.2.29.1用户界面设计特性是否可能促成使用错误？ 应当考虑的因素是可能促成使用错误的用户界面设计特征。界面设计特性的示例包括：控制和显示器、使用的符号、人机工程学特性、物理设计和布局、操作层次、驱动装置的软件菜单、警示的可视性、报警的可听性、彩色编码的标准化。适用性的附加指南见IEC 60601-1-6[26]，报警的附加指南见60601-1-8[26] |  |  |  |  |
| C.2.29.2医疗器械是否在由于分散注意力而导致使用错误的环境中使用？ 应当考虑的因素包括： -使用错误的后果； -分散注意力的情况是否常见； -使用者是否可能受到不常见的分散注意力情况的干扰。 |  |  |  |  |
| C.2.29.3 医疗器械是否有连接部分或附件？ 应当考虑的因素包括错误码连接的可能性、与其他的产品连接方式的相似性、连接力、对连接完整性的反馈以及过紧和过松的连接。 |  |  |  |  |
| C.2.29.4医疗器械是否有控制接口？ 应当考虑的因素包括间隔、编码、分组、图形显示、反馈模式、出错、疏忽、控制差别、可视性、启动或变换的方向、控制是连续的还是断续的、以及设置或动作的可逆性。 |  |  |  |  |
| C29.5医疗器械是否显示信息？ 应当考虑的因素包括在不同环境下的可视性、方向性、使用者的视力、视野和透视、显示信息的清晰度、单位、彩色编码、能及关键信息的可达性。 |  |  |  |  |
| C.2.29.6医疗器械是否由菜单控制？ 应当考虑的因素包括层次的复杂性和数量、状态感知、路径设置、导向方法、每一动作的步骤数量、顺序的明确性和存储问题，以及有关其可达性的控制功能的重要性和偏离规定的操作程序的影响。 |  |  |  |  |
| C.2.29.7医疗器械是否由具有特殊需要的人使用？ 应当考虑的因素包括用户、他们的精神和体能，技能和培训、人机工程学方面、使用环境、安装要求和患者控制或影响医疗器械使用的能力。对于有特殊需求使用者，如残疾人、老人和儿童应当给予特别的关注。为能使用医疗器械，他们的特殊需要可能包括另一个人的帮助。医疗器械是否预期由具有各种技能和文化背景的人员使用。 |  |  |  |  |
| C.2.29.8用户界面能否用于启动使用者动作？ 应当考虑的因素包括，使用者启动了一个已准备的动作进人一个受控的动作模式的可能性，这种可能性增大了患者的风险，是否会引起使用者的注意。 |  |  |  |  |
| C.2.30 医疗器械是否使用报警系统？ 应当考虑的因素是错误报警、不报警、报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险和医务人员理解报警系统如何工作的可能性。IEC 60601-1-8[26]给出了报警系统的指南。 |  |  |  |  |
| C.2.31 医疗器械可能以什么方式被故意地误用？ 应当考虑的因素是连接器的不正确使用、丧失安全特性或报警不能工作、忽视制造商推荐的维护。 |  |  |  |  |
| C.2.32医疗器械是否持有患者护理的关键数据？ 应当考虑的因素包括数据被修改或被破坏的后果。 |  |  |  |  |
| C.2.33 医疗器械是否预期为移动式或便携式？ 应当考虑的因素是必要的把手、手柄、轮子、制动、机械稳定性和耐久性。 |  |  |  |  |
| C.2.34医疗器械的使用是否依赖于基本性能？ 应当考虑的因素例如是生命支持器械的输出特征或报警的运行。有关医用电气设备和医用电气系统的基本性能的讨论见IEC 60601-1[23] |  |  |  |  |

5 风险评估和控制

| 危险标识 | 可预见的事件 | 危险情况 | 危害 | 严重度 前/后 | 概率 前/后 | 风险系数 前/后 | 风险控制措施 | 风险措施的实施和验证 | 是否产生新的风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例如 H1 | 装错物料 | 操作指引不清晰 | 到时仪器不能使用 | 3/3 | 5/1 | 15/6 | 在操作指引中注明物料名称及编号，要求作业员在装配前核对物料。...... | 操作指引（文件编号XXX）中已注明物料名称及编号，作业步骤要求作业员在装配前核对物料 | 否 |
| H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6 剩余风险评价

经过风险控制措施后，不存在风险等级为不可接受的的风险项，所有导致严重危害的操作和风险都在说明书中通过警告信息告知操作者。

进行剩余风险评估，所有风险项的剩余风险都是可以接受的。

7 风险/受益分析

由于对可能遇到的风险采取对策后的控制的结果，没有NACC级风险存在的风险存在是已知的或可预见的,危害控制在没有风险ALARP级别，所有的剩余风险是可以接受的。因此风险/效益分析是不必要的。

8 综合剩余风险的可接受性评价

评审小组对所有剩余风险进行了综合分析，考虑所有声誉风险共同影响下的作用，评审结果认为：产品综合剩余风险可接受。具体评价方面：

- 1)单个风险的风险控制是否有互相矛盾的要求？

结论：尚未发现现有风险控制又相互矛盾的情况。

- 2)警告的评审（包括警告是否过多？）

结论：警告的提示清晰，符合规范。

- 3)说明书的评审（包括是否有矛盾的地方，是否难以遵守）

结论：产品说明书符合10号令及产品专用安全标准要求，相关产品安全方面的描述清晰易懂，易于使用者阅读。

- 4)专家结论

结论：风险管理评审小组在分析了以上方面，并与临床应用专家进行了充分的沟通后，一致评价，本产品的综合剩余风险可接受。

9 由风险控制措施产生的风险-次生风险评价

根据风险分析和综合剩余风险的可接受性评价，及由风险控制措施产生的风险评估结果，实施的控制措施都不会产生新的危害，所有由风险控制措施产生的风险都得到考虑和控制。

10 风险控制的完整性评估

通过检查“风险分析”总表，所有的控制措施已经得到验证，所有的风险都得到了考虑和控制。

11 结论

对XX产品进行风险管理，对所有的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低见的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。

风险管理小组经过对XX产品评审，认为：

－ 风险管理计划已被适当地实施；

－ 综合剩余风险是可接受的；

－ 已有适当方法获得相关生产和生产后信息，并在适当时启动动态风险管理程序。

XX产品全部剩余风险处于风险可接受准则的可接受范围内，且收益超过风险，因此本产品是安全的。

12 风险管理小组成员签名

| 参与 人员 | 风险管理活动角色 | 风险管理活动职责 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险管理小组组长 | 负责在评审中批准风险可接受准则，并最终决定该产品风险管理活动是否有效。 |  |  |
|  | 产品安全工程师 | 负责在评审中关注是否符合法规和标准的要求 |  |  |
|  | 产品认证工程师 | 负责在评审中关注是否符合法规和标准的要求 |  |  |
|  | 临床工程师 | 负责在评审中从临床角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |  |  |
|  | 系统设计工程师 | 负责在评审中从系统角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |  |  |
|  | 测试负责人 | 负责在评审中关注风险控制措施的验证是否在整机测试中有效开展 |  |  |
|  | 项目QA | 负责确保风险管理活动的开展符合公司流程要求 |  |  |
|  | …… | ...... |  |  |