[image: image2.png]


 医械企业一站式知识平台！                                  联系龙德获取更多知识!
	医疗器械生产技术文档管理规范
	文件编号
	XX-QS-001

	
	版    本
	A0


[image: image1.png]


 医械企业一站式知识平台！                                  联系龙德获取更多知识!
	医疗器械生产技术文档管理规范
	文件编号
	XX-QS-001

	
	版    本
	A0



目的

规范公司医疗器械各产品技术文档的管理。
范围

本规程适用于本公司医疗器械产品技术文档的控制。
职责

研发部，负责组织技术文档的编制。

生产部，负责协助研发部完成设计转换阶段技术文档编制。

质量部，负责协助研发部完成设计转换阶段技术文档编制。

管理者代表，负责技术文档的批准。

工作程序
研发部按照产品型号组织编制产品技术文档，并编制技术文档清单。
技术文档包含产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。
产品技术要求及相关标准包含：
产品技术要求。

产品图纸：图纸中应包含公司名称、文件编号、版本、编制/审核/批准、技术要求等信息。

《物料清单（BOM）》：清单中应包含产品编号、产品名称、规格型号、物料名称、物料编码、物料规格/型号。用量、单位、物料分类、物料效期等。
《样品认定报告》及《物料承认书》。
生产工艺规程
《生产工艺流程图》：工艺流程图中应识别关键工序、特殊工序等。特殊工序应按照《过程确认控制程序》进行确认。
生产设备及检验设备：包含《生产设备一览表》、《检测设备一览表》，主要的生产设备及检验设备应制定操作规程，规定维护保养的要求等。关键设备应进行验证，使用计算机软件的设备，应对其软件进行确认。

生产环境：包含生产过程环境控制的要求、人员要求、污染控制的要求、搬运及贮存等防护的要求等。

包装和标签规范，包含使用的方法和过程。包装和标签规范输出包含但不限于包装/标签实物、包装/标签图纸、包装/标签作业指导书等。

作业指导书：根据生产工艺流程，每一生产工序都应有对应的作业指导书，规定作业步骤、作业方法、作业要求等内容。
检验和试验操作规程：包含原材料、半成品、过程、包装、成品、出厂等检验标准。检验标准中至少包含检验项目、检验方法及工具、接收准则、抽样要求等。
安装和服务操作规程，包含安装、维护及服务的程序和方法。安装维护及服务输出包含但不限于设备安装规范、设备交付规范、设备服务规范等。

技术文档的编制、审批、批准、发放及更改等按照《文件和资料控制程序》的要求执行。

技术文档更改

由于设计变更引起技术文档更改时，研发部应在变更生效前更新相应技术文档，按照《文件和资料控制程序》的要求执行文件变更流程，

由于工艺工序优化等，例如设备更新，生产部可以对技术文档做出变更，按照《文件和资料控制程序》的要求执行文件变更流程。

已获证医疗器械的技术文档由质量部进行存档管理。
相关文件

《文件和资料控制程序》XX-QP-001
《过程确认控制程序》XX-QP-012
 设备操作规程

 作业指导书

 检验规范

相关记录

《物料清单（BOM）》QR-MD-002

《样品认定报告》QR-RD-024

《物料承认书》QR-RD-023

《生产工艺流程图》QR-MD-011

《生产设备一览表》QR-SB-002

《检测设备一览表》QR-QC-017

《技术文档清单》QR-MD-012

免责声明：

模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。

质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。
[image: image1.png]专业带去价值，服务赢来美誉!                                                    模板仅供参考，请以法规要求为准。[image: image2.png]
专业带去价值，服务赢来美誉!                                                    模板仅供参考，请以法规要求为准。

