[image: image1.png]


 医械企业一站式知识平台！                                   联系龙德获取更多知识!

	紫外线杀菌灯管理规范
	文件编号
	XX-QS-029

	
	版    本
	A0

	
	生效日期
	

	[image: image1.png]编 制
	
	审核
	
	批准
	



	紫外线杀菌灯管理规范
	文件编号
	XX-QS-029

	
	版    本
	A0



目的

建立紫外线杀菌灯的使用管理规程，保证紫外线杀菌效能。

范围

紫外线杀菌灯的管理。
职责

使用部门负责人、使用人员对规程负责。

工作程序

紫外线杀菌灯每次照射消毒时间为30分钟。

特殊情况可适当延长照射消毒时间。

国产紫外灯累计使用时间应不超过1500小时，根据每天工作时间为8小时，推算可得紫外灯的使用期限不超过6个月。超出使用时间及时更换，并做好更换记录。

使用紫外线灯时，注意观察紫外线灯是否正常或已超出规定的更换时间。

操作室内的紫外灯开启时，人员严禁在操作室内，以免造成人员伤害。

由使用人员填写“紫外线杀菌灯更换标识”。

相关文件

无
相关记录

无

免责声明：
模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。
质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。
专业带去价值，服务赢来美誉!                                                  模板仅供参考，请以法规要求为准。

