	数据分析控制程序
	文件编号
	XX-QP-020

	
	版    本
	A0

	

	

	

	


[image: image1.png]


 医械企业一站式知识平台！                                    联系龙德获取更多知识!
	数据分析控制程序
	文件编号
	XX-QP-020

	
	版    本
	A0

	

	

	

	



	修改页

文件编号

修改条款

修改内容

修改人/日期

生效日期

XXX
【同“编制”】
XXXX
【同“编制”】


	编制/日期
	审核/日期
	分 发 部 门 会 签

【根据公司组织架构进行调整】
	批  准/日期

	
	
	□销售部
	□研发部
	□采购部
	□生产部
	□质量部
	□人事部
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目的

建立数据分析程序，收集分析与产品质量控制、不良事件、顾客反馈、成品放行和质量管理体系运行有关的数据，验证产品安全性和有效性，并保持相关记录。

范围

适用于本公司产品质量形成的全过程，包括产品质量，过程质量，顾客沟通等。

职责

质量部，负责本公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；统计技术的选用，组织培训及检查统计技术的实施效果；

各部门，负责各自部门相关数据的收集、分析；及本部门统计技术的具体选择和应用。

工作程序

数据应能够客观地反映事实的资料和数字等信息；

数据和来源

外部来源

政策、法规、标准等：

地方政府机构检查的结果及反馈：

市场、新产品、新技术发展方向：

相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。

内部来源

日常工作。如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系运行的其它记录；

存在、潜在的不合格。如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等：

紧急信息。如出现突发事故等；

其它信息。如员工建议等。

数据可采用已有的质量记录，书面资料，讨论交流、电子媒体、声像设备等方式

数据的收集、分析与处理

对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：

顾客反馈（如顾客满意度等）：

过程，产品的特性的满足及发展趋势（如合格率、开箱不良率等）；

供方物料质量状况及发展趋势。（如合格率、不合格率、供货及时率等）；
质量管理体系运行有关的数据（如培训率、采购及时率等）。
外部信息的收集、分析与处理

质量部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正及预防措施控制程序》；

政策法规类信息由质量部及相关部门收集、分析、整理、传递；　

销售部及其它相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《纠正及预防措施控制程序》的有关规定；

各部门直接从外部获取的其它类数据，应尽快汇总报告质量部，质量部进行分析整理，根据需要传递，协调处理；

质量部依照相应规定传递质量方针，质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息；

各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正及预防措施控制程序》。

各部门采用适当的统计技术，按照规定的频次对收集相关数据进行趋势分析，形成阶段性产品质量控制报告，警戒可能产生的偏离，按规定处置偏离或超限事件，必要时及时采取纠正预防措施。

质量部每年对产品质量控制、成品放行控制的适宜性、充分性、有效性进行评审，并实施必要的后续措施。

数据分析方法
为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法；

基本统计方法的选择

对于市场，顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表：

对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法、推移图法，当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施：

对制程质量的监控可采用层别法、柏拉图法、推移图法等统计方法：

根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100％检验。

统计方法选用原则

优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准：

采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序，质量部对于检验和试验依据本行业国家或行业标准执行。

统计方法实施要求

质量部负责组织对有关人员进行统计方法培训：

正确收集数据和使用统计方法，由质量部编制《数据分析要求表》，规定应收集和分析质量管理体系有关的数据和分析手法、责任部门及分析频率，确保统计分析数据的科学、准确、真实。

对统计方法适用性和有效性的判定

是否降低了不合格率、降低加工损失；

是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量：

是否提高了产量、利润和工作效率；

是否降低了成本、提高了质量水平和经济效益。

质量部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《纠正及预防措施控制程序》。

对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分析管理，各部门按照《记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。

本公司需要进行统计和分析的项目见下表：

序号

统计项目

输入

输出

统计部门

被统计部门

频次

1

顾客满意度

调查表

调查报告

销售部
各部门

1次/年

2

半成品一次合格率

检验报告

统计表

质量部

生产部

1次/月

3

成品一次合格率

检验报告

统计表

质量部

生产部

1次/月

4

生产计划完成率

生产计划

统计表

质量部

生产部

1次/季

5

采购物料合格率

检验报告

统计表

质量部

采购部

1次/季

6

原材料交货及时率

来料交期分析表
统计表

采购部

采购部

1次/季

7

培训计划完成率

签到表

统计表

人事部
各部门

1次/年

8

人员招聘完成率

招聘申请表

统计表

人事部
人事部
1次/季

9

研发项目完成率

任务书

进度统计表

研发部

研发部

1次/月

10

质量目标完成率

汇总表

分析表

质量部

各部门

1次/季

...

...

...
...

...

...

...

相关文件

《记录控制程序》XX-QP-002 
《纠正及预防措施控制程序》XX-QP-019

相关记录

《数据分析要求表》 QR-QC-032 
免责声明：
模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。
质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。


 1 / 5
[image: image1.png]专业带去价值，服务赢来美誉!                                                    模板仅供参考，请以法规要求为准。

