	记录控制程序
	文件编号
	XX-QP-002

	
	版    本
	A0


	

	

	



	修改页

文件版本号

修改条款

修改内容

修改人/日期

生效日期

A0

/

首次发放

XXX
【同“编制”】
XXXX
【同“编制”】


	编制/日期
	审核/日期
	分 发 部 门 会 签

【请结合公司实际组织结构进行调整】
	批  准/日期

	
	
	□销售部
	□研发部
	(采购部
	(生产部
	□质量部
	□人事部
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目的

对公司质量管理体系所要求的记录进行有效控制，包括质量记录的标识、保管、检索、防护、保存期限和处置要求等，为证实质量管理体系、过程、产品符合规定要求提供证据，保证产品生产、质量控制等活动可追溯性。
范围

适用于质量管理体系要求的所有记录。
职责

质量部负责记录的统筹管理，监督并审核各部门记录的真实、准确、清晰和完整性。

各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。

质量部负责所有记录的管理和保存。
工作程序
记录的分类

凡质量管理体系的记录，报告，检验和验证数据等,均属记录的范围。
对需要控制的记录，可分为以下类型：

与质量管理体系运行有关的记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合同评审，合格供应商评定，纠正与预防措施，培训及考核等记录。
与产品有关的记录，包括：研发历史文档、批记录。

研发历史文档
研发历史记录包含产品整个设计开发过程的各类记录，包括项目立项，设计输入，设计输出，设计过程，评审，设计验证，设计确认，设计转换，设计变更等各个设计阶段的记录。

批记录
生产批记录是指包含成品器械生产过程的历史记录的汇总。生产批记录应当保证产品生产、质量控制等活动可追溯性。内容主要包含：

产品名称、规格型号。

原材料批号。

产品的生产日期、生产数量、操作人员。
生产批号或产品编号。

主要设备、工艺参数。

证明产品符合要求的检验记录，包括过程检验记录、成品检验记录、检验报告或证书等。

交付的数量。

使用的标识及标签。

记录的填写

记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，易于识别和检索，防止破损和丢失。不适用的项目，应能说明不适用的理由，并在对应位置使用“/”表示。不允许空白。

记录不得随意涂改，需要更改时，应采用单杠划去原内容，使原内容仍清晰可辨，在相邻位置写上更改后的内容。更改记录应当签注更改人的姓名和日期，必要时，应当说明更改的理由。

记录的收集、贮存与保护

各部门负责收集、整理、保存本部门产生的记录并由质量部统一监控。

如需保密的记录，在记录文件的显著位置处，注明“机密”字样。

各部门必须对所有记录进行编号，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，易于识别和检索，防止破损和丢失。

与产品相关的记录（含供方的记录）的保存期限为产品寿命期再追加2年，或符合相关法规要求，并能够进行追溯。与质量体系运行的有关的质量记录保存期为5年。

记录的识别与检索

记录按照记录编号进行识别与检索。

记录表单编号+年月日+顺序号。年月日均为2位，顺序号为三位数001-099.
记录的销毁

记录不得随意销毁，当记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由需销毁部门填写《文件/记录销毁申请表》，交质量部审核，经管理者代表批准后，由质量部负责销毁。
记录的查阅
为防止破损和丢失，记录原件不允许外借，特殊情况需要时，可提供记录的复印件，并做好标识。

当因客户、第三方等审核需要查阅记录时，由记录保存部门统一复印后提供相关复印件，并做好标识。复印件查阅后由记录保存部门及时销毁。

记录格式

通常情况下，记录的空白表单与其上级文件一起，由上级文件制定部门设计，由质量部统一按《文件和资料控制程序》的要求进行编号。

在表单使用过程中，使用部门发现表单不适用时，按照《文件和资料控制程序》的要求提出变更申请，注明修改原因，按照《文件和资料控制程序》的要求进行受控和发放。

相关文件

文件和资料控制程序  XX-QP-001

相关记录

文件/记录销毁申请表  QR-QC-004





