	人力资源控制程序
	文件编号
	XX-QP-004

	
	版    本
	A0

	

	

	



	修改页

文件版本号

修改条款

修改内容

修改人/日期

生效日期

A0

/

首次发放

XXX
【同“编制”】
XXXX
【同“编制”】


	编制/日期
	审核/日期
	分 发 部 门 会 签

【根据公司组织架构进行调整】
	批  准/日期

	
	
	□销售部
	□研发部
	□采购部
	□生产部
	□质量部
	□人事部
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目的

为公司配置足够的，经过必要的教育、工作背景、专业培训和相关的经验的人员，以保证公司满足质量体系所要求的活动能够得到正确的执行。

范围

适用于公司组织架构中所有员工的招聘、培训等工作。

职责

人事部，负责建立与医疗器械生产相适应的管理机构，制定组织机构图。

人事部，编制部门、岗位职责。
人事部，负责招聘、制定《年度培训计划》，协助各部门开展各项培训。负责建立及维护更新公司员工档案。负责员工的岗前培训。
各部门，负责本部门培训需求申请及员工的岗位技能培训。

总经理，负责批准《岗位职责与任职资格》及本公司《年度培训计划》。

工作程序

人事部结合公司生产的医疗器械产品，建立与医疗器械生产相适应的管理机构，配备相应的质量检验机构，制定组织机构图。

人事部编制各部门《岗位职责与任职资格》，明确规定各部门的职责和权限，明确质量管理职能，质量管理部门应当能独立行使职能，对产品质量的相关事宜负有决策的权利。并对各岗位人员的任职资格要求进行规定，包括所必须具备的专业知识（如学历要求）、工作技能、工作经验等，报呈总经理批准。

岗位职责应明确规定以下要求：
总经理应当是医疗器械产品质量的主要责任人。

总经理应当组织制定质量方针和质量目标。

总经理应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。

总经理应当组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进。

总经理应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。

总经理应当确定一名管理者代表。

管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系，报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识，以及《医疗器械生产企业管理者代表》等相关法规规定的管理者代表的职责。
经批准后的《岗位职责与任职资格》，作为人事部进行人力资源预测、人员选择、招聘、岗位安排的主要根据。

人员招聘

当各部门需要招聘人员时，需求部门填写《人员招聘申请表》，经部门经理批准后交人事部。人事部根据《岗位职责与任职资格》中相应的岗位任职，招聘合适的人员。

新入职人员需向人事部提交身份证、学历证明、银行卡、社保卡等复印件。

人事部在安排各岗位人员时，应确保：
生产部和质量部负责人不得互相兼任。

技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。

配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。

承担质量管理体系规定职责的人员应符合其岗位职责规定的教育、培训、技能和经验等方面的要求。

负责部门管理的人员及负有检验职责的专职检验人员，应由公司总经理签发任命书，规定其所应承担的岗位职责。

新员工入职填写《员工登记表》或提交简历，以证明其符合任职要求。人事部为其办理入职手续。
研发部识别与产品质量有影响的岗位，人事部组织相关岗位人员每年至少接受一次健康检查，合格后方可继续上岗，并建立人员健康档案。新入职人员需向人事部提交最近三个月的体检证明原件。
检查结果表现为异常的人员，应立刻将其调离与产品质量有影响的岗位。重新调回与产品质量有影响的岗位时，应确认其健康不会影响产品质量。直接接触物料和产品的操作人员每年至少体检一次。
意识和培训

各部门根据部门岗位要求及职责识别岗位培训需求，由人事部进行汇总，编制《岗位培训需求清单》,并按照汇总后的岗位培训需求组织培训。

公司员工培训类别可分为岗前培训、在职培训。

岗前培训

从事影响产品质量工作的人员，上岗前应当经过与其岗位要求相适应的培训，使其具有相关的理论知识和实际操作技能。

岗前培训包括以下内容：如公司的简介、质量方针、质量目标、质量手册、工作程序、管理制度、相关法律法规及标准等。基础教育在员工进入公司一周内，由人事部组织实施。

岗位技能培训：各部门根据不同岗位性质及岗位要求进行岗位技能培训，培训内容至少包含各岗位相关产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等。
因工作需要，接受管理者代表质量管理职责转授的人员上岗前应接受与管理者代表相同的岗前培训。
在职培训

各部门根据本部门实际情况，向人事部提出培训申请。培训申请应包括：培训岗位、计划开展的培训内容、培训时间、参加培训的人数等。内部可以开展的培训，经部门负责人批准后即可交人事部组织实施。需要外部开展的培训，经部门负责人审核后，总经理批准后实施。

人事部汇总各部门提交的培训需求，制定《年度培训计划》，经人事部负责人审核后，由人事部组织实施。

年度计划外临时增加的培训，根据当时的实际情况可由培训需求部门提交《培训申请单》，经部门负责人审核，总经理批准后交人事部存档。

培训需求中培训类别为岗前培训的，人事部需将其补充到岗位培训需求中，以便于持续开展岗前培训。

记录

培训记录

参加培训时，每位参加培训的人员应在《培训签到表》上签到，培训讲师/培训需求部门主管签字确认。

《培训签到表》的内容包括：
培训主题、培训组织部门、培训讲师、培训日期、培训人数。

培训类别：岗前培训、在职培训。

考核方式：需考核、无需考核。

考核标准：需考核包括书面考核，实际操作。无需考核签到即可。

培训目的、培训内容概要等。
人事部负责将培训记录整理归档。

员工档案

员工信息：教育、培训证书复印件，身份复印件等信息。

《员工登记表》。

《培训签到表》。

其他培训记录：必要时可包括培训课件，适用时包括培训考核结果的记录。

评价

通过理论考核、业绩评定和员工自我评价等方法，评价培训有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。

每年第四季度人事部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议， 评价培训的有效性，征求意见和建议， 以便更好制定下年度的培训计划。

人事部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查， 对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。

通过教育和培训，使员工意识到：

满足顾客和法律法规要求的重要性。

违反这些要求所造成的后果。

自己从事的活动与公司发展的相关性。

公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。

相关文件

《岗位职责与任职资格》XX-QS-006 

相关记录

《年度培训计划》QR-AD-001   

《人员招聘申请表》QR-AD-002

《员工登记表》QR-AD-003

《岗位培训需求清单》QR-AD-004

《培训申请单》QR-AD-005

《培训签到表》QR-AD-006





