产品设计验证方案

文件编号：　　QR-RD-010

版    本：

项目名称：

编制部门：

审　　核：

批　　准：

XX公司

20XX 年XX月XX日

目录

一、引言	3

1.1、编写目的：	3

1.2、适用范围：	3

1.3、参考资料	3

二、验证人员组成	3

三、验证方案	3

3.1总体需求：	4

3.2功能需求：	4

3.3性能需求：	5

3.4其他需求	5

四、	验证检查	6

一、引言

1.1、编写目的：

本文档根据XX产品需求规格书编写，用于验证产品设计是否符合预期要求，后续相关的产品测试及最终产品验收都以此为依据展开进行

1.2、适用范围：

仅适用于XX产品设计验证，如果需求规格发生变更，验证方案需要评估适用性。

1.3、参考资料

《XX产品需求规格书》

二、验证人员组成

验证由质量部组织实施

| 验证人员 | 职位 |
| --- | --- |

三、验证方案【方案中的需求项目与《XX产品需求规格书》中的内容对应】

按照以下的内容进行逐项验证，验证完成后输出设计验证报告，同时审核验证报告，确认是否所有设计需求已经进行了验证，是否所有验证项目验证结果通过。

3.1产品构成：

| 需求项目 | 需求描述【需求项目的详细描述】 | 验证方法及接收准则 【需求项目的验证方法及接收准则，验证方法应描述使用什么设备/工具，用什么方法进行验证，例如： 需求项目：产品名称 对应需求描述为：助听器 对应验证方法及接收准则为：检查设备标识、说明书等，显示设备（验证工具及方法：目视） 名称为“助听器”；（接收准则）】 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 助听器 | 检查设备标识、说明书等，显示设备名称为“助听器”； |
| 产品型号 | XXXX-XX | 检查设备标识、说明书等，显示设备型号为“XXXX-XX； |
| …… |  |  |

3.2功能需求：

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.3性能需求：

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.4接口要求

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.5法律法规要求

| 需求项目 | 版本 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.6产品安全要求

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.7 产品可靠性要求

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.8标签标识要求

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.9 毒性和生物兼容性要求

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |
| ISO10993-1:2009 | 满足标准要求 | 第三方检测机构检测，检测结果符合要求（2010100305s） |
| ISO10993-5:2009 | 满足标准要求 | 第三方检测机构检测，检测结果符合要求（2010100305s） |
| ISO10993-10:2010 | 满足标准要求 | 第三方检测机构检测，检测结果符合要求（2010100305s） |

3.10 产品的寿命期

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.11 环境要求

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

3.12 包装要求

| 需求项目 | 需求描述 | 验证方法及接收准则 |
| --- | --- | --- |

- 验证检查

验证完成后，应对设计需求、验证项目及验证结果进行对应检查，确认所有需求均已得到验证。