	监视和测量装置控制程序
	文件编号
	XX-QP-015

	
	版    本
	A0


	

	

	



	修改页

文件版本号

修改条款

修改内容

修改人/日期

生效日期

A0

/

首次发放

XXX
【同“编制”】
XXXX
【同“编制”】


	编制/日期
	审核/日期
	分 发 部 门 会 签

【根据公司组织架构进行调整】
	批  准/日期

	
	
	□销售部
	□研发部
	□采购部
	□生产部
	□质量部
	□人事部
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目的

规定检验仪器和设备的使用、校准等要求，对监视和测量装置的选择、使用和校准等进行控制，以确保监视和测量装置均处于良好的受控状态，保证其满足检测产品所要求的准确度和精密度。
范围

适用于对产品和过程进行监视和测量的计量器具、检验仪器和设备、检测工装等。
职责

质量部：

负责监视和测量装置的校准和送检，验收、报废等工作。

负责对偏离校准状态的监视和测量装置的追踪处理。

负责对监视和测量装置操作人员的培训、考核。

采购部：负责监视和测量装置的购买。
各使用部门：负责对本部门使用的监视和测量装置日常保养维护
工作程序

监视和测量装置的提供

质量部根据产品检验要求和检验方法，选择和配置相适应的监视和测量装置，包括但不限于计量器具、检验仪器、设备和检测工装等。监视和测量装置的量程和精度应当满足使用要求，

研发部根据产品研制要求和试验方法，选择和配置相适应的监视和测量装置，包括但不限于计量器具、检验仪器、设备和检测工装等。监视和测量装置的量程和精度应当满足使用要求，

监视和测量装置使用部门根据需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。

不能通过采购获得的监视和测量装置，使用部门应按照监视和测量装置的预定用途填写《工装申请单》，提出监视和测量工装规格需求，经部门负责人审核后报总经理批准。

经总经理批准的《采购申请单》交由采购部按需进行采购。经总经理批准的《工装申请单》交由研发部负责设计。

监视和测量装置的验收

对于新购置的监视和测量装置必须经过质量部的验收合格后方可入库。

验收的内容包括：名称、型号规格、参数及精度要求、制造商、包装、配件和随机文件等。

验收合格后，由质量部填写《设备履历表》，验收的人员签字确认。

监视和测量装置验收后，质量部组织安装调试，确认满足使用要求并试运行正常后，在《设备履历表》上签字验收。

工装设备设计完成后，由质量部组织对其进行验证，确认满足使用要求并试运行正常后，在《设备履历表》上签字验收。

监视和测量装置的随机文件、资料及验收资料由质量部进行保管，并应一机一档。

验收不合格的监视和测量装置，由采购部与供方协商解决。

监视和测量装置档案

经验收并试用合格的监视和测量装置由质量部进行统一编号，建立台账，登记于《检测设备一览表》 

监视和测量装置的编号原则为：XX-QC-001(XX为公司代号。QC为监视和测量装置。001为监视和测量装置流水号)。

建立检验仪器和设备的使用记录，记录内容应当包括使用、校准、维护和维修等情况。
监视和测量装置的初次校准

经验收合格的监视和测量装置，由质量部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能使用，对合格的监视和测量装置应标明其校准有效期等，并保存相应的记录。
质量部负责对该监视和测量装置的编号、校准周期、校准日期、使用部门等内容填入《检测设备一览表》。

内校的监视和测量装置，质量部应制定内校作业指导书，由具有内校资质的人员负责按照作业指导书进行内部校准，保存相关的校准记录和数据。

监视和测量装置的周期校准

质量部每年年初按照国际或国家标准要求，制定《年度校准计划》，定期对检验仪器和设备进行校准或检定，并予以标识。

当不存在国际或国家标准要求时，质量部应制定内部的校准周期并形成文件，按照《文件和资料控制程序》管理。

监视和测量装置的使用

主要的监视和测量装置由质量部根据其说明书编制操作规程，操作规程应包括使用方法和步骤、维护和保养、注意事项、校准等内容。

使用部门对使用人员进行包括操作规程在内的相关知识的培训。

使用前应检查监视和测量装置的校准有效期，确保在校准有效期内使用。
根据监视和测量装置对产品质量影响的重要性，精密度要求较高的监视和测量装置，使用者应将其使用情况记录在《设备使用记录》中，记录内容包括：使用人、使用时间、校准状态、校准有效期、维护和维修等内容。

当发现监视和测试过程失控或监视和测量装置不符合要求时，使用部门需立即停止使用，并送质量部校验或处理，并对以往的监控和测量结果的有效性进行评价，评价不合格时，应追回重新检测，必要时须采取相应纠正和预防措施。质量部保存评价的结果和验证的记录。
当检验仪器和设备含有计算机软件，或采用计算机软件进行检验时，在使用前质量部应对软件进行确认。
监视和测量装置的维护、保养和防护

质量部按照使用说明书的要求制定检验仪器和设备在搬运、维护、贮存期间的防护要求，使用部门按照要求对监视和测量装置进行维护、保养和防护，以防止其在搬运、使用、维护和贮存期间损坏或失效，导致检验结果失准。

对贮存环境有要求的监视和测量装置，其贮存环境应满足规定的要求，使用部门对其贮存环境进行监视和测量并记录结果。

监视和测量装置的维修

监视和测量装置出现故障或精度失准时应立即停止使用，挂“停用”标识，通知部门负责人，在《设备履历表》做好记录，联络制造商进行维修或送外部机构检修。修复后应重新进行校准并将相关信息登记在《设备履历表》中。

监视和测量装置的报废

对不能修复的监视和测量装置和使用年限较长，器件老化，精度下降或设计陈旧质量差等原因已无使用价值的监视和测量装置，原使用部门填写《设备报废申请表》经部门负责人审核后报总经理批准后实施报废。

监视和测量装置的标识

监视和测量装置状态分为“正常”、“异常”、“封存”三种。

正常：在校准有效期内，且功能性能良好，可以正常使用。

封存：不再继续使用。
异常：不符合要求或超出校准有效期，不可用使用。

相关文件

《文件和资料控制程序》 XX-QP-001 
相关记录

《采购申请单》QR-PD-001

《工装申请单》QR-SB-006

《设备履历表》QR-SB-001 

《检测设备一览表》QR-QC-017 

《年度校准计划》QR-PD-007

《设备使用记录》QR-SB-003
《设备报废申请录》QR-SB-005





