Device Hazard Analysis

1 Risk Accept Level

1.1Severity level (S)

| Common term | Code | Description |
| --- | --- | --- |
| Negligible | 1 | Results in inconvenience or temporary discomfort |
| Minor | 2 | Results in temporary injury or impairment not requiring medical or surgical intervention |
| Serious | 3 | Results in injury or impairment requiring medical or surgical intervention |
| Critical | 4 | Results in permanent impairment or irreversible injury |
| Catastrophic | 5 | Results in death |

1.2 Probability level (P)

| Code | Type | Probability (events / unit product life period) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Improbable | <10-6 |
| 2 | Remote | ＜10-5 and ≥10-6 |
| 3 | Occasional | ＜10-4 and ≥10-5 |
| 4 | Probable | ＜10-3and ≥10-4 |
| 5 | Frequent | ≥10-3 |

1.3 Risk evaluation criteria (S)

Three ranges of risks are defined:

A: acceptable risk

U: Unacceptable risk without risk or benefit analysis

| Hazard probability |  | Severity level |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Negligible | Minor | Serious | Critical | Catastrophic |
| Improbable | 1 | A | A | A | A | R |
| Remote | 2 | A | A | A | R | R |
| Occasional | 3 | A | A | R | R | R |
| Probable | 4 | A | R | R | R | R |
| Frequent | 5 | R | R | R | R | R |

2  Identification of hazards and hazardous situations

2.1 Hazards and hazardous situations from Annex A of ISO/TR 24971:2020

| Hazard type | Foreseeable sequence of events | Hazardous situation | Harm | Hazard No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | H1 |
| 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | H2 |
| 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | H3 |
| 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | H4 |
| ..... |  |  |  |  |

2.2Hazards and hazardous situations from Production and Post-production information

| Hazard type | Foreseeable sequence of events | Hazardous situation | Harm | Hazard No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | PH1 |
| 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | PH2 |
| 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | PH3 |
| 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | PH4 |
| ....... |  |  |  |  |

.....

3  Risk Evaluation and Risk Control

3.1 Consideration of Risk analysis, Risk evaluation and Risk control

| No. | Foreseeable sequence of events | Harm | Risk evaluation |  |  | Risk control measure |  | Risk evaluation after risk control measures are applied |  |  | Risk/Benefit Analysis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | S | R | Control measure | Measure verify | P | S | R |  |
| H1 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 4 | 2 | U | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 1 | 2 | A |  |
| H2 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 4 | 2 | U | 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | - 【根据实际情况填写，内容需要与2.3部分的内容相互呼应】 | 1 | 2 | A |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Residual risk evaluation

The statistics of before/after risk control measurement

Before taking measures

| Hazard probability |  | Severity level |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Negligible | Minor | Serious | Critical | Catastrophic |
| Improbable | 1 |  |  |  |  |  |
| Remote | 2 |  |  |  |  |  |
| Occasional | 3 |  |  |  | 5 |  |
| Probable | 4 |  | 4 | 5 | 12 |  |
| Frequent | 5 |  |  |  |  |  |

After taking measures

| Hazard probability |  | Severity level |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Negligible | Minor | Serious | Critical | Catastrophic |
| Improbable | 1 |  |  |  | 17 |  |
| Remote | 2 |  | 4 | 5 |  |  |
| Occasional | 3 |  |  |  |  |  |
| Probable | 4 |  |  |  |  |  |
| Frequent | 5 |  |  |  |  |  |

From the tables we can see that the risk of each hazard is reduced to an acceptable level.

After take control measures, all the risks do not exist non-acceptable risk. All potential risk and mis-operation are indicated in the user manual and let the operator know.

After risk evaluation, all risks can be accepted.