[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	法规符合策略控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	法规符合策略控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

明确MDR法规符合性策略职责，对MDR合规相关过程与任务进行管理，确保所有CE产品均按MDR法规的要求进行设计和生产，持续满足MDR法规要求。

范围

试用于销往欧盟的医疗器械产品。
职责
合规负责人：公司CE产品持续满足MDR法规要求，监督法规符合性策略的落实。
各部门：与各部门有关的过程的法规符合性策略的实施。

工作程序

相关法律要求

本公司所有CE产品需要满足的法律要求，包含但不限于：

MDR2017/745

MDCG指南

适用的CS和协调标准
其他适用法规

本公司将严格符合MDR的相关法规要求，并且将MDR要求纳入质量手册宣称的符合范围中。合规负责人负责并组织公司资源确保CE产品持续满足MDR法规要求，监督法规符合性策略的落实。
人员资质

合规负责人负责CE产品的法规符合性，由在医疗器械领域具有必要专业知识的人员担任，其任职资格为以下任意一种资格：

在完成有关成员国确认为同等学历的法律、医学、药学、工程或其他相关科学学科大学学历或学习课程后颁发的文凭、证书或其他正式资格证书，以及在体外诊断医疗器械相关法规事务或质量管理体系方面具有至少一年专业经验；

在法规事务或与医疗器械有关的质量管理体系方面有四年的专业经验。在不影响关于国家专业资格的规定的情况下，定制器械的法规符合人员至少两年以上的经验。

分类

法规部根据《CE产品分类控制程序》中关于MDR的分类规则，确定CE产品的类别。

符合性评估流程

根据CE产品的类别选择适合的符合性评估流程进行符合性评估。经过符合性评估并满足MDR法规要求的产品，法规部应根据《CE符合性声明控制程序》的要求制定非定制或研究用器械的欧盟符合性声明，并粘贴CE标识，符合要求的产品，才能进入欧盟市场销售。
等同性处理

研发中心基于合理的科学根据采用可证明与CE产品同等的相关器械的临床数据，对CE产品与同等的相关器械的技术特点、生物特点、临床特点的类似程度进行分析比对，使得CE产品的安全性和临床性能方面无显著的临床差异。具体处理流程参见《CE临床评价控制程序》。
各模块需要满足的要求

产品的设计、变更和生产

CE产品的设计和构造，应满足适用的具体要求，其解决方案包括适当的临床前评估，特别针对MDR法规中附录I第II章的要求。研发中心按照《设计开发控制程序》、《变更控制程序》的要求，开展所有CE产品的设计开发及变更，确保所有CE产品均按MDR法规的要求进行设计。

供应链中心和质量中心按照《生产过程控制程序》、《质量控制和成品放行控制程序》、《来料检验程序及抽样方法》等要求，开展CE产品的生产以及最终的验证和测试，确保所有CE产品均按MDR法规的要求进行生产和控制。

风险管理

研发中心按照MDR法规附录1通用安全与性能要求，以及ISO14971的要求建立《风险管理控制程序》，并在产品的生命周期内根据《风险管理控制程序》的要求开展风险管理活动，记录、实施和维护风险管理体系。
临床评价

产品管理中心按照MDR法规第61条及附录XIV规定的要求建立《CE临床评价控制程序》，并按照《CE临床评价控制程序》的要求，对CE产品进行临床评价，包括PMCF。
CE技术文件

法规部建立《CE技术文件控制程序》，并按照《CE技术文件控制程序》的要求，拟定并更新除了定制器械外的其他CE产品的技术文件。

CE技术文件应允许评定该器械与MDR法规要求的符合性，并包括MDR附录II技术文件和附录III关于上市后监管的技术文件中列出的要点，具体参考《CE技术文件控制程序》要求执行。

法规部拟定、更新并向主管机构提供定制器械的说明生产场所，帮助理解产品的设计、器械的生产和性能，包括预期性能的文档，

法规部按照《记录控制程序》的要求保存技术文件、欧盟符合性声明、适用时还有符合性证书及修订件和补充件的副本。在欧盟符合性声明中所涵盖的最后器械上市后，这些文档应至少向主管机构开放10年。若为可植入器械，周期应至少为最后器械已投放市场后的15年。经主管机构要求，法规部应提供完整的技术文件或总结。

为使授权代表能够完成MDR法规中所规定的任务，法规部应确保授权代表一直能获得需要的文档。

注册法规

法规部按照MDR第29和31条要求建立《CE产品注册控制程序》、《CE产品及经济运营商注册管理规范》，并按照《CE产品注册控制程序》、《CE产品及经济运营商注册管理规范》要求进行注册。

研发中心按照MDR第27条要求建立《产品唯一标识（UDI)控制程序）》，并按照《产品唯一标识（UDI)控制程序》验证所有相关器械的UDI分配，确保提供的信息的一致性和有效性。

上市后监管

产品管理中心根据《CE上市后监督控制程序》、《CE上市后临床跟踪PMCF管理规范》的要求实施并不断更新上市后监管体系。
CE产品随附信息

法规部根据MDR法规附录I第23节的规定，建立《CE产品随附信息控制程序》《CE产品标签及语言控制程序》，并确保CE产品附有《CE产品随附信息控制程序》《CE产品标签及语言控制程序》规定的信息，且信息应采用器械上市国（同时也是成员国）指定的欧盟官方语言编写。标签上的内容应不可拭除、容易识别并且使用者和患者能够清楚理解。
警戒系统法规符合性策略

当根据《CE警戒系统控制程序》判定或有理由认定已投放于市场或交付使用的CE产品不符合MDR法规要求时，产品管理中心应立即按照《CE警戒系统控制程序》的要求采取必要纠正措施使器械符合要求，并适时撤回或召回。通知所涉产品的经销商，并适时通知授权代表和相应进口商。如器械出现严重风险，特别是未遵守要求及时采取纠正措施，法规部应立即通知可能销售的各成员国主管当局和公告机构。

产品管理中心建立《CE趋势报告管理规范》、《CE不良事件报告及FSCA控制程序》、《CE产品定期安全性更新报告（PSUR）控制程序》，记录和报告意外事件和现场安全的纠正措施，以及趋势报告。

如果主管机构要求，法规部应根据主管机构要求，适用相关成员国认可的官方欧盟语言，提供其一切必要信息和文档以证明器械符合要求。如果主管机构要求，公司应根据主管机构的要求，与主管机构合作，采取纠正措施以消除风险，如不可行，则降低已投放市场或投入使用的器械所导致的风险。

如主管机构认为或有理由认定器械已造成损害，法规部应当根据要求，在不影响数据保护规则，且不影响知识产权保护的前提下，协助提供一切可以证明器械符合要求的必要信息和文档，给潜在受伤患者或使用者、患者或使用者的所有权继承人、受伤患者或使用者的医疗保险公司或经受伤患者，或使用者影响的其他第三方，除非在披露中有凌驾于公众利益之上的情况。

委托设计和制造

公司注册的CE产品为委托其他法人或自然人设计和制造的，则法规部按照《CE产品注册控制程序》、《CE产品及经济运营商注册管理规范》的要求进行认证和注册，将委托设计和制造的法人或自然人的身份信息将成为待提交信息的一部分。
产品责任和财产保障

根据风险等级、器械类别和企业规模，总经办应采取措施并根据国家法律在不影响更多防护措施的情况下，建立《产品责任及财务保障控制程序》，当出现《产品责任及财务保障控制程序》的产品责任时，按照其潜在责任提供足够财政保障，以应对法人或自然人按照欧盟和成员国法律对公司提出的由缺陷器械引起的损害进行赔偿的要求。
法规对质量体系的其他要求

质量管理中心应以有效的及根据风险等级和器械类别的方式确立、记录、实现、维护、不断更新和不断改善一个能确保器械符合本法规规定的质量管理体系，并保持其在相关产品的整个生命周期内的有效性。质量管理中心应确保质量管理体系的运行，并满足被审核和监管的要求。确保采取必要程序使批量生产的产品符合MDR法规的要求，并及时充分考虑器械设计或特性的更改和协调标准或器械符合性所声明的CS的更改。

质量管理体系包括公司所有处理流程、程序和器械质量的组成部分。它管理着结构、职责、程序、流程和管理资源，以贯彻所需的原则和行动，质量管理体系的实施应确保符合MDR法规的规定。公司为实施质量管理体系而采用的所有要素、要求和规定，必须以系统和有序的方式记录在质量手册、书面政策和程序之中，例如质量程序、质量计划和质量记录。

质量管理体系还应至少包含以下程序或解决以下方面的问题：

质量目标，详见《质量手册》；
对关键程序、管理人员的职责和其组织权力具有明确任务分配的组织结构，详见《质量手册》；
监管质量管理体系是否有效运行的方法，特别是其实现预期的设计和器械质量的能力，包括管理未符合要求的器械，详见《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》；

任命一位授权代表，授权代表愿意接收这个授权，与授权代表签订授权书；
确定适用的通用安全与性能要求，寻找可选择的解决这些要求的方法，考虑采用适用的CS以及协调标准或其他适当的解决方案（如选择）详见《CE产品通用安全与性能要求控制程序》；

管理职责，详见《质量手册》、《职位手册》、《人力资源控制程序》等；
资源管理，包括选择和管理供应商和分包商，详见《人力资源控制程序》、《供应商管理控制程序》；
与主管机构、公告机构、其他经济运营商、客户和/或其他利益相关人沟通，详见《与公告机构和主管当局联系管理程序》、《沟通及信息交流控制程序》；
纠正措施和预防措施的管理及其有效性的验证，详见《纠正预防措施程序》；
产品的监督和测量流程，数据分析和产品改进，详见《来料检验程序及抽样方法》、《质量控制和成品放行控制程序》、《统计技术与数据分析控制程序》；

质量管理体系的变更，详见《重大变更告知公告机构控制程序》；

生产环节的验证和质量保证，特别是将要使用的过程和流程，详见《过程确认控制程序》；
制造前、制造中和制造后将要实施的适用的测试和试验，其发生的频率和使用的测试设备，并应能充分地追溯测试设备的校准情况，详见《来料检验程序及抽样方法》、《质量控制和成品放行控制程序》、《监视和测量设备控制程序》；

在生产的每一个阶段，应保持使用的图纸、规范或其他相关文件为最新有效版本，并形成产品标识程序，具体见《产品标识及可追溯性控制程序》、《文件控制程序》。

相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】
《质量手册》

《CE产品分类控制程序》

《CE符合性声明控制程序》

《CE临床评价控制程序》

《设计开发控制程序》

《变更控制程序》

《生产过程控制程序》

《质量控制和成品放行控制程序》

《风险管理控制程序》

《CE技术文件控制程序》

《记录控制程序》

《CE产品注册控制程序》

《CE产品及经济运营商注册控制程序》

《产品唯一标识（UDI）控制程序》

《CE上市后监督控制程序》

《CE上市后临床跟踪PMCF控制程序》

《CE产品随附信息控制程序》

《CE产品标签及语言控制程序》
《CE警戒系统控制程序》

《CE趋势报告控制程序》

《不良事件报告及FSCA控制程序》

《CE产品定期安全性更新报告（PSUR）控制程序》

《产品责任及财务保障控制程序》

《内部审核控制程序》

《管理评审控制程序》

《CE产品通用安全与性能要求控制程序》

《职位手册》

《人力资源控制程序》

《供应商管理控制程序》

《与公告机构和主管当局联系管理程序》

《沟通及信息交流控制程序》

《纠正预防措施程序》

《统计技术与数据分析控制程序》

《重大变更告知公告机构控制程序》

《过程确认控制程序》

《监视和测量设备控制程序》

《产品标识及可追溯性控制程序》
记录

无


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

