[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	符合性声明控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	符合性声明控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

根据欧盟医疗器械指令要求和MDR最新法规要求，为公司法人和其在欧盟的代表履行向社会承诺，所实施的质量体系和所生产的带有CE标志的医疗器械产品符合欧盟协调标准和相关法令，并接受欧盟的监督。

范围

本程序适用于公司建立的质量体系及所覆盖的CE标记产品。

职责
法规部：符合性声明的编写、更新维护。
管理者代表：签署批准符合性声明。
工作程序

欧盟符合性声明应当表明，涵盖的相关器械已满足欧盟医疗器械法规中指定的要求。
法规部应当不断更新欧盟符合性声明。
欧盟符合性声明至少应包括以下信息，且应将其翻译成欧盟官方语言或者器械销售所在成员国所要求的语言。
制造商的名称、注册商品名或注册商标和SRN（如签发）及其授权代表（如适用）和注册营业地点的联系地址；

由制造商自行负责发出的欧盟符合性声明；

基本的UDI-DI；

产品和商品名、产品代码、目录编号或其他明确的参考号，包括欧盟符合性声明所涵盖的器械的识别和可追溯性，如适当照片以及其预期目的。除产品或商品名称外，基本UDI-DI提供允许识别和可追溯性信息；
器械风险等级；

当前声明所涵盖的器械符合本法规和其他相关的欧盟立法以及联盟立法（规定发布欧盟符合性声明的要求）（如适用）；

关于合格声明所用的任何CS的参考文献；

公告机构的名称和标识号，所执行的符合性评估程序的说明和所签发的证书的标识；
签字人的声明，地址和日期、签字人姓名和职务、以及代签人签名；

如适用，额外的信息。

就法规未涵盖的相关问题若器械需遵守其他欧盟立法机构要求（该立法机构要求制造商发布一份证实已履行该立法机构所规定要求的欧盟符合性声明），只需要起草有关所有欧盟法案均适用该器械的单独符合性声明。声明应包含所有识别声明涉及的欧盟立法机构要求的信息。
通过起草欧盟符合性声明，公司应承担遵守法规和适用于器械的所有其他欧盟立法机构要求的责任。
除了定制或研究用器械外，视为符合本法规要求的器械应加贴合规CE标识。
CE标识应遵守列于欧洲委员会第765/2008号法规第30条要求的一般原则。
标签应明显、清晰和不可磨灭地添加在器械或其无菌包装上。考虑到器械性质，无法或不适合将标签添加到器械上时，应将CE标识添加在包装上。CE标识也应加贴在有使用说明和任何销售包装中。
应在器械上市前加贴CE标识。其可能紧跟在任一个表示特殊危险或用途的象形图或任何其他标记后面。
如适用，CE标识应紧跟在负责进行列于符合性评估流程的公告机构标识号后面。且应在任何宣传材料（其中所述器械满足CE标识的要求）中说明标识号。
若器械需遵守欧盟立法机构要求添加CE标识的其他规定，则CE标识还应表明该器械符合其他立法机构要求。
符合性声明文件的保存

符合性声明文件连同相应的技术文件分别保存于本公司及欧盟授权代表处。

文件的保存期限，从最后一批产品的放行日期开始，不少于10年。

相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】
无
记录

无


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

