[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	欧盟授权代表及其变更

控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	欧盟授权代表及其变更

控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

明确欧盟授权代表的职责及其变更要求，以及本公司欧盟授权代表的管理，确保CE医疗器械产品在欧盟市场顺利上市和监管。

范围

适用于在欧洲经济共同体上市的医疗器械产品。
职责
法规部：与欧盟授权代表的日常联络和沟通。
工作程序

以下情况需要欧盟授权代表：

为了确保欧盟境内市场上销售的产品的安全性，以及确保从欧盟境外进口的加贴CE标志的产品满足欧盟对消费者、财产、和环环境保护等方面的法律法规的要求，欧盟法律对欧盟境外的制造商提出以下要求：

医疗器械产品在投放欧盟市场之前，法规部应选择合适的欧盟授权代表，并确认拟上市医疗器械产品已指定唯一授权代表。在将医疗器械产品投放到欧盟市场之前，组织签订欧盟授权代表协议并组织签发欧盟授权代表授权书。
委任一个设立于欧盟成员国境内的欧盟授权代表，作为与欧盟成员国主管当局的联络点。欧盟授权代表专门代表制造商与欧盟成员国的政府和机构打交道，在主管当局与非欧盟制造商之间充当中立方，确保制造商遵守适用于制造商产品的欧洲指令/法规中规定的合格评定程序。

如果欧盟境外的制造商的产品出现问题，欧盟授权代表为缺陷器械承担法律责任，并与制造商一样负有连带责任。

欧盟境外的制造商必须在欧盟境内建立一套有效的“事故防范监督系统”，通过其欧盟授权代表对产品的事故报告、通告、召回等提供协助。

欧盟授权代表的管理要求

法规部负责与欧盟授权代表的日常联络和沟通，根据《与公告机构和主管当局联系管理程序》通过欧盟授权代表与主管当局保持联络与沟通。

法规部负责欧代协议的签署、变更和更新。

对于同一类产品，在欧盟地区只能有唯一的一个欧盟授权代表，但是对于企业的不同类的产品可以有不同欧盟授权代表。

委任应构成欧盟授权代表的授权书，只有在授权代表书面许可时，且包含相同种类的所有器械，才有效。

欧盟授权代表的职责和有效期限，应在协议中进行详细的规定。

欧盟授权代表协议条款应是欧盟的主要官方语言版本。

投放到欧盟市场的加贴CE标志的产品的包装、标签和使用说明书等上面，必须清楚地印上制造商的欧盟授权代表的名称、地址，从而使欧盟授权代表成为欧盟当局的主要联系人。

根据本规范文件第4.3.8所述的理由终止授权的欧盟授权代表，应立即将终止事项和原因通知其所在成员国的主管机构，适当时也可通知参与该器械符合性评估的公告机构。

选择欧盟授权代表应注意的事项：

避免选择在欧盟境内无固定办公地点和固定联络电话的欧盟授权代表。

避免经销商兼任欧盟授权代表。

避免在欧洲留学的亲戚朋友兼任欧盟授权代表。

欧盟授权代表的职责和义务

欧盟授权代表处必须保存最新的、所有加贴CE标志的产品的“技术文件”（TechnicalFiles）。根据欧盟法律，确保能随时及时地提供给欧盟境内CE监督机关检核。在最后一批产品投入市场之后，其技术文件应在欧盟授权代表处保留至少10年（可植入器械最后器械投放市场后的15年）。

核实已拟定欧盟符合性声明（DOC）和技术文件，且在适当时核实制造商已实施适当符合性评估流程。

遵守第31条（制造商、授权代表和进口商注册）规定的注册义务，并核实该制造商已遵守第27条(UDI)和第29条（注册）规定的注册义务。

响应主管机构的要求，提供所有必要信息和文档，证明器械符合要求。采用相关成员国确定的欧盟官方语言提供资料。

向制造商转达，欧盟授权代表有其注册营业地的成员国主管机构的对于样品的任何要求，并确保主管机构收到样品或可访问器械。

配合主管机构采取的任何预防或纠正措施以消除或降低由器械导致的风险。

通知制造商来自医护专业人员、患者和使用者与有关指定器械可疑事件的投诉和报告。

如制造商违反本法规义务，则终止授权书。

变更欧盟授权代表

更换欧盟授权代表的详细安排应通过协议明确规定，该协议应对即将卸任与新任授权代表可行。该协议应至少涉及以下方面：

即将卸任的授权代表的任期终止日期，以及新任授权代表的任期开始日期。

制造商提供的信息（包括任何宣传材料）中可以注明授权代表即将卸任的日期。

文件的转移，包括保密信息和其他产权的处置。

授权结束后，将即将卸任的授权代表的义务，包含来自医护专业人员、患者和使用者任何投诉和报告，转交给制造商或新任授权代表。

相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】
《与公告机构和主管当局联系管理程序》
记录

无


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

