[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE临床研究控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE临床研究控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

规范CE产品临床研究活动，确保受试产品具有预期的有效性和安全性。
范围

适用于公司在欧盟区域内获得许可而需要开展的CE产品的临床研究工作。
职责
销售部：负责临床研究管理工作、组建临床研究小组
研发部：参与临床研究工作
质量部：参与临床研究工作、临床研究的受试产品的质量管理

生产部：参与临床研究工作、提供符合要求的临床研究受试产品
法规部：参与临床研究工作、监督临床研究工作的合规性
工作程序

若公司执行临床研究活动，则应形成文件化临床试验的方案，经伦理委员会批准、执行。

应按照MDR法规的要求，设计，批准，实施，记录和报告临床研究；作为符合性评估中的临床评价的一部分，其目的是：

建立和验证在正常使用条件下，器械的设计，制造和包装方式适用于医疗器械定义的一个或多个具体目的，达到规定的预期性能；

建立和验证制造商规定的器械的临床受益；

建立和验证器械的临床安全性，确定器械在正常使用状态下是否存在任何不良副作用，并在权衡器械在取得的疗效时评估其所构成的风险是否可以接受。

当CE产品需要在欧盟境内开展临床研究活动时，产品管理中心应指定一名在欧盟内的自然人或法人作为临床研究的法定代表，负责确保依照MDR履行本公司的义务，并代表本公司进行所有的沟通。

临床研究的设计和实施应确保参与临床研究的受试者的权利，安全，尊严和福祉得到保护，并且优于所有其他利益的基础上开展，所产生的临床数据应是科学有效，可靠和可信的。

临床研究应接受获得科学和伦理审查，临床研究计划完成后则临床研究机构负责将临床研究计划提交伦理委员会评审。伦理审查由伦理委员会按照国家法律进行。至少有一个非专业人士应参加伦理审查。

只有当以下条件都满足时才有可能开始临床研究：

除非有其他的规定，临床研究英获得拟进行临床研究的成员国的授权；

按照成员国法规成立的伦理委员会，未对临床研究提出负面的意见；

发起人或其法定代表或联系人位于欧盟内；

弱势群体和受试者得到适当保护；

对受试者或公共健康的预期利益超过其可预见的风险和不便；

受试者(或当受试者不能给予知情同意书时，他或她的法定监护人)获得知情同意书。

受试者(或当受试者不能给予知情同意书时，他或她的法定监护人)获得了在需要时可以接收进一步的信息的联系方式。

有关受试者的身心安全，隐私,个人信息得到保护保障；

临床研究的设计应尽可能减少对受试者施加疼痛、不适、恐惧和其他可预见的风险，并在临床研究计划中明确界定危险阈值和痛苦程度，并对其持续监控；
具有资质的医生有责任为受试者提供医疗护理；

受试者或其法定代理人在参与临床研究时，不会受到影响（包括财务方面）；

除临床研究所涉及的方面外，进行临床研究的器械须符合一般通用安全和性能要求，并已经采取了一切预防措施来保护受试者的健康和安全。适当时考虑到现有技术水平，包括技术和生物安全测试和临床前评估，以及职业安全和事故预防领域的规定。

符合条款7的要求------AnnexXVClinicalInvestigations。

任何受试者或其法定代理人（当受试者无法签署知情同意书时）可在未造成任何损伤且无需提供任何理由的情况下，通过撤销其知情同意书，随时退出该临床研究。

在不违背欧盟95/46/EC指令的情况下，取消知情同意书不影响已经进行的活动，也不影响在取消之前根据知情同意取得的数据。

临床研究人员必须是具有职业技能的人，在成员国被认定为具有在诊疗中具有必要的科学知识和经验的研究者资格。应参与临床研究的其他人员，应当在教育、培训或相关医疗领域和临床研究方法的经验方面具有相应资格。

临床研究实施的设备应当适用于临床研究以及与预期使用的医疗器械一致。

知情同意

知情同意书应由进行面谈人员，受试者(或当受试者不能给予知情同意书时，他或她的法定监护人)签署、签字并注明日期。

-
如果受试者无法编写时，可在至少一名证人面前通过适当的替代方法给予同意并记录。在这种情况下，证人应在知情同意书上签字并注明日期。

-
受试者(或当受试者不能给予知情同意书时，他或她的法定监护人)应获得文件或记录的副本，并在适当情况下提供知情同意书。

-
知情同意书须文件化归档。

-
应给予受使者或其监护人充分的时间考虑决定是否加入临床研究。

应给予受试者(或当受试者不能给予知情同意书时，他或她的法定监护人)的信息须：

使受试者或其监护人明白：

临床研究的性质、目的、疗效、影响、风险和困难；

受试者有权利对个人进行保护，特别是在不产生任何损害的情况下，可拒绝参与并随时从临床研究中退出而无需提供任何理由；；

实施临床研究的条件，包括受试者参与临床试验的预期持续时间；

可能的治疗替代方案，包括受试者中止参与临床研究时的后续措施。

给予受试者或其法定监护人全面、简洁、明确、相关和可理解的信息；

在事先面试中须提供一位根据国家法律具有合适资格的研究小组成员；

包括适用的损伤赔偿制度的信息；

包括欧盟内部临床研究的唯一识别编码以及如何获得临床研究结果可用性的信息

上述给予受试者(或当受试者不能给予知情同意书时，他或她的法定监护人)的信息须以书面形式，并提供给受试者或其法定监护人。
临床研究

伦理原则

临床研究的每个步骤，从初步考虑其必要性和理由到结果的公布，均应符合公认的伦理原则。

方法

临床研究应在适当的研究计划的基础上进行，反映最新的科学和技术水平，并以证实或反证制造商关于器械安全/性能的声称和有关受益-风险方面的声明；

临床研究应有足够的观察数量，以保证结论的科学有效性。

设计和选择的统计方法的基本原理应按照临床研究的设计（包括对其科学的可靠性和有效性的适当证明）的进一步说明进行说明。

执行临床研究所用的流程和方法，应适合所研究的器械。

临床研究应由足够数量的预期使用者按照临床研究计划在可代表目标患者人群使用器械的预期正常条件的临床环境中执行。这些临床研究应与临床评价计划一致。临床研究设计应描述：

-
器械的所有适当的技术和功能，特别是涉及安全和性能的技术和功能特征，

-
应提供一份列表，列明器械的技术和功能特征和相关预期的临床结果。

临床试验的终点应确定器械的预期用途、临床益处、性能和安全性。应使用科学有效的方法来确定和评估终点。主要终点应与器械和临床相关性匹配。

参与研究的人员应获得适当的指导和培训：

-
如何正确使用该器械；

-
临床研究计划；

-
良好的临床实践GCP。

-
培训应被记录和归档。

研究人员签署的临床研究报告应对临床研究中收集的所有数据进行严格评估，并包括任何负面发现。

临床研究申请表的有关文件

申请表

由发起人准备，向拟进行临床研究的成员国提出申请，申请需通过临床研究电子系统提交，提交后将获得一个临床研究唯一标识号。成员国在收到申请后10天内，将通告发起人该临床研究是否适用于MDR，及申请的文档是否符合的要求。

申请表应填写完整，包含以下信息：

申办方的名称、地址和联系方式，和联系人/指定的临床研究欧盟法定代理人的姓名、地址和联系方式（如适用）；

临床研究器械的制造商和其授权代表（如适用）的名称、地址和联系方式（若a）不适用）；

临床研究的题目；

临床研究申请表的状态（即第一次提交、再次提交和重大修改）；

临床评价计划的详情/说明；

关于同一器械，若重新提交之前已提交过的申请，则先前提交的先前日期和参考编号，或在重大修改的情况下，应参考原始申请。申办方应确定上次申请的所有变更以及该等变更的理由，特别是是否对以前的主管机构或伦理委员会审查结果进行了任何更改；

若申请与根据欧盟EU536/2014号法规的临床试验申请并行提交，请参考临床试验的正式注册号；

申请表时作为多中心或多国研究的一部分而进行的临床研究所在成员国和第三国的标识信息；

试验用器械的简要说明、分类和标识器械和器械类型所必要的其他信息；

器械是否使用药用物质，包括人体血液或血浆的衍生物，或者是否在生产时采用非活性人体或动物组织或细胞或其衍生物的相关信息；

临床研究计划的总结，包括临床研究的对象、受试者的数量和性别、受试者选择标准、未满18周岁的受试者、研究的设计（如对照研究和/或随机研究）以及开始和完成临床研究的计划日期）；

若适用，关于比对器械的信息，用于标识比对器械所必需的分类信息和其他信息；

申办方提供的证据，证明临床研究者和试验场所具备按照临床研究计划进行临床研究的能力；

研究的预期开始日期和持续时间的详细信息；

用于确定公告机构的详细信息，若在临床研究申请阶段已涉及；

确认申办方知悉主管机构可与评估或已评估申请表的伦理委员会联系。

负责生产试验用器械的自然人或法人签字的声明：声明除了临床研究所涵盖的方面外，所述器械的其他方面均符合通用安全与性能要求，并声明对于临床研究所涵盖的方面，也已采取一切预防措施来保护受试者的健康和安全。

研究者手册IB

IB应包含与研究器械有关的临床和非临床信息。

IB应包含以下信息：

器械的标识和说明，包括关于预期目的信息、产品分类和适用的分类规则、器械的设计和生产以及对前一代器械和类似器械的引用。

制造商的安装、维护、维护卫生标准和使用说明（包括储存和处理要求），以及在提供此信息时，要贴在标签上的信息，以及在市售上时用于与器械一起提供的说明。此外，需要任何有关相关培训的信息。

临床前评估基于相关的临床前试验和实验数据，特别是设计计算、体外试验、半体内试验、动物试验、机械或电气安全试验、可靠性试验、灭菌验证、软件验证和确认、性能测试以及对生物相容性和生物安全性的评估（如适用）。

现有临床数据，特别是：器械和/或等同或类似器械的安全性、性能、患者的临床益处、设计特性和预期用途相关的现有相关科学文献；同一制造商的等同或类似器械的安全性、性能、患者的临床益处、设计特性和预期用途相关的其他现有临床数据，包括上市时长与性能评价、临床效果与安全性相关问题以及采取的纠正措施；

风险利益分析与风险管理的总结，包括已知或可预见的风险相关的信息、任何不良反应、禁忌症和警告。

对于药械组合的器械，包括人体血液或血浆的衍生物，或生产时利用非活性人体或动物组织或细胞或其衍生物，该药物或者组织或细胞或其衍生物的详细信息，或对通用安全与性能要求或药物、组织或细胞或其衍生物相关的特定风险管理的遵从性的详细信息，以及掺入这些成分对关于器械的临床效果和/或安全性的附加价值的证据。

详细说明通用安全性和性能要求的列表，包括全部或部分适用的标准和CS，以及符合（或不符合/仅部分符合这些标准和CS/缺乏）相关通用安全性和性能要求的解决方案说明。

对临床研究过程中使用的临床流程和诊断测试的详细说明，以及（特别是）正常临床实践的任何相关偏差信息。

临床研究计划CIP

临床研究计划CIP应描述原理，目标，设计方法，检查，实施，记录保存和分析方法，CIP应满足本节的相关要求。

总则
临床研究电子系统的临床研究的唯一标识号。

申办方指定的其法定代理人的姓名、地址和联系方式（如适用）。

各试验机构的主要研究者以及协调研究者的信息、各试验机构的地址信息以及各机构主要研究者的紧急联系方式。各类研究者的任务、职责和资质应在CIP中做出规定。

对临床研究费用的简要说明和对申办方与机构之间所达成协议的简要说明。

采用成员国确定的欧盟官方语言编写的临床研究概要；

器械的标识和说明

器械的标识和说明（包括其预期用途、制造商、溯源性、预期使用者、接触人体的材料、在其使用过程中涉及的医疗或外科手术、以及必要的使用培训和使用体验）、新器械的背景文献综述、应用领域中临床医学的现有技术发展水平和产品拟宣称临床受益。

待检验器械的风险和临床益处，包括在临床研究计划中相应预期临床结果的适当证明。

在临床实践的现有技术发展水平下对临床研究相关性的说明。

临床研究的目标和假设。

临床研究的设计，包括对其科学的可靠性和有效性的适当证明。

基本信息，如研究的类型，并需说明临床评价计划中规定的各项选择、指标、变量的选用理由。

临床研究中使用的试验用器械、任何比对器械和任何其他器械或药物的相关信息。

受试者相关的信息、选择标准、研究人群的规模、关于目标人群的研究人群代表，以及（如适用）所涉及弱势受试者相关的信息，例如孕妇、儿童、免疫力低下者、老年人等）。

尽量减少偏差（例如随机化）需采取的措施和对潜在混杂因素的管理的详细信息。

对临床研究相关临床流程和诊断方法的说明，并特别突出与正常临床实践的任何偏差。

监查计划。

统计方面的考虑，并说明其理由，包括样本量的检验效能（power）计算（如适用）。

数据管理。

对CIP的任何修改信息。

在试验机构跟踪和管理与CIP的任何偏差以及明确禁止CIP豁免相关的政策。

产品使用控制，特别是控制对器械的使用，对临床研究中使用器械的追踪以及退还未使用、过期或有故障的器械。

遵守涉及人类的医学研究伦理原则、医疗器械临床试验良好质量管理实践以及适用的法规要求的声明。

对知情同意过程的说明。

安全性报告，包括对不良事件和严重不良事件的定义、报告的器械缺陷、流程和时间表。

结束、暂时中断或提前终止研究之后对受试者进行跟踪、对撤回知情同意书的受试者进行跟踪，以及对失联受试者进行跟踪的准则和流程。对于植入性器械，此类流程必须包含可追溯性。

对临床研究结束后受试者照护安排的说明（当由于受试者对临床研究的参与使得额外照护很有必要时，或当情况偏离对所述医疗条件的正常预期时）。

按照临床研究法律要求和伦理原则制定临床研究报告和公布结果方面的政策

器械的技术和功能特征列表，列明研究所涵盖的技术和功能特征。

参考文献。

其他信息

由总经理签字的声明：声明除了临床研究所涵盖的方面外，所述器械的其他方面均符合通用安全与性能要求，并声明对于临床研究所涵盖的方面，也已采取一切预防措施来保护受试者的健康和安全。

根据国家法律规定（如适用）提交的一份相关伦理委员会的意见副本。如根据国家法律规定，不需要在提交申请表时提交伦理委员会的意见时，应在获得后尽快提交一份伦理委员会的意见副本。

在受试者受到人身伤害的情况下，根据《产品责任及财务保障控制程序》和相应的国家法律规定提交的投保或赔偿证明。

用于获得知情同意书的文件，包括患者信息表和知情同意文件。

说明遵守关于个人资料保护和保密适用规则的安排，特别是：

将实施的组织和技术安排，以避免未经授权地访问、披露、传播、变更或丢失已处理的信息和个人数据；

为确保受试者的记录和个人资料保密而将被实施的各项措施的说明；

说明在数据安全漏洞的情况下将采取的措施，以减少可能的不利影响。

技术文件的全部细节（例如详细的风险分析/管理文件或测试报告）应按要求提交给主管机构，以便其审查申请表。

申办方的其他义务
申办人应承诺向国家主管部门提供必要的文件，为临床研究申请的相关文件提供证据。

申办人应当达成协议，确保调查人员或调查员及时向申办人报告严重不良事件或其他事件。

本附件中提及的文件应在临床研究结束后至少保存10年，或者如果设备随后上市，至少应保存到最后一台设备上市后10年。可植入器械，期限至少为15年。各成员国应要求，本文件应由主管机构保存至上述的期限，以防申办方或其联系人或其在境内的法定代理人在此期限结束之前破产或停止其商业活动。

申办人应指定独立于试验方的监查员，以确保根据CIP，良好临床实践和MDR的原则进行临床试验。

申办人应完成对受试者的跟踪。

申办人应提供依照良好临床实践进行临床研究的证据，例如通过内部或外部检查。

申办人应准备临床研究报告，该报告应至少包含以下内容：

封面/前言列出研究题目、试验用器械，唯一标识码、CIP数量和详细信息并由各试验场所协调研究者和主要研究者签字。

报告的作者和日期等详细信息。

研究总结应包括题目、研究目的、研究说明、所使用的研究设计和方法、研究结果和研究结论。研究的完成日期，和（特别是）研究的提前终止、中断或暂停的具体信息。

试验用器械的说明，特别是明确界定的预期用途。

临床研究计划总结应包括目标、设计、伦理方面、监控和质量措施、选择标准、目标患者人群、样本量、治疗方案、跟踪持续时间、伴随治疗、统计计划书，包括假设、样本量计算和分析方法以及正当性证明。

临床研究的结果包括，依据和正当性证明、受试者人口统计学、对所选终点结果的分析、亚组分析的详细信息、对CIP的遵从性以及对丢失数据的跟踪和对退出研究/失联患者的跟踪。

对严重不良事件、不良器械反应和器械缺陷以及任何相关的纠正措施的总结。

讨论和总体结论，安全性和性能结果、风险和临床益处的评估，按照临床技术发展水平对临床相关性的讨论、特定患者人群的任何针对性预防措施，对试验用器械的影响和研究的局限性。

资料保密

临床研究发起人应将以下文件进行保密，包括但不限于以下内容：

确认受试者参与的声明；

在适用的法规/法律要求范围内规定确认识别受试者的记录将被保密的声明；

确认受试者已了解主管当局、欧盟代表和临床试验发起方代表可以直接查阅临床试验中医疗记录的声明；

表明临床研究结果可会在不公开临床受试者信息的情况下发布的声明。

研发部人员将临床研究过程所形成的文件和记录按《文件控制程序》和《记录控制程序》要求进行归档和保存。

相关文件

欧盟医疗器械法规MDR第51章节和附录XIV
MEDDEV.2.7.1/rev.4ClinicalEvaluation:Aguideformanufacturersandnotifiedbodies
MDCG2020-5ClinicalEvaluation–EquivalenceAguideformanufacturersandnotifiedbodies
MDCG2020-5Regulation(EU)2017/745ClinicalevidenceneededformedicaldevicespreviouslyCEmarkedunderDirectives93/42/EECor90/385/EECAguideformanufacturersandnotifiedbodies
记录

临床评价报告


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

