[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE上市后监管控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE上市后监管控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

确定带有CE标志的医疗器械满足上市后监管的要求。

范围

适用于带有CE标志的产品。
职责
质量部：建立、记录、实施、维护和更新上市后监管体系。

法规部：编制上市后监管计划及监管报告。

管理者代表：批准上市后监管计划及监管报告。

工作程序
质量部部应计划、建立、记录、实施、维护和更新一个与风险等级相称并适合器械类型的上市后监管体系。
上市后的监管体系应适于积极和系统地收集、记录并分析器械在其整个生命周期内的质量、性能和安全相关数据，以得出必要的结论，并确定、实施和监测任何预防及纠正措施。
上市后监管体系收集的数据应特别用于：
(a)更新收益风险测定改善风险管理；
(b)更新设计和生产信息、使用和标签说明；
(c)更新临床评价；
(d)更新安全和临床性能总结文件；
(e)用于确定预防、纠正或现场安全纠正措施的需要；
(f)用于确定提高器械的可用性、性能和安全性的可能性；
(g)当与之相关时，协助其他器械的上市后监管。
(h)检测并报告趋势。技术文件应进行相应的更新。
若在上市后监管的过程中确定需要采取预防或纠正措施或两者，应采取适当的措施，并通知相关主管机构和公告机构（如适用）。当发现严重事件或实施现场安全纠正措施时，应进行报告。
上市后监管计划
上市后监管体系应以上市后监管计划为基础。

上市后监管计划应是技术文件的一部分。

在上市后监管计划中，应证明已履行了制造商的义务。

(a)上市后监管计划应所述可用信息的收集与利用，尤其是：

-有关严重事件的信息，包括PSUR的信息和现场安全纠正措施；

-所述非严重事件的记录和有关任何不良副作用的数据；

-趋势报告的信息；

-相关专家或技术文献、数据库和/或登记表；

-信息，包括使用者、经销商和进口商提供的反馈和投诉；和

-关于类似医疗器械的公用信息。

(b)上市后监管计划至少应包括：

-收集（a）点中所述的所有信息的前瞻性与系统化流程。该流程应正确地说明器械的性能，并将该器械与投放于市场的类似产品进行比较；

-有效且适当的方法与流程，用于评估所收集的数据；

-合适的指标和阈值，用于风险利益分析和风险管理连续的重新评估；

-有效且适当的方法和工具，用于研究现场收集的投诉并分析市场相关经验；

-方法和方案，用于管理那些受制于趋势报告的事件，包括在统计上事件发生频率或严重程度以及观察期的显著增加；

-方法和方案，用于与主管机构、认证机构、经济运营商和使用者有效沟通；

-参考履行制造商义务步骤；

-系统化程序，用于确定并采取适当的措施，包括纠正措施；

-有效的工具，用于跟踪并确定哪些纠正措施所必需的器械；

-根据附录XIV第B部分的PMCF计划，或为何不适用PMCF的理由。

上市后监管报告

生产I类器械时，应编制一份上市后监管报告，总结根据从上市后监管计划收集的数据的分析结果和结论，以及采取的任何预防和纠正措施的理由和说明。必要时应更新报告，并应主管机构的要求提供。

相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】
无
记录

《上市后监管计划》

《上市后监管报告》


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

