[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	定期安全性更新报告（PSUR）控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	定期安全性更新报告（PSUR）控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

为了确保批量生产时所制造的器械持续符合Regulation(EU)2017/745,amendedDirective2001/83/EC（以下简称MDR）的要求、并且将该器械的使用经验纳入到生产过程，确认在器械的整个预期使用期限内的安全和有效性，确保已识别出的风险的持续可接受性。规范周期安全报告（PSUR）管理工作，按时对医疗器械周期安全报告（PSUR）进行更新及报告。

范围

适用于本公司欧盟CE认证范围且产品风险等级为IIa及以上的医疗器械产品。
职责
法规部：PUSR的编制和更新。
研发部：产品技术文件的归档保存。

工作程序

定期安全性更新报告（Periodicsafetyupdatereport以下简称PSUR）的内容及要求

公司各相关部门根据《CE上市后监督控制程序》文件要求及质量管理中心已发布的PMS计划收集相应数据资料，反馈给法规部审核。然后由产品管理中心按4.2定期安全更新报告要求形成相应的报告。

产品管理中心对每个或每个IIa,IIb和III类器械家族编制PSUR报告，该报告应根据上市后监督计划收集的数据总结每类或器械族的分析分析结果,并包含采取的任何预防和纠正措施提供理由和说明；在该器械的整个生命周期内,PSUR应列出:

(a)受益-风险决定的结论；

(b)PMCF的主要问题；PMCF要求参见《上市后临床跟踪PMCF控制程序》。

(c)器械的销售量并估计该器械的使用群体大小和其特征,以及实际可行时器械的使用频率。

PSUR报告包括但不限于:

1.总结；

2.日期,类型,分类；

3.制造商或授权代表提交报告的详细信息；

4.器械的背景信息；

5.器械销售的估计(销量,人群,使用频次)；

6.售后市场数据的回顾；

a.售后临床研究的回顾(若适用)；

b.临床试验之外的欧盟及全球的不良事件；

c.源于售后数据安全相关的全球数据的回顾。

7.在最近一个报告周期内发生的安全相关的纠正预防措施的描述及理由；

8.在最近一个报告周期内发生的非安全相关的纠正预防措施的描述及理由；

9.评估售后数据：

a.与安全相关的重大发现摘要；

b.信息识别；

c.基本安全和性能信息；

d.风险管理过程输入；

10.更新产品的风险特征；

11.更新产品受益的特征；

12.风险控制措施的有效性(若适用)；

13.更新风险收益的决定；

14.制造商的结论。

PSUR更新频率

产品管理中心根据以下各产品类型定期更新相应的PUSR。

IIb和III类器械每年更新PSUR，并且PSUR应作为技术文件的一部分；，

IIa类器械每两年更新PSUR。并且PSUR应作为技术文件的一部分。

PSUR的递交

III类器械或可植入器械，法规部应通过EUDAMED电子系统向参与符合性评估的公告机构提交PSUR报告。

除4.3.1所述以外的器械，法规部应向参与符合性评估的公告机构提交PSUR,并应要求向主管机构提供报告。

PSUR报告的归档

研发部负责将PSUR报告归档到技术文档中。
相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】
《CE上市后监督控制程序》
《CE上市后临床跟踪PMCF控制程序》

记录

无


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

