[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE产品通用安全与性能要求控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE产品通用安全与性能要求控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号

修改条款

修改内容

修改人/日期

生效日期

{版本号}
NA

首次发放
（张三/2021年1月1）

（2021年1月10日）



	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

按照MDR法规要求对器械的通用安全和性能进行控制，并确保其设计和结构在正常使用条件下达到预期的通用安全和性能要求。

范围

带有CE标识的将销往欧盟的器械产品。

职责

法规部：识别产品需要满足的通用安全和性能要求相关的法规要求
研发部：开发满足通用安全和性能要求的CE产品
国际营销中心：识别产品满足通用安全和性能要求
工作程序

一般要求

器械应具备预期的性能，并确保其设计和结构在正常使用条件下适用于其预期用途。器械应安全有效，且不得对患者的临床症状或安全或者使用者或其他人员（如适用）的安全和健康造成损害，在最大限度保护健康和安全的同时，器械使用的可接受风险与其对患者的益处相比，应在可接受范围内，并应考虑到符合现有认知水平。

可能降低风险的要求指尽可能降低风险的同时不会对收益风险比产生不利影响。

参考公司的《风险管理控制程序》建立、实施、记录和维护风险管理体系。风险管理应理解为在器械整个生命周期中为连续迭代过程，并定期进行系统更新。

进行风险管理需做到：

(a)制定并记录各器械的风险管理计划；

(b)识别和分析与各器械相关的已知和可预见的危害；

(c)估计和评价在预期使用时及在可合理预见的使用不当时产生的相关风险；

(d)根据条款4.1.4的要求消除或控制(c)点所述的这些风险；

(e)评估生产阶段，特别是上市后监管体系的信息、危害及其发生频率、评估其相关风险及总体风险、风险利益比和风险可接受性。

(f)根据(e)点所述信息影响的评估，必要时根据条款4.1.4的要求修改控制措施。
就器械的设计和制造所采取的风险控制措施应符合安全原则，并考虑到现有的技术水平。为降低风险，应对风险进行管理，使各危害相关的剩余风险及总剩余风险控制在可接受范围内。

在选择最合适的解决方案时，应依据下述优先级原则：
(a)通过安全的设计和制造尽可能消除或降低风险；

(b)如适合，采取适当保护措施，关于无法消除的风险，包含必要时的报警；

(c)提供安全信息（警戒/预防措施/禁忌），并在适当情况下向使用者提供培训。制造商应将剩余风险告知使用者。

在消除或减少使用不当相关风险时，应：

(a)尽量降低因器械人体工程学特点及其预期使用环境所造成的风险（针对患者安全而设计）；

(b)考虑技术知识、经验、教育、培训和使用环境，如适用，预期用户的医疗和身体条件（针对非专业、专业、残疾或其他使用者而设计）。

器械在正常使用环境中使用并根据使用说明进行适当维护保养，在产品声称的使用期限内器械的特性和性能不得对患者、使用者或其他人员（如适用）的健康或安全造成损害。
器械的设计、制造和包装应确保在根据运输和储存信息进行运输和储存期间（如温度和湿度的波动），不会对器械在预期使用期间的特性和性能造成不利影响。

与正常使用条件下器械预期性能对患者和/或使用者产生的潜在益处相比，所有已知和可预见的风险及任何不良影响应最小化并控制在可接受范围内。

无预期医疗目的，未声称用于医疗目的之器械，应充分了解在4.1.1和4.1.8规定的通用安全要求即在预期条件下出于预期目的而使用器械时，器械不得出现任何风险，或出现不超过与产品使用相关的最大可接受风险，这符合高水平保障人员安全和健康原则一致。

对设计和生产的相关要求

化学、物理和生物学特性

器械的设计和生产应当能确保符合第4.1中所述的特性和性能要求。特别注意：

(a)使用材料和物质的选择，特别是毒性和易燃性（如适用）；

(b)所使用材料和物质与生物组织，细胞及体液间的相容性，及考虑到器械使用目的及相关的吸收、分布、新陈代谢和排泄；

(c)器械不同部件之间的兼容性，该器械由多个可植入部件组成；
(d)过程对材料性能的影响；

(e)如适用，生物物理学或建模研究结果有效性已事先获得证实；

(f)所使用材料的机械性能，在适当情况下反映诸如强度、延展性、抗断裂性、耐磨性和耐疲劳强度等问题；

(g)表面活性；

(h)确认该器械满足任何确定的化学和/或物理要求。

器械的设计、生产和包装应尽可能降低污染物和残留物对患者造成的风险，同时考虑到器械预期用途以及参与器械运输、储存和使用的人员。应当特别注意暴露于这些污染物和残留物的组织以及暴露时间与频率。

器械的设计和生产应以能使其可安全地与材料和物质（包括气体）一起使用，且在预期使用时，这些材料和物质会与器械接触；若器械预期用于管理医疗产品，根据管理这些医疗产品的条款和限制，则其设计和制造应使其能够与相关的医疗产品兼容，并应可根据其相应的指示和预期用途维护医疗产品和器械的性能。

物质

器械的设计和生产

器械的设计和制造应尽可能降低由物质或颗粒（包括磨屑、降解产物和加工残留物）造成的风险，而此类物质或颗粒可能由器械产生。器械或其部件或其使用的材料：

-具有侵入性，并与人体直接接触；

-（重新）为人体输送药物、体液或其他物质（包括气体）；

-运输或储存待（重新）为人体输送药物、体液或物质（包括气体），在根据第4.2.1.42）进行调整时，应仅包含浓度高于0.1%重量比的以下物质：
(a)1A或1B类有致癌、致突变或生育毒性('CMR')的物质，依据欧洲议会和理事会第1272/2008号法规附录VI第3部分判断；

(b)有科学证据证明可能对人类健康造成严重影响的具有内分泌干扰性质的物质，根据欧洲议会和理事会第1907/2006号法规（2）第59条规定程序识别，或者委员会根据欧洲议会和理事会第528/2012号法规（3）第5（3）条第一段通过授权法案后，根据本法规规定之与人类健康相关准则识别。

关于存在CMR和/或内分泌干扰物的理由，存在此类物质的理由应基于：

(a)对潜在患者或使用者暴露于该物质下情况进行分析和判断；

(b)对可能的替代物质、材料或设计进行的分析，（在可用时）包括有关独立研究、同等评审研究、相关科学委员会的科学意见等信息，以及对这些替代品可用性的分析；

(c)论证可能的物质和/或材料替代品（如有）或设计变更（如可行）不适用于维护产品功能、性能和利益-风险比的原因；包括要考虑这些器械的预期用途是否包括儿童治疗，或孕妇或哺乳妇女治疗，或对其他特别容易受到此类物质和/或材料影响的患者群体的治疗；

贴标

按照第4.2.1.4（1）所述的要求，若此中所使用的器械、其部件或材料，包含第4.2.1.41）点中所述的浓度高于0.1%重量比的物质，则应在器械本身和/或各单元的包装上或，（适当时）在销售包装上把此类物质清单标记清楚。若此类器械的预期用途，包括儿童治疗，或孕妇或哺乳妇女治疗，或对视为特别易受到此类物质和/或材料影响的其他患者群体的治疗，则关于这些患者群体的残余风险、（如适用）预防措施信息，均应在使用说明中给出。

必须合理设计及生产器械，以尽量降低因物质意外进入器械而造成的风险，并且应考虑到器械及其预期使用环境的性质。

器械的设计和制造应尽可能减少与颗粒尺寸和性能相关的风险，除非这些颗粒接触到的是完好的皮肤，否则这些颗粒会位于或可释放到患者或使用者体内。应特别注意纳米材料。

感染及微生物污染

器械和制造过程的设计应尽可能消除或减少感染患者、使用者和（适用时）其他人的风险。设计应：

(a)尽可能减少并消除意外由于切割和刺破造成的风险，例如针刺损伤；

(b)使用便捷安全；

(c)尽可能降低器械的微生物泄漏和/或使用过程中的微生物暴露，；

(d)防止器械或其所包含之物（例如样本或液体）受到微生物的污染。

必要时，应将器械设计成便于进行安全清洁、消毒和/或再灭菌。

应对标记为具有特殊微生物种群的器械进行设计、制造和包装，以确保在投放到市场时，及在规定的运输和储存条件下，器械依旧保持原样。

应根据适当流程，对在无菌状态下运输的器械进行设计、制造和包装，以确保在投放到市场时，及在指定的运输和储存条件下，器械能保持无菌状态，且一直持无菌，直至保护包装破损或出于使用目的而打开时，除非在保持其无菌状态的包装遭到损坏。这些措施应确保最终使用者可清晰可见无菌包装的完整性。

应通过适当的经过验证的方法处理、制造、包装和灭菌标记为无菌器械。

用于灭菌的器械应当在适当的和可控制的条件下以及场所生产和包装。

若器械在使用前灭菌，则非无菌器械的包装系统应保持产品的完整性和清洁度，以尽量减少微生物污染风险；此外，包装系统应适当考虑制造商指定的灭菌方法。

器械标识除带有灭菌产品的指示符号外，还应可区别市场上相同或相似器械的灭菌和非灭菌状态。

包含被认为是医药产品物质的器械，及由人体吸收或局部喷洒在人体上的物质或物质组合构成的器械。

预期植入到人体，以及由人体吸收或局部喷洒在人体上的物质或物质组合构成的器械，应按照《CE产品注册控制程序》的要求，对吸收、分配、新陈代谢、排泄、局部耐受性、毒性，与其他器械、医药产品呼呼其他物质和相互影响，及副作用的潜在影响进行评估。

包含生物来源材料的器械

对于使用由MDR法规涵盖的非活性或处理为非活性人源生物组织或细胞制造成的器械，根据第1(6)条(g)点，适用以下规定：

(a)对用于器械生产的人源组织和细胞的捐赠、购买和测试应根据第2004/23/EC号指令完成；

(b)应对那些组织和细胞或其衍生物进行处理、保存和任何其他操作，从而为患者、使用者、（适用时）其他人员提供安全保障。特别是，应通过适当的来源方法，以及通过在制造过程中实施经验证的消除或失活方法处理与病毒和传染因子安全性相关的问题；

(c)这些器械的可追溯体系应与第2004/23/EC号指令和第2002/98/EC号指令所规定可溯源性和数据保护要求是互补和相兼容。
对于使用非活性或处理非活性动物源组织或细胞，或其衍生物制造的器械，应适用以下规定：

(a)在可行的情况下，考虑到动物物种，动物源组织和细胞或其衍生物应来自已经受兽医控制，即适合于组织预期使用的动物。由制造商保留动物地理来源信息。

(b)应获取动物源组织、细胞和物质或其衍生物，并对其进行处理、保存、测试和操作，从而为患者、使用者和其他人员（如适用）提供安全保障。特别是关于病毒和其他传播因子的安全性，应通过在制造过程中，实施经验证的消除或病毒灭活方法来解决，除非此类方法的使用会导致不可接受的毁坏，损害器械的临床益处。

(c)在使用动物来源的组织或细胞或其衍生物制造的器械，如第722/2012号法规所述，应适用该法规规定的特别要求。

对于使用其他非活性生物物质制造的器械，在第4.2.4.1和4.2.4.2所述的情况下，应对这些物质的进行加工、保存、测定和处理，以便为患者、使用者和其他人（如适用）提供安全性，包括整条废物处理链。特别是，应通过适当的来源方法，及通过在生产过程中实施经验证的消除或失活方法处理与病毒和传染因子安全性相关的问题。

器械构造及其与环境之间的相互作用

若器械预定与其他器械或设备一起配合使用，必须保证整个系统（包括连接系统）具有安全性，同时不得改变本器械的指定性能。此类组合结构的任何使用限制应在标签和/或使用说明书上标明。应以尽量减少所有可能的风险（如误连接）的方式设计和构造使用者必须处理的连接件，例如流体、气体输送、电气或机械联轴节。

应采用适当方式设计和制造器械，确保尽可能地避免或减少以下内容：

(a)与器械物理特征有关的伤害风险，包含体积/压力比、尺寸、和人体工程学特征（如适用）；
(b)与可合理预见的外部影响或环境条件相关的风险，例如磁场、外部电场和电磁效应、静电放电、诊断或治疗过程的辐射、压力、湿度、温度、压力变化和压力加速或者无线电信号干扰；

(c)与该器械使用相关的风险，当其接触材料、液体和物质时，包括其在正常使用条件下暴露接触的气体；

(d)与软件和IT环境间的可能负相互作用相关的风险，器械在该IT环境内操作和相互作用；
(e)物质意外进入器械的风险；
(f)在研究中正常使用或给予治疗期间，与其他器械相互干扰造成的风险；

(g)由于下面原因导致的风险：材料老化、测试或控制机能精准度下降而无法维修或校正（如植入人体后）器械。

必须适当地设计和制造器械，确保在正常使用期间和单一故障情形下尽量减少火灾或爆炸风险。应特别留意此类器械：其预期用途包括暴露于或与易燃易爆物质或可引燃物质结合使用的器械。

器械的设计和制造应确保可安全且有效地进行调整、校准和维护。

用于与其他器械或产品协同操作的器械设计和制造应确保其互通性和兼容性可靠且安全。

应根据人体工程学原理设计和制造任何测量、监测或显示器标度的器械，且考虑到器械的预期用途、使用者以及器械预期使用所在的环境条件。

应以此类方式设计和制造器械，以便于使用者、患者或其他人安全处置器械和/或相关废物。为此，研发部应研究并测试程序和措施，以便器械使用后可安全处置。这些程序应在使用说明中给出。

具有诊断或测定功能的器械
诊断类器械或者具有测定功能的器械，应依据适当的科学和技术方法，以能够为其预期用途提供足够的准确度、精度和稳定性的方式设计和生产。准确度范围应由制造商指定。。

具有监测功能的器械进行并且以合法单位表示的测量应符合理事会第80/181/EEC号指令关于成员国对于测量单位的相似法律以及废除第71/354/EEC号指令的规定。

辐射防护
总论

(a)必须适当地设计、制造和包装器械，确保在预定用途下尽量减少对患者、使用者和其他人员造成辐射，但在治疗和诊断目的使用下不对规定合理的剂量进行限制。

(b)发出有害或潜在危险辐射的器械的操作说明应包含关于发射辐射性质、保护患者和使用者的方法，以及避免误用和尽可能和适当减少安装固有风险的详细信息。此外，还应指定有关验收试验、性能试验、验收标准以及维修保养程序的信息。

预期辐射

(a)若器械因实现特定医疗目的而不可避免地辐射危害或潜在危害，电离和/或非电离辐射水平，并且其获益一般视为超过该辐射固有的风险，用户应当可控制辐射。此类器械的设计和制造应确保相关可变参数在可接受公差范围内.。

(b)当器械预期发射危害或潜在危害，离子或非离子辐射时，应尽可能安装此类发射的可视显示器和/或声响报警信号。

应采用适当方式设计和制造器械，确保尽可能降低患者、使用者和其他人员遭受非预期、漫辐射或散射辐射暴露。在可能和适当的情况下，应选择减少患者、使用者和可能受影响的其他人的辐射暴露方法。

电离辐射

(a)预期发射电离辐射的器械在设计和生产的过程中，应考虑第2013/59/Euratom号指令中规定的防止由于暴露于电离辐射而产生危险的基本安全标准的要求。

(b)预期发射电离辐射的器械在设计和生产的过程中，在考虑器械的预期用途的情况下，以一种辐射的数量，形状以及质量是可以改变的以及可以控制的方式，如果有可能，在治疗期间是可以监测的。

(c)若会发射离子辐射的器械预定用于放射医学诊断，则应采用适当方式设计和制造器械，确保获得符合预期医疗用途的合适图像和/或输出质量，同时尽量减少对患者和使用者的辐射。

(d)若会发射离子并预定用于放射医治的器械，则应采用适当方式设计和制造器械，确保可监控和控制器械辐射剂量、光束类型和能量以及辐射质量（如适用）。
可编程电子系统——包含可编程电子系统的器械与本身就是器械的软件
包含可编程电子系统（包括软件）的器械或者自身为器械的软件，其设计应根据其预期用途确保相应可重复性、可靠性和性能。在单一故障条件下，应采取适当手段以尽可能消除或降低由此造成的风险或性能损害。

针对包含软件的器械或自身为器械的软件，应根据现有技术开发和制造软件，同时考虑开发生命周期原则、风险管理，包括信息安全、验证和确认。

本节所指软件用于与移动计算平台结合使用，其设计和制作应考虑移动平台的具体特征（如，屏幕的大小和对比度）以及与其用途相关的外部因素（环境变化，如光照或噪声水平）。

制造商应规定有关硬件、IT网络特性和IT安全措施的最低要求，包括防止非授权访问、按预期运行软件的必要条件。

有源器械和与其连接的器械

对于非植入式有源器械，在出现单一故障情况时，应采取适当的措施尽可能消除或减少由此产生的风险。

当患者的安全性取决于内部电源时，此类器械应配备可确定电源状态的手段，并且当电源容量处于临界值时。必要时应在电源容量变为临界值之资料仅供参考,具体要求以适用法规为准。如前，提供适当警告或指示。

若患者安全取决于外部供电，器械必须包含一个报警系统，用于指示任何电力故障。

若器械预定用于监测患者内一个或多个临床参数，器械必须配备适当报警系统，用于提供有关可导致患者死亡或健康状态严重恶化的警戒信息给使用者。

器械的设计和制造应尽可能降低产生电磁干扰的风险，这些电磁干扰可影响相关器械或预期使用环境下其他器械或设备的操作。

器械的设计和制造应提供充足的抗电磁干扰天然免疫水平，足以使其按预期进行操作。

器械的设计和制造应尽可能避免在正常使用器械期间和在单一故障情况下对患者、使用者或任何其他人造成意外电击危险，但前提是器械须按照制造商的指示安装和维护保养。

器械的设计和制造应尽可能保护对器械的未经授权访问，以免器械无法正常运行。

有源可植入器械的特殊要求

应采用适当方式设计和制造有源可植入器械，确保尽可能地避免或减少：

(a)与能源的使用相关的风险，如使用电力，器械的绝缘、漏泄电流和过热风险，

(b)与医疗有关的风险，特别是使用除颤器或高频外科手术器械产生的风险，

(c)在不可能进行维护和校准时可能出现的风险，包括：

-漏泄电流过度增大，

-所使用材料的老化，

-器械产生的过热，

-测量或控制机制准确性降低。
有源可植入器械的设计和制造应确保

-如适当，器械与其预期施用物质的兼容性，

-能源的可靠性。

有源可植入器械（如适当）及其组成部分应可识别，以便允许在发现与器械或其组成部分相关的潜在风险之后采取任何必要的措施。

有源可植入器械应附带可明确识别自身及其制造商的代码（特别是关于器械的类型和制造年份）；若必要，应可读取该代码，而不需要进行外科手术。

机械和热风险防护

应采用适当方式设计和制造器械，确保防止患者和使用者遭受与机械特征有关的机械风险，例如：运动阻力、稳定性或运动部件等。

应采用适当方式设计和制造器械，确保尽量降低因器械振动引起的风险水平，并考虑利用先进技术和手段限制振动（尤其振动源处），除非振动是规定性能中一部分。

应采用适当方式设计和制造器械，确保尽量降低因噪音释放而产生的风险水平，并考虑利用先进技术和手段减少噪音（尤其噪音源处），除非这种噪音是规定性能中组成部分。

用户或其他人必须处理电，气体，或液压和气动能源供应的终端和连接器，那么器资料仅供参考,具体要求以适用法规为准。如需获得更多参械应以一种尽可能减少所有可能风险的方式设计和构造。

当安装或重装某些部件时可能出现的失误将有可能成为风险的源头，此类部件的设计和构造应完全避免该风险，若无法实现，则应通过在部件和/或其外壳的信息说明。当需要知道移动方向以避免风险，相同信息应在活动部件和/或其外壳说明。

在正常使用条件下，器械内可接触部件（不包括拟供热或达到给定温度的部件或区域）及其周围可触及部件不会达到造成危险的温度。

通过器械供应能量或物质防止对患者或使用者造成危险

若器械预定用于为患者供给能量或物质，应采用适当方式设计和制造器械，确保能够准确地设置和维持输送量，从而足以保证患者和使用者的安全。

器械应当安装预防和/或指示能量传递过程中的任何不足，或有可能产生危险的物质传输的措施。器械应包括适当的措施，尽可能防止意外地释放来自能源和/或物质来源的能量或物质的危险程度。

控制器和指示器功能必须明确地注明在器械上。若器械提供使用说明或者通过一个可视系统指示操作或调整参数，必须保证使用者和患者（如适用）易于理解这些信息。

防止制造商预期用于非专业人员使用的医疗器械所造成的危险

由非专业人员使用的器械的设计和制造应使其适用于预期用途，其中考虑到可用于非专业人员的技能和方法，以及在非专业人员的技术和环境中合理预期的变化产生的影响。制造商提供的信息和说明应易于非专业人员理解和应用。

由非专业人员使用的器械的设计和制造应：-确保目标使用者在适当训练和/或信息获得后的所有必要治疗阶段均可安全且准确使用器械；-尽可能减少并消除意外由于切割和刺破造成的风险，例如针刺损伤；和-尽可能减少预期使用者在处理器械以及（如适当）在结果解读中的错误风险。

由非专业人员使用的器械（如适当）应包括非专业人员使用的规程-在使用时，可验证器械将按照制造商的意图工作，并且-如适当，若器械未能提供有效的结果，则发出警告。

有关器械随附信息的要求

参见《标签及语言控制程序》

通用安全与性能要求实施流程

产品上市之前，必须满足MDR附录I即本流程中的通用安全与性能要求。

在研发设计的输入阶段，研发部按照MDR附录I的通用安全与性能要求：

逐条进行识别，并确定是否适用，对于不适用条款描述理由；

对于适用条款，确定满足这些条款的方法，识别需要符合的标准或者CS或者其他符合方式。
识别的适用内容及符合需求作为产品开发的设计输入。

在验证和确认阶段，完成各适用条款的在此判断并确定各适用条款的符合性证据。通用安全和性能要求的符合性的证明信息，包括符合这些要求而采用的解决方案的理由、验证和确认。通用安全和性能要求符合性的证据文件，作为CE技术文档的一部分。参见《CE技术文件控制程序》。
相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】
《CE产品标签及语言控制程序》

《CE产品随附信息控制程序》

《CE技术文件控制程序》

记录

无


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

