[image: image1.png]


医械企业一站式知识平台！                      联系龙德获取更多知识! 



YY/T0664-2008符合性报告
{此处放入YY/T0664-2008符合性报告的内容}

【此份资料的适用情况是：CR。根据注册申报事项以及产品实际判断是否适用，如适用，则需提交。如不适用，可以不必提交该资料。】

【依据并符合YY/T0664等相关标准】

(以下为参考案例：)
产品名称：{产品名称}
产品型号：{产品型号1}、{产品型号2}、{产品型号N}
文件编号：{文件编号}
版本：A.X
编制：                  日期：                  

评审：                  日期：                  

批准：                  日期：                  

【以上分别由负责本文档的编写、审核、批准的人员进行签字和日期，需要注意文件的签署人员和日期等信息与相关体系文档的符合性及逻辑性】

XX有限公司

	检查依据：
YY/T0664-2008医疗器械软件 软件生存周期过程

	起草： XX
	
	


	审批： XX
	
	


	发布日期：XX
	****年**月**日

	软件信息：

软件名称：  XX
型号：   XX   

软件发布版本：XX
软件完整版本：XX
制造商：  XX
生产地址：XX 



	
	

	结论：XX

	

	根据YY/T0664-2008标准要求，经对各项要求及证据进行核查检测，本产品符合标准要求。


	YY/T0664-2008软件安全性级别要求

	章和条
	A级
	B级
	C级

	第四章   全部要求
	X
	X
	X

	5.1   5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9
	X
	X
	X

	        5.1.5、5.1.10、5.1.11
	
	X
	X

	        5.1.4
	
	
	X

	5.2   5.2.1、5.2.2、5.2.4、5.2.5、5.2.6
	X
	X
	X

	        5.2.3
	
	X
	X

	5.3   5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.6
	
	X
	X

	        5.3.5
	
	
	X

	5.4   5.4.1
	
	X
	X

	        5.4.2、5.4.3、5.4.4
	
	
	X

	5.5   5.5.1
	X
	X
	X

	        5.5.2、5.5.3、5.5.5
	
	X
	X

	        5.5.4
	
	
	X

	5.6   全部要求
	
	X
	X

	5.7   全部要求
	
	X
	X

	5.8   5.8.4
	X
	X
	X

	        5.8.1、5.8.2、5.8.3、5.8.5、5.8.6、5.8.7、5.8.8
	
	X
	X

	6.1   6.1     
	X
	X
	X

	6.2   6.2.1、6.2.2、6.2.4、6.2.5
	X
	X
	X

	        6.2.3
	
	X
	X

	6.3   全部要求
	X
	X
	X

	7.1   全部要求
	
	X
	X

	7.2   全部要求
	
	X
	X

	7.3   全部要求
	
	X
	X

	7.4   7.4.1
	X
	X
	X

	        7.4.2、7.4.3
	
	X
	X

	第8章    全部要求
	X
	X
	X

	第9章    全部要求
	X
	X
	X


[以下仅为空表格，需要根据产品实际情况进行填写]
	条款
	要求+试验
	检查结果

{本列填写对第二列符合的结果及证据}
【请先判断第二列的条款是否适用于本产品，如适用，请列出符合该条款的证据以及证据来源(如文件编号)，相关的证据可以是：体系相关文件、测试报告、说明书及标签、产品设计等相关描述信息、临床报告及文献, 上市信息等等】
	结论

(P/F/NA)

	4
	基本要求
	
	

	4.1
	质量管理系统
	
	

	
	医疗设备软件的生产商应当证明其有能力提供一贯满足顾客需求并且适用相关规定要求的医疗设备软件。


	
	

	4.2
	风险管理
	
	

	
	生产商应当采用符合ISO14971的风险管理程序。
	
	

	4.3
	软件安全级别分类
	
	

	
	a) 根据软件系统对病人、操作者或者其他人由于软件系统故障所造成的伤害，生产商应当为软件系统指定一个软件安全等级（A,B或者C）。

最初的软件安全等级应当按照如下的严重程度来指定：

A等级:不会对健康造成损害或者伤害

B等级：不会造成严重伤害

C等级：可能造成严重损害甚至死亡

如果按照说明操作软件系统造成的故障会引起危害，那么这种故障出现的几率应该是百分之百。

如果通过硬件控制方法，由软件故障引起的死亡风险或者严重损伤随之降低到一至于每个软件系统，应当实施C等级要求直到软件安全等级被评定。个可接受的水平（正如ISO14971所定义的那样），或者降低故障所造成的影响，或者降低由故障引起的死亡风险或严重损害的几率，那么软件安全分类可以从C级到B级；如果通过硬件控制方法，由软件故障引起的非严重损害可以同样的降低到一个可以接受的水平，那么软件安全分类可以从B级到A级。
	
	

	
	b) 生产商应当为对风险控制措施的实施做出贡献的软件系统评级，基于风险控制措施在掌控之中的危险可能产生的影响，为软件安全级别进行评定。
	
	

	
	c) 生产商应当在风险管理文档中用文件证明为各个软件系统所进行的安全级别评定。
	
	

	
	d) 当一个软件系统被分解成软件项目时，当一个软件项目被进一步分解成软件单元时，这样的软件单元应当继承了原软件项目(或软件系统)的安全级别分类，除非生产商用文件证明把它划分到其他软件安全类别的基本原理。这样的基本原理阐述应当解释新的软件项目是如何被隔离的，这样他它们就可以被分别分类。
	
	

	
	e) 如果软件项目的安全等级不同于分解之前软件项目的安全类别时，生产商应当用文件证明各个软件项目的安全级别分类。
	
	

	
	f) 为了符合本标准，在一个特定分类的软件项目需要程序的地方以及一组软件项目需要应用程序的地方，生产商应当运用该组中的最高等级的软件项目分类需要程序和任务，除非生产商在风险管理文件中用提供用一个较低等级分类的原理解释。
	
	

	
	g) 至于每个软件系统，应当实施C等级要求直到软件安全等级被评定。
	
	


	条款
	要求+试验
	检查结果

{本列填写对第二列符合的结果及证据}
【请先判断第二列的条款是否适用于本产品，如适用，请列出符合该条款的证据以及证据来源(如文件编号)，相关的证据可以是：体系相关文件、测试报告、说明书及标签、产品设计等相关描述信息、临床报告及文献, 上市信息等等】
	结论

(P/F/NA)

	5
	软件开发程序
	
	

	5.1
	软件开发计划
	
	

	5.1.1
	软件开发计划
	
	

	
	生产商应当为实施软件开发程序的活动建立一个软件开发计划，这个计划应当合乎即将要开发的软件系统的范围、量级和软件安全级别分类。软件开发生命周期应当被明确规定或者在计划中被引用。计划应当针对如下内容而发：

a)在软件系统开发中将要用到的程序

b) 活动和任务中可以交付使用的部分（包括文件）

c) 在系统需求，软件需求，软件系统测试以及在软件中所实施的风险控制措施之间的可追溯性

d) 软件配置和更改管理，包括SOUP(未知出处软件)配置项目和为支持软件开发而做的软件；

e) 在软件生命周期的各个阶段中，对软件产品，可交付使用产品以及活动中发现的软件问题的处理方法。

 [Class A, B, C]
	
	

	5.1.2
	保持软件开发计划的更新
	
	

	
	生产商应当按照开发收益酌情更新该计划

[Class A, B, C]
	
	

	5.1.3
	软件开发计划涉及的系统设计和开发
	
	

	
	a) 由于软件开发的投入，生产商应当在软件开发计划中参考系统需求.

b) 为满足4.1的要求，协调软件开发和设计开发的确认，在软件开发计划过程中生产商应当包括或参考软件开发计划过程。

注：如果软件系统是一个单机系统（单一软件设备），在软件系统需求与系统需求上可能并无差异。
	
	

	5.1.4
	软件开发标准、方法和工具计划
	
	

	
	 生产商在软件开发计划中应当结合C级软件项目的开发将下列项目包含或参考：

a) 标准

b) 方法

c) 工具

[Class C]
	
	

	5.1.5
	软件集成与集成测试计划
	
	

	
	生产商应当包括或者参考软件开发计划。这个计划可以使软件项目（包括SOUP未知出处软件）成为一体，并在融合的过程中实施检测。

[Class B, C]
	
	

	5.1.6
	软件确认计划
	
	

	
	生产商应当列入或者参考软件开发计划中的如下确认信息：

a) 需要检验的可交付成果；

b) 每个生命周期活动所需要的检验任务t；

c) 可交付物被检验的里程碑；

d) 可交付物检验的验收准则；

[Class A, B, C]
	
	

	5.1.7
	软件风险管理计划
	
	

	
	生产商应当包括或者参考软件开发计划。这个计划将实施软件风险管理程序的活动和任务，包括与SOUP(未知出处软件)相关的风险管理。

[Class A, B, C]
	
	

	5.1.8
	文件材料计划
	
	

	
	生产商应当列入或者参考软件开发计划中的有关软件开发生命周期过程中引起的文件的信息。对于每一条经鉴定的文件或者文件类型，应当列入或者参考以下信息：

a) 标题，名字或者命名惯例；

b) 用途；

c) 文件的阅读对象；以及

d) 开发，复审，批准以及修改的过程与责任。

[Class A, B, C]
	
	

	5.1.9
	软件配置与管理计划
	
	

	
	生产商应当列入或者参考软件开发计划中的软件配置管理信息。软件配置管理信息应当包括或者参考：

a) 等级，类型，分类或者需要控制的项目列表；

b) 软件配置管理活动和任务；

c) 对实施软件配置管理和活动负责的系统；

d) 它们与其他系统的关系，例如软件开发或维护；

e) 当项目需要处在配置控制之下时；以及

f) 当问题处理程序被应用。

[Class A, B, C]
	
	

	5.1.10
	将要被控制的辅助项目
	
	

	
	需要被控制的项目应当包括工具、项目或者设置，用来开发医疗设备软件，这将对医疗设备软件产生影响。

[Class B, C]
	
	

	5.1.11
	确认之前的软件配置项目监控
	
	

	
	在确认之前，生产商应当计划把配置项目放置于备有文件证明的配置管理监控之下。

[Class B, C]
	
	

	5.2
	软件需求分析
	
	

	5.2.1
	从系统需求定义并用文件证明软件需求
	
	

	
	对于医疗设备的每个软件系统，生产商应该从系统水平的需求定义并用文件证明软件需求

[Class A, B, C]
	
	

	5.2.2
	软件需求内容
	
	

	
	至于医疗设备软件，视情况而定，在软件需求中，生产商应当包括：

a) 性能（例如软件的用途，时间要求）；

b) 软件系统输入和输出；

c) 软件系统和其他系统之间的接口；

d) 软件驱动警报，警告和操作者信息；

e) 安全要求；

f) 对人为误差和训练敏感的使用性工程要求；

g) 数据定义和数据库要求；

h) 在操作和维护点，已交付使用的医疗设备软件安装和验收要求；

i) 与操作和维护方法相关的要求；

j) 与操作和维护方法相关的要求；

k) 与操作和维护方法相关的要求；

l) 法规要求。

[Class A, B, C]
	
	

	5.2.3
	软件需求中列入的风险控制措施
	
	

	
	制造商应在软件中列入风险控制措施的实施，由于在要求中硬件故障和软件潜在缺陷在医疗设备软件中是酌情存在的。

[Class B, C]
	
	

	5.2.4
	再次评估医疗设备风险分析
	
	

	
	当软件需求确立和更新时，生产商应当酌情再次评估医疗设备风险分析。

[Class A, B, C]
	
	

	5.2.5
	升级系统需求
	
	

	
	生产商应当确保现存的要求包括系统需求被酌情再次评估和升级，因此对软件需求分析活动也是同样。[Class A, B, C]
	
	

	5.2.6
	确认软件需求
	
	

	
	生产商应当检验并用文件证明软件需求：

a) 实施系统需求，包括与风险控制有关的；

b) 不要相互矛盾；

c) 用避免歧义的术语来表述；

d) 用术语陈述，该术语允许建立检验标准和实施测试来决定检验标准是否曾遇见过；

e) 能够被唯一分辨；以及

f) 对系统需求或其它资源可追溯。

 [Class A, B, C]
	
	

	5.3
	软件体系设计
	
	

	5.3.1
	把软件需求转变为一个体系
	
	

	
	生产商应当把医疗设备软件需求转变成为一个备有文件证明的体系，用来描绘软件结构，区分软件项目。 [Class B, C]
	
	

	5.3.2
	为软件项目接口开发一个体系
	
	

	
	为软件项目接口开发一个体系

[Class B, C]
	
	

	5.3.3
	详细说明SOUP（未知软件项目）的功能和性能要求
	
	

	
	如果一个软件项目被定义为SOUP（未知软件项目），生产商应当详细说明SOUP（未知软件项目）的功能和性能要求，对于它的预期用途来说，这是很必要的。

 [ClassB, C]
	
	

	5.3.4
	详细说明SOUP（未知软件项目）的系统硬件和系统软件
	
	

	
	如果一个软件项目被定义为SOUP（未知软件项目），生产商应当详细说明必要的系统硬件和系统软件来辅助SOUP（未知软件项目）的适当操作。 [Class B, C]
	
	

	5.3.5
	分辨必要的风险控制隔离
	
	

	
	生产商应当分辨出对风险控制不可或缺的软件项目及怎样保证隔离状态的有效。

 [Class C]
	
	

	5.3.6
	检测软件体系
	
	

	
	生产商应当检测并用文件证明如下内容：

a) 软件体系实施系统和软件需求，包括与风险控制相关的要求；

b) 软件体系能够支持软件项目之间、软件项目与硬件项目之间的接口；以及

c) 医疗设备软件支持任何SOUP（未知软件项目）的正确操作。

 [Class B, C]
	
	

	5.4
	软件详细设计
	
	

	5.4.1
	把软件体系细化为软件单元
	
	

	
	生产商应当细化软件体系并将其以软件单元的形式出现。

[Class B, C]
	
	

	5.4.2
	为每一个软件单元开发详细设计
	
	

	
	生产商应当为每一个软件项目的软件单元开发一个详细设计并用文件证明。

[Class C]
	
	

	5.4.3
	为接口开发做详细设计
	
	

	
	生产商应当为所有软件单元与软件单元之外的组件（硬件或者软件）的接口，以及软件单元之间的接口开发一个详细设计并用文件证明。

[Class C]
	
	

	5.4.4
	检测详细设计
	
	

	
	生产商应当检测软件详细设计并用文件证明：

a) 实施软件体系；以及

b) 不与软件体系相互冲突。

 [Class C]
	
	

	5.5
	软件单元的实施和检验
	
	

	5.5.1
	实施各个软件单元
	
	

	
	生产商应当实施各个软件单元。

[Class A, B, C]
	
	

	5.5.2
	建立软件单元检验程序
	
	

	
	生产商应当为检验检测各个软件单元建立策略方法和步骤。当通过测试完成检测时，应当为其正确性而评估测试过程。

[Class B, C]
	
	

	5.5.3
	软件单元验收标准
	
	

	
	在软件单元整合到较大的软件项之前，生产商应该适当的为软件单元建立验收准则，保证软件单元符合验收标准。

 [Class B, C]
	
	

	5.5.4
	增加的软件单元验收标准
	
	

	
	当以下项目出现在设计之中时，生产商应当酌情列入增加的验收标准：

a) 正确的时间顺序;

b) 数据流和控制流；

c) 有计划的资源分配；

d) 故障处理（错误鉴定，隔离与修复）；

e) 变量初始化；

f) 自我诊断；

g) 记忆管理与记忆溢出；以及

h) 边界状态。

 [Class C]
	
	

	5.5.5
	软件单元检验
	
	

	
	生产商应当完成软件单元检测并用文件证明其结果[Class B, C]
	
	

	5.6
	软件集成和集成测试
	
	

	5.6.1
	一体化软件单元
	
	

	
	生产商应当使软件单元一体化以与集成计划（见5.1.5）一致

[Class B, C]
	
	

	5.6.2
	检测软件集成
	
	

	
	生产商应当按照集成计划，检测并记录软件集成的以下方面（见5.1.5）：

a) 软件单元应当整合集成为软件项目和软件系统；以及

b) 系统的硬件项目，软件项目以及人工操作辅助项目（例如人类特征接口，在线帮助菜单，声音控制等）已被集成入该系统。

 [Class B, C]
	
	

	5.6.3
	测试组合软件
	
	

	
	生产商应当按照集成计划（见5.1.5）来测试组合软件项目并用文件证明其结果。

[Class B, C]
	
	

	5.6.4
	集成测试内容
	
	

	
	至于集成测试内容，生产商应当注重组合软件项目是否是按预期运转。

[Class B, C]
	
	

	5.6.5
	检测集成测试步骤
	
	

	
	生产商应当评估集成测试步骤的正确性

[Class B, C]
	
	

	5.6.6
	实行复原测试
	
	

	
	当软件项目已集成，生产商应当酌情实行复原测试以证明之前缺陷并未被引进入结合软件中。

[Class B, C]
	
	

	5.6.7
	集成测试记录内容
	
	

	
	生产商应当

a) 用文件证明测试结果（合格/不合格以及异常现象列表）

b) 保留足够的记录以能够重复检测；以及

确定检测者

[Class B, C]
	
	

	5.6.8
	运用软件疑难解答程序
	
	

	
	生产商应当从软件集成和集成测试过程中发现的异常情况进入软件疑难解答程序。

[Class B, C]
	
	

	5.7
	软件系统测试
	
	

	5.7.1
	为软件需求设置测试
	
	

	
	生产商应当设置和实行一系列测试，以输入刺激，预期结果，符合/不符合标准和过程来表示，用以实施软件系统测试，这样所有的软件需求被覆盖。

[Class B, C]
	
	

	5.7.2
	运用软件疑难解答程序
	
	

	
	生产商应当从软件系统测试中发现的异常现象进入软件疑难解答程序。

[Class B, C]
	
	

	5.7.3
	更改之后的再次测试
	
	

	
	当软件系统测试出现更改时，生产商应当：

a) 酌情展开重复测试，展开修改过的测试或展开新增测试，以修正问题所带来的改变的有效性；

b) 酌情展开测试来证明没有引来非预期负面影响；以及

c) 按照7.4所定义的，展开相关风险管理活动。

 [Class B, C]
	
	

	5.7.4
	检测软件系统测试
	
	

	
	生产商应当检测以下内容：

a) 所采用的检测策略和测试过程是合适的；

b) 所有的软件需求已经被测试过或者被检测过；以及

c) 测试结果符合所要求的合格/不合格标准。

 [Class B, C]
	
	

	5.7.5
	软件测试记录内容
	
	

	
	生产商应当：

a) 用文件证明测试结果（合格/不合格以及异常情况列表）；

b) 保留足够记录以能够重复检测，以及

c) 检验测试者。

[Class B, C]
	
	

	5.8
	软件发布
	
	

	5.8.1
	保证软件检测是完整的
	
	

	
	在软件发布之前，生产商应当确保软件检验已完成、结果已被评估。

[Class B, C]
	
	

	5.8.2
	用文件证明已知的残留异常情况
	
	

	
	生产商应当用文件证明所有已知的残留异常情况。 [Class B, C]
	
	

	5.8.3
	评估已知的残留异常情况
	
	

	
	生产商应当确保所有已知的残留异常情况都已经被评估，以确保它们不会引起不可接受的风险。

[Class B, C]
	
	

	5.8.4
	用文件证明已发布的版本
	
	

	
	生产商应当用文件证明即将发布的软件产品的版本。 [Class A, B, C]
	
	

	5.8.5
	用文件证明已发布软件是如何创作的
	
	

	
	生产商应当用文件证明用来创作此已发布软件的过程和环境。

[Class B, C]
	
	

	5.8.6
	确保活动和任务是完整的
	
	

	
	生产商应当确保所有的活动和任务以及所有相关的文件是完整的。

[Class B, C]
	
	

	5.8.7
	把软件存档
	
	

	
	生产商应当把以下信息存档：

a) 软件产品和配置项目；以及

b) 文件材料

最短保存期限由以下时间长度来决定：生产商所定义的设备寿命，或者由相关法规要求所规定的时间。 [Class B, C]
	
	

	5.8.8
	保证软件发布的可重复性
	
	

	
	生产商应当设定步骤来确保已发布的软件产品能够不被损坏与非法更改，并确实被交付至使用处。这些步骤应当酌情强调列入软件产品的媒体处理和产品：

a) 反响，

b) 媒体标签，

c) 包装，

d) 保护措施，

e) 储藏，以及，

f) 交付使用。

[Class B, C]
	
	


	条款
	要求+试验
	检查结果

{本列填写对第二列符合的结果及证据}
【请先判断第二列的条款是否适用于本产品，如适用，请列出符合该条款的证据以及证据来源(如文件编号)，相关的证据可以是：体系相关文件、测试报告、说明书及标签、产品设计等相关描述信息、临床报告及文献, 上市信息等等】
	结论

(P/F/NA)

	6
	软件维护程序
	

	6.1
	建立软件版本控制表
	
	

	
	生产商应当建立一个软件版本控制表来实施维护程序的活动和任务。这个计划应当表达出如下信息：

a) 步骤:

– 接收

– 用文件证明,

– 评估

– 解决

– 跟踪在医疗设备软件发布之后出现的反馈；

b) 决定反馈是否被认作是一个问题的标准；

c) 软件风险管理程序的应用；

d) 软件疑难解答程序的运用，以分析和解决医疗设备软件发布后出现的问题；

e) 软件配置管理程序（条款8）的运用，以管理对现存系统的修改；以及

f)  评估和实施的步骤；

SOUP（未知软件项目）的

—升级，

漏洞修补，

修补程序，

老化。

[Class A, B, C]
	
	

	6.2
	问题分析与修改分析
	
	

	6.2.1
	用文件证明并评估反馈
	
	

	6.2.1.1
	反馈监测机制
	
	

	
	生产商应当监控来自从其组织内部和用户处的关于已发布产品的反馈

[Class A, B, C]
	
	

	6.2.1.2
	用文件证明并评估反馈
	
	

	
	反馈应当用文件证明并被评估以确定已发布的软件产品中是否有问题存在。所有类似问题都应当被记录成问题报告（见条款9）。问题报告应当包括实际存在和潜在的不良事件以及规格偏差。

[Class A, B, C]
	
	

	6.2.1.3
	评估问题报告对安全性产生的影响
	
	

	
	每个问题报告都应当被评估来确定它是怎样影响到已发布软件产品的安全性，以及为解决此问题对已发布软件产品做出更改是否有必要。

[Class A, B, C]
	
	

	6.2.2
	运用软件疑难解答程序
	
	

	
	生产商应当运用软件疑难解答程序（见条款9）来解决问题报告。

[Class A, B, C]
	
	

	6.2.3
	分析变更需求
	
	

	
	除条款9所要求的分析外，生产商应当分析各个变更请求对组织，已发布软件产品，相互作用的各系统所产生的影响。

 [Class B, C]
	
	

	6.2.4
	变更请求批准
	
	

	
	生产商应当评估并批准修改已发布产品的变更请求。 [Class A, B, C]
	
	

	6.2.5
	与用户和调整者沟通
	
	

	
	生产商应当确定已批准的对已发布软件产品产生影响的变更请求。

按当地法规要求，生产商应当通知用户和协调者以下内容：

a) 软件产品中的所有问题以及持续无更改将带来的后果；以及

b) 所有对已发布软件产品的可行改变的性质以及怎样获得和安装更改之处。

[Class A, B, C]
	
	

	6.3
	修改之处的实施
	
	

	6.3.1
	运用已制定的程序来实施修改之处
	
	

	
	生产商应当用软件开发程序（见条款5）或一个已制定的维护程序来实施这些修改之处。

[Class A, B, C]
	
	

	6.3.2
	再次发布已修改的软件系统
	
	

	
	生产商应当按照5.8来发布已修改的软件系统。条款修改可以作为重新发布的软件系统的一个部分，或者作为列入已更改的软件项目和必要工具的修改组件来安装更改之处，并作为对现存软件系统的修改条款。[Class A, B, C]
	
	


	条款
	要求+试验
	检查结果

{本列填写对第二列符合的结果及证据}
【请先判断第二列的条款是否适用于本产品，如适用，请列出符合该条款的证据以及证据来源(如文件编号)，相关的证据可以是：体系相关文件、测试报告、说明书及标签、产品设计等相关描述信息、临床报告及文献, 上市信息等等】
	结论

(P/F/NA)

	7
	软件风险管理程序
	

	7.1
	对导致危险情形的软件进行分析
	
	

	7.1.1
	辨别能够导致危险情形的软件项目
	
	

	
	生产商应当辨别在ISO14971（见4.2）医疗设备风险分析活动所检验的能够导致危险情形的软件项目。 [Class B, C]
	
	

	7.1.2
	辨别潜在的导致危险情形的原因
	
	

	
	生产商应当辨别上面所检验的软件项目潜在的导致危险情形的原因。

生产商应当酌情考虑包括以下内容在内的潜在原因：

a) 不正确或不完整的功能规格；

b) 在已检验软件项目功能上的软件缺陷；

c) 会导致不可预知的软件操作的硬件故障或软件缺陷；以及

d) 适度、可预见的误用

[Class B, C]
	
	

	7.1.3
	评估已发布的SOUP（未知软件项目）的异常列表
	
	

	
	如果来自SOUP(未知软件项目)的故障或者预料之外的结果是导致危险情形的软件项目的潜在原因，生产商应当把由提供者或者与未知软件项目相关的应用于医疗设备未知软件项目的任何异常列表当作最大化评估，来确定是否所有已知异常会引起导致危险情形一系列事件。

[Class B, C]
	
	

	7.1.4
	用文件证明潜在原因
	
	

	
	生产商应当在风险管理文件中用文件证明导致危险情形的软件项目的潜在原因

[Class B, C]
	
	

	7.1.5
	用文件证明事件结果
	
	

	
	生产商应当在风险管理文件中用文件证明会导致危险情形的事件（7.1.2所定义的）结果。

[Class B, C]
	
	

	7.2
	风险控制措施
	
	

	7.2.1
	明确风险控制措施
	
	

	
	对于每一个在风险管理文件中所记录的导致危险情形的软件项目的潜在原因，生产商应当明确并用文件证明风险控制措施。

[Class B, C]
	
	

	7.2.2
	软件中实施的风险控制措施
	
	

	
	如果一个风险控制措施是作为一个软件项目的一个功能部分，生产商应当：

a) 在软件需求中列入软件控制措施；

b) 基于风险控制措施正在控制的风险可能会产生的影响，为软件项目设定一个安全级别；以及

开发一个与条款5一致的软件项目。

[Class B, C]
	
	

	7.3
	风险控制措施的检验
	
	

	7.3.1
	检验风险控制措施
	
	

	
	T在7.2中用文件证明的各个风险控制措施的实施应当被检验，且批准核对案件应当用文件证明。

[Class B, C]
	
	

	7.3.2
	用文件证明所有新的事件结果
	
	

	
	如果风险控制措施是作为一个软件项目运行，那么生产商应当评估风险控制措施来检验所有新的能够导致危险情形的事件影响，并在风险管理文件中用文件证明。

[Class B, C]
	
	

	7.3.3
	用文件证明可追溯性
	
	

	
	生产商应当酌情用文件证明软件危险障碍的可追溯性：

a) 从危险情形到软件项目；

b) 从软件项目到具体软件原因；

c) 从软件原因到软件控制措施；以及

d) 从风险控制措施到风险控制措施的检验。

[Class B, C]
	
	

	7.4
	软件更改的风险管理
	
	

	7.4.1
	对医疗设备软件安全性更改的分析
	
	

	
	生产商应当对医疗设备软件（包括未知软件项目）的更改进行分析以确定是否：

a) 新增潜在原因被引入是造成危险情形的部分原因；以及

b) 新增软件风险控制措施是被需要的。

[Class A, B, C]
	
	

	7.4.2
	分析软件更改对现存风险控制措施产生的影响
	
	

	
	生产商应当分析软件更改，包括对未知软件的更改，以确定软件修改是否可能与风险控制措施相抵触。 [Class B, C]
	
	

	7.4.3
	基于分析的风险管理活动
	
	

	
	生产商应当基于分析的基础上，执行定义在7.1,7.2及7.3里相关的风险管理活动。

[Class B, C]
	
	


	条款
	要求+试验
	检查结果

{本列填写对第二列符合的结果及证据}
【请先判断第二列的条款是否适用于本产品，如适用，请列出符合该条款的证据以及证据来源(如文件编号)，相关的证据可以是：体系相关文件、测试报告、说明书及标签、产品设计等相关描述信息、临床报告及文献, 上市信息等等】
	结论

(P/F/NA)

	8
	软件配置管理措施
	

	8.1
	配置确认
	
	

	8.1.1
	建立检验配置项目的方法
	
	

	
	生产商为唯一的配置项目以及为计划将要被控制的版本建立一个计划。计划应当包括其他软件产品或者实体例如未知软件项目和文件材料

[Class A, B, C]
	
	

	8.1.2
	检验未知软件项目
	
	

	
	对每个正在使用中的软件项目来说，包括标准函数库，生产商都应当用文件证明:

a) 标题

b) 生产商；以及

c) 唯一的未知软件项目指定者

[Class A, B, C]
	
	

	8.1.3
	检验系统配置文件材料
	
	

	
	生产商应当用文件证明这套配置项目和它们列入软件系统配置的版本。

[Class A, B, C]
	
	

	8.2
	变更控制
	
	

	8.2.1
	批准变更要求
	
	

	
	生产商应当只有在响应已批准的变更请求的情况下更改配置项目。

[Class A, B, C]
	
	

	8.2.2
	实施变更内容
	
	

	
	生产商应当按照变更请求的规定实施变更内容。生产商应当检验并实施由于更改需要重复的活动，包括软件系统软件安全级别的更改和软件项目软件安全级别的更改。

[Class A, B, C]
	
	

	8.2.3
	验证变更的内容
	
	

	
	生产商应该验证任何变更，包括任何已被重复验证失效的变化，并考虑到5.7.3和9.7为例。

[Class A, B, C]
	
	

	8.2.4
	为变更的可追溯性提供方法
	
	

	
	生产商应当通过以下各个方法创作审查跟踪：

a) 变更请求；

b) 相关问题报告；以及

c) 变更要求的批准

这些都能够被追踪到。

[Class A, B, C]
	
	

	8.3
	配置状况说明
	
	

	
	生产商应当保留被控制配置项目包括系统配置的可检索历史记录。

[Class A, B, C]
	
	


	条款
	要求+试验
	检查结果

{本列填写对第二列符合的结果及证据}
【请先判断第二列的条款是否适用于本产品，如适用，请列出符合该条款的证据以及证据来源(如文件编号)，相关的证据可以是：体系相关文件、测试报告、说明书及标签、产品设计等相关描述信息、临床报告及文献, 上市信息等等】
	结论

(P/F/NA)

	9
	软件疑难解答程序
	

	9.1
	准备问题报告
	
	

	
	生产商应当为在软件产品中所发现的每一个问题准备问题报告。问题报告应当按照如下步骤进行分类：

a) 类型

b) 范围；以及

c) 危急程度

[Class A, B, C]
	
	

	9.2
	调查问题
	
	

	
	生产商应当：

a) 调查问题，如果有可能的话，检验引起的原因；

b) 运用软件风险管理程序评估与安全问题相关的问题；（条款7）

c) 用文件证明调查和评估的结果；以及

d) 为有需要的行为创建一个更改请求来纠正此问题，或用文件证明不作为的原理解释。

[Class A, B, C]
	
	

	9.3
	对相关部门提出建议
	

	
	生产商应当酌情对有关部门就现存的问题提出建议[Class A, B, C]
	
	

	9.4
	运用变更控制程序
	
	

	
	生产商应当批准并实施所有的更改请求，遵守变更控制程序。（见8.2）。

[Class A, B, C]
	
	

	9.5
	保留记录
	
	

	
	生产商应当保留问题报告和包括检验在内的解决方法。生产商应当酌情更新风险管理文件。（见7.4）

 [Class A, B, C]
	
	

	9.6
	分析发展趋势的问题
	
	

	
	生产商应当进行分析来发现问题报告的发展趋势。 [Class A, B, C]
	
	

	9.7
	检验软件问题决议
	
	

	
	生产商应当检验决议来决定是否：

a) 问题已经得到解决，问题报告已经结束；

b) 不良发展趋势已经被扭转；

c) 在合适的软件产品和活动中，更改要求已经得到实施；以及新增问题已经被引入

[Class A, B, C]
	
	

	9.8
	检测文件材料内容
	
	

	
	当根据一个更改对回归测试软件项目进行检测，再检测时，生产商应当在检测文件材料中列入以下内容：

a) 测试结果；

b) 异常发现；

c) 所测试软件的版本；

d) 相关硬件和软件测试配置；

e) 测试日期；以及

f) 测试者的检验。

 [Class A, B, C]
	
	


[image: image1.png]专业带去价值，服务赢来美誉!                                   模板仅供参考，请以法规要求为准。

