上市前批准（PMA）补充申请实时审查

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2019年12月16日

文件初始发布日期：2006年4月28日

有关本文件的任何问题，请联系ORP：监管计划办公室/监管计划部1：提交支持部，电话：301-796-5640。有关向生物制品评价与研究中心提交的问题，请联系CBER的交流、外联和发展办公室（OCOD），电话：1-800-835-4709或240-402-8010，或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和辐射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可随时登录http://www.regulations.gov，提供电子版意见和建议，供FDA审议。书面意见可提交至：美国食品药品监督管理局的备案文件管理部，地址：5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD 20852。所有意见或建议均应注明备案文件编号 FDA-2017-D-5971。在下次修订或更新本文件时，FDA将考虑实施该意见。

更多副本

CDRH

更多副本可通过互联网获得。您也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在请求中注明673号文件和指南的完整标题。

CBER

您可以从生物制品评价和研究中心（CBER）的交流、外联和发展办公室（OCOD）获得更多指南的副本，地址：10903 New Hampshire Ave., WO71, Room 3128, Silver Spring, MD 20903；或致电1-800-835-4709或240-402-8010，或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov，或登录网站https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/guidance-compliance-regulatory- information-biologics/biologics-guidances。

目录

I.	引言和范围	1

II.	背景	1

III.	哪些修改适用于实时PMA补充申请？	2

IV.	如何申请实时审查？	3

V.	实时PMA补充申请是否收取用户费用？	4

VI.	如何提交实时PMA补充申请？	4

VII.	实时PMA补充申请应包含哪些内容？	5

VIII.	实时审查会议的形式是什么？	5

附件1：实时审查请求样本	6

上市前批准（PMA）补充申请实时审查

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如需讨论替代方法，请联系标题页负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。

I.	引言和范围

本指南提供了有关上市前批准（PMA）补充申请实时审查流程的信息，并概述了申请和提交此类文件的流程。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，该指南表明了该机构关于该主题的当前思考，除引用具体的法规或法律要求之外，本指南仅供推荐性使用。在本机构指南中使用词语“应该”是指建议或推荐，并非强制要求。

II.	背景

2003年2月4日，FDA发布了一份题为《2002年医疗器械用户收费和现代化法案，建立一个公开案卷》1的联邦公报通知，旨在为利益相关者提供一个机会，就2002年医疗器械用户收费和现代化法案（MDUFMA）的实施分享信息和观点。2随后，FDA发布了一份题为《评估用户费用：PMA补充申请定义、PMA模块费用、BLA和疗效补充定义、单次申报中捆绑多个器械以及组合产品费用》3的指南，并邀请对其主题发表评论，其中包括实时PMA补充申请。FDA在两份案卷中均未收到关于实时PMA补充申请的评论。

_________________

1	68 FR 5643

2	公法107-250

3	PMA用户收费指南由以下指南取代：《上市前批准申请和器械生物制品许可申请的用户付费和退款》（https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/user-fees-and-refunds- premarket-approval-applications-and-device-biologics-license-applications）；《单次申报中捆绑多个器械或多个适应证》（https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda- guidance-documents/bundling-multiple-devices-or-multiple-indications-single-submission）；以及《上市前批准（PMA）补充申请实时审查》（https://www.fda.gov/regulatory-information/search- fda-guidance-documents/real-time-premarket-approval-application-pma-supplements）。

本指南概述了《联邦食品、药品和化妆品法案》（“法案”）第737(4)(D)节中规定的实时PMA补充申请标准，并阐明了本机构认为适合实时审查的器械修改类型。本机构继续邀请各方就这一指南发表意见。

III.	哪些修改适用于实时PMA补充申请？

根据法案第737(4)(D)节，4 实时PMA补充申请定义如下：

“第515节项下已获批的上市前批准申请或上市前报告的补充，要求对器械进行微小变更，例如对器械、软件、灭菌或标签的设计进行微小变更，申请人[PMA持有人]已提交申请，且机构已批准召开会议或类似论坛，共同审查并确定补充的情况。”

一般而言，本机构认为实时PMA补充申请适用于产品线内预期的微小变更，包括以下变更：

•	器械设计

•	软件

•	不影响适应症或禁忌症的使用说明、警告、注意事项或其他标签。

•	灭菌和包装方法。

此外，次要变更应：

•	预期针对该器械类型

•	根据本机构在以前的审查中所依据的科学原则进行验证，并在适用的情况下接受该类型器械的试验方法或流程，如FDA认可的标准或指南文件

•	得到临床前试验或动物试验的充分支持，无新临床数据

•	通常涉及单学科的评审，而非多学科评审。5

_________________

4	经《医疗器械技术纠正法案》（公法108-214）修订。

5	来自单一科学学科的审查可能是，例如电气工程、机械工程、化学工程、材料工程、微生物学或生物相容性审查。

本机构还认为，为了让实时PMA补充申请成为一种有效的市场途径，FDA和PMA持有人应同意在任何一方启动该流程之前可以在“实时”环境下进行审查。

IV.	如何申请实时审查？

实时审查的特殊请求将遵循以下4个步骤。

1.	初步讨论

在提交您的请求之前，本机构建议您联系CDRH相应审查部门的助理总监（AD）或相应CBER办公室的申请部门，讨论器械的修改是否适合实时PMA补充申请。6

2.	发送请求

在您和FDA同意可以在“实时”环境下完成审查后，本机构建议您通过电子邮件7,8将实时审查请求发送给相应的CDRH AD或CBER申请部门。本机构建议您的请求包含附件I中实时审查请求样本中概述的信息。

3.	FDA回复

FDA预计在收到实时审查请求后14天内通过电子邮件或传真进行回复。一般来说，如果您请求中的信息与您和FDA的初步讨论一致，且FDA在评估信息后认为器械修改符合第3节中定义的“微小”程度，则FDA通常同意将您提议的变更作为实时补充进行审查。

4.	合作类型

虽然面对面会议可能并不总是该流程的一部分，但是本机构希望实时PMA补充申请的审查过程是互相配合的。本机构将与您合作，根据您请求中的信息确定适当的合作类型（例如，面对面会议、电话会议和书面回复）。如果您和FDA同意召开会议，FDA在回复中还将确认会议日期，该日期应为补充文件的拟定提交日期或您和FDA人员可会面最早日期的30天内。

_________________

6	如在确定CDRH相应审查部门方面需要帮助，申请人可联系行业和消费者教育司（DICE）。联系方式请参见网站：https://www.fda.gov/medical- devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/contact-us-division-industry-and-consumer- education-dice。如在确定CBER相应部门方面需要帮助，请联系信息、培训和制造商援助办公室（电话：1-800-835-4709），或参见网站：https://www.fda.gov/about-fda/about-center-biologics-evaluation-and-research-cber/center-biologics- evaluation-and-research.

7 	有关与CBER电子邮件通信的更多信息，请登录网站https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ProceduresSOPPs/ ucm109645.htm参阅标准操作规程及政策8119：《使用电子邮件进行监管沟通》

8 	CBER允许使用传真。

V.	实时PMA补充申请是否收取用户费用？

是。与所有付费提交一样，应在提交补充文件后支付实时PMA补充申请的费用。如果FDA在付款前收到补充文件，本机构将暂停该文件的审查，直到收到付款后通过电子邮件、传真或电话通知您。9CDRH或CBER收到财务管理办公室的已付款通知且本机构收到PMA申请提交和有效电子版副本（eCopy）后，FDA开始进行审查。有关用户费用汇款的信息，请参见网站：https://www.fda.gov/medical- devices/premarket-submissions/medical-device-user-fees。

VI.	如何提交实时PMA补充申请？

FDA要求所有申请人提供实时PMA补充申请的eCopy。10eCopy必须随附一份已签名附信的纸质版副本，提交给相应的中心：

- 对于受CDRH监管的器械，将其发送到网站上显示的当前地址http://www.fda.gov/cdrhsubmissionaddress。

- 对于受CBER监管的器械，将其发送至网站上显示的当前地址https://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CBER/ucm385240.htm。

每份副本应标有“批准实时审查请求”标签，并包含一份FDA回复批准实时审查请求的副本。

如果本机构已安排与您召开会议，本机构建议您提前提交实时PMA补充申请，以便FDA审查人员充分做好审查准备。如果本机构在会议前至少3周未收到您的提交，本机构通常会重新安排时间，确保审查人员有充足的时间准备，从而避免会议效果不佳。

_________________

9 	MDUFMA第102节授权FDA在未收到付款之前，有权暂停文件的提交。

10 	请参考FDA指南《医疗器械申报的eCopy计划》（https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device- submissions），获取有关eCopy计划的更多信息。

VII.	实时PMA补充申请应包含哪些内容？

实时PMA补充申请应确定用于器械和标签的所有修改。本机构建议您的申请应包括试验和结果，以及支持改良器械持续安全性和有效性的详细风险评估。您的风险评估应包括对与器械使用相关的所有潜在危害的彻底审查，其应考虑到提交文件中提出的（增量）修改以及自原PMA批准以来进行的任何先前修改的（累积）影响。您的风险评估还应确定已采取哪些步骤，以使可能由增量或累积修改产生的任何额外风险最小化。

VIII.	实时审查会议的形式是什么？

如果实时审查会议是流程的一部分，则会议通常按以下流程进行：

1.	您将呈现对器械的变更、支持这些变更的试验结果以及风险分析。

2.	您和FDA讨论有关变更、试验或风险分析的任何问题或意见。

3.	暂时休会，FDA工作人员进行讨论。

4.	FDA通常在当天给予口头反馈。

会议结束后，FDA通常会通过信函或电子邮件的形式将本机构的决定函（即批准函、可批准函或不可批准函）发送给申请人指定的主要通讯联系人。

附件1：实时审查请求样本

PMA联系人信息和提交信息

•	日期：

•	姓名：

•	地址：

•	公司：

•	联系电话：

•	传真号码：

•	PMA文档编号：

•	向FDA提交的预定日期：会议建议日期：

提交原因（勾选一项或多项）

□	微小的设计变更

□	材料变更为另一种已知材料

□	微小的标签变更

□	软件变更

□	灭菌方法变更为另一种已知方法

□	包装变更

□	其他

本机构建议您为所请求的变更随附1页或少于1页的说明，包括：

•	FDA指南或公认标准中确定的试验方法（如适用）

•	确定本机构之前审评这些试验方法所依据的提交文件（如适用）

•	风险分析的总结报告

说明您所请求的会议类型（请勾选一项或多项）

□	面对面会议

□	电话会议

□	其他会议（请具体说明）