
医疗器械分类产品代码 
行业及美国食品药品管理局
工作人员指南
文件发布日期：2013年4月11日。
本文草案发布于2012年1月3日。
如对本文存在疑问，请联系（CDRH）Diane Garcia，电话：301-796-6559；电子邮箱：diane.garcia@fda.hhs.gov，或者（CBER）交流、外联和发展办公室，电话：800-835-4709或301-827-1800。
	[image: image1.png]CD Q'%‘ C|B
B ER




	美国卫生和公众服务部
美国食品药品管理局
器械和放射健康中心
生物制品评价和研究中心


前言
公共意见
您可以在任何时间向美国食品药品管理局文档管理部提交书面意见与建议：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔大街5630号1061室（HFA-305），邮编20852。或者，您也可以提交电子意见至http://www.regulations.gov。在提交意见时，请注明《联邦公报》中发布的可用性通知中所列出的文档编号。在FDA发布下一版修订或更新文件之前，公众意见将不会生效。
额外副本
如有需要，可通过网络获取额外的副本。您也可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov或者发送传真至301-827-8149请求提供指南副本。在提出请求时，请注明指南的文件编号（1774）。
除此之外，您还可以向生物制品评估和研究中心（CBER）的交流、外联和发展办公室（HFM-40）提交书面请求以获得本指南的副本：美国马里兰州罗克维尔市罗克维尔大道1401号200N室，邮编：20852-1448；电话：1-800-835-4709或301-827-1800；电子邮箱：ocod@fda.hhs.gov，或者通过网络获取：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/de fault.htm。
医疗器械分类产品代码
行业及美国食品药品管理局
工作人员指南
	本指南代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点，它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果有其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。


引言
自1976年5月28日通过《食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）的《医疗器械修正案》以来，分类监管小组（21 CFR第862-892部分）已经成为医疗器械和辐射健康中心（CDRH）分类产品代码结构和组织的基础。为响应器械技术评估，分类产品代码应势创建，以用于帮助当前医疗器械的准确识别与追踪，以及允许追踪及参考参照器械类型。FDA可通过分类产品代码获取质量和可靠性数据，并实施通常向国会、政府委托责任办公室（GAO）、一般公众、媒体和行业人士报告的性能分析。此外，分类产品代码也可以在整个产品寿命周期（TPLC）中使用，因为这些代理已与所有医疗器械数据库相连接。
本文介绍了器械产品代码是如何在不同的FDA计划领域中用于监管和追踪医疗器械和辐射健康中心（CDRH）以及生物制品评价和研究中心（CBER）管辖下的医疗器械的。本文所述的医疗器械仅限于《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C）法案中第201节第（h）中所定义的医疗器械，本文并未讨论关于用于监管非医疗电子辐射产品的分类产品代码的问题。
本文的范围包括21 CFR第862-892节现有分类中所述的器械。同时，本文还介绍了由FDA的法规事务办公室所开发的产品代码生成器是如何在获得《公共卫生服务法》（PHS法案）许可的器械中使用的。目前，分类监管小组未编制产品代码。除此之外，本文还涵盖无法分类的器械和尚未分类的器械。

FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。
定义
分类产品代码是一种内部分类和追踪医疗器械的方法。CDRH以及部分CBER管辖下的医疗器械产品代码由3个字母组成，这些字母与器械类型和为应用而指定的产品分类相关。分类产品代码和与这些器械相关的信息，比如名称和属性，是由CDRH所指定的，目的是便于他们实施监管。
分类产品代码在列名前审核中的使用
1. 列名前申请材料中分类产品代码的一般用途
A. 分类产品代码可用于帮助描述法监管范围内的产品的技术和适用症亚组，也可以用于分类不可分类的或III类（PMA）器械。有些亚组的器械可能需要不同层面的证据来支持其列名申请获得同意或批准，或者需要在标签中注明特别警告。在识别器械的后续变更，比如重新分类而言，分类产品代码也是非常有用的。如果一种器械被重新分类（例如，从III类器械重新分类为二类器械），其分类产品代码可能会保持不变，或者会创建一个新的分类产品代码。
B. 分类产品代码可用于内部追踪，比如不良事件监测或合规行动。除此之外，也可以为这些用途创建或指定产品代码。
C. 分类产品代码的指定和维护由FDA负责。列名前提交材料的提交人会根据确定的参照器械选择一个产品代码。拟定的产品代码会经FDA工作人员的审核以确保准确性。如果拟定的产品代码不正确，或者有更适当的产品代码可以使用，审核人员将变更产品代码并通知申请人。当使用了不正确的产品代码或创建了一个新的追踪产品代码时，如果有不良事件上报，FDA将为不良事件报告指定更准确的产品代码。
D. 提交材料中所引用的拟定分类产品代码可用于适当审核科室/部门的初始代码分配。这些代码也可以用于确定器械的审核小组。
E. 作为新创建的分类产品代码，可为器械重新制定新的产品代码。在这种情况下，FDA将为列名器械的制造商发出更正的实质等同性或批准函，以通知他们新的分类产品代码。
F. 指南文件的适用范围通常是通过参考适用的分类产品代码定义的。
2. 列名前通知 [510（k）] 器械
A. 分类——产品代码的指定是按照21 CFR第860部分所确立的分类法规的要求完成的。此外，也可以为不可分类和未分类的器械指定产品代码。不可分类的器械是指分类监管方式尚未公布《医疗器械修正案》通过前列名的器械。在不可分类器械正式分类以及相关法规确立之前，这种类型新器械的列名将需要向CDRH或CBER提交510（k）列名前通知。一旦分类完毕，这些器械可能会需要PMA、510（k）或任何列名前提交材料豁免。未分类器械是指列名申请尚未经FDA审核或FDA尚未作出关于列名申请的最终决定的《医疗器械修正案》通过后列名的器械。
B. 参照器械——为证明器械的实质等同性从而使其510（k）提交材料获得批准，需将器械与一种参照器械进行对比并提供相关数据。通常，参照器械会在相同分类产品代码的器械范围内选择，因为这些器械是最合适的。
C. 代码指定——审核人员会根据监管要求（如果相关的话）或器械的预期用途、适用症或技术来其指定分类产品代码。最常见的指定方法就是使用产品代码数据库中现有的产品代码。如果一种器械具有与参照器械相同的预期用途、适用症并且依赖于不会引起新的安全性和有效性问题的技术，这种器械将会获得一个现有的分类产品代码。但是，如果拟定器械与参照器械在技术、预期用途和适用症方面存在显著差异，而且器械被发现不具备实质等同性（NSE），这种器械将会获得一个新的产品代码。510（k）同意书中将会详细说明产品的一种主要产品代码，而且可能会包含随后为解决器械附加装置或功能问题而指定的产品代码。主要分类产品代码应符合器械适用法规和分类规定的要求，而且在有需要时应用于所有的上市后通信之中。产品代码在所有行动——包括列名前提交材料、不良事件报告和合规行动中的准确使用是非常重要的，可确保与FDA进行准确沟通并避免潜在的负面影响，比如配送或发货延迟。如果受到不同法规和分类规定的管辖，可在随后为器械指定多个产品代码。如果器械拥有多个产品代码，那么与最该监管等级（如果监管等级相同的话）相对应的产品代码，或者与最相关技术相对应的产品代码将作为主要产品代码。
D. 评估——随着技术的变更和510（k）审核的进展，有些分类产品代码可能会被淘汰。在这种情况下，产品代码的定义可能需要更新以适应新技术。但是，被淘汰的产品代码将仍然保存在公共数据库中以便于追踪。而且，产品代码被淘汰的参照器械将仍受相同法规的管辖，而且仍然可以作为有效的参照器械使用。当器械的产品代码被淘汰并获得一个新的产品代码后，应为其发布一份更正同意书。如果器械有新的预期用途，或者当器械引入了可能会引起新的安全性和有效性问题时，可以为510（k）器械指定新的分类产品代码。如果器械相对于参照器械不具备实质等同性（NSE），则描述器械的分类产品代码将置于产品代码数据库中以便于日后参考。此外，对于特定的数据或器械领域，可以指定新的产品代码以便于追踪。关于如何查阅指定产品代码分类的说明，请参阅本指南的FAQ部分。
E. 其他——分类产品代码可用于帮助分类其他的列名前提交材料变更。
i. 第三方合格510（k）提交材料——可在分类数据库中搜索产品代码以确定哪一种产品符合第三方审核的要求。欲了解更多关于分类数据库的信息，请参阅本指南的“参考资源”部分。
ii. 自动III类器械认定的评估（重新审理（513（f）请求）——在重新审批请求获准且器械已重新分类的情况下，在提交510（k）并审批NSE时应使用重新指定的产品代码。2
请注意，如果没有合法列名的器械作为SE决定的基础，《食品和药物管理局安全和创新法案》（FDASIA）的第607节以及FD&C法案的第513节第（f）（2）条允许在未提交510（k）和后续NSE的情况下提交重新审理申请。在这种情况下，可以在重新审理申请获得批准时指定新的产品代码。
iii. 工具箱——产品代码已重新指定，以用于建立FDA“便利工具箱临时监管指南”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidan ceDocuments/ucm080216.htm）中所述的便利工具箱。关于已建立的便利工具箱，请查阅本指南。
3. 列名前批准（PMA）器械和人道主义器械豁免（HDE）器械
A. 产品代码在PMA和HDE器械中的使用与在510（k）器械中的使用相似。器械的产品代码应在获得批准后制定，而且次代码应包含在PMA或HDE批准函中。
B. III类器械并不总是根据特定法规进行分类的，但是可以获得一个指定的产品代码。当存在器械类型的监管规定时，就像一类器械和二类器械一样，III类器械会根据特定的监管要求而获得指定的产品代码。当III类器械重新分类为二类器械时，新的监管要求就会顺势推出，而其产品代码可以保留不变，或者也可以为其指定一个新的产品代码。
C. 如果现有III类器械的变更，比如适用症变更，导致需通过专家通道PMA补充材料而提交PMA补充材料，则可以为变更后的器械创建或并指定一个新的产品代码。
D. 器械的年度报告中应引用适当的产品代码。
E. 关于HDE提交材料，人道主义豁免资格并不基于拟定器械的产品代码确定的。在向CDRH或CBER提交HDE之前，拟定器械必须经罕见病产品办公室指定为人道主义器械而且其适用症必须使用。

4. 试验性器械豁免 （IDE）
A. 如果器械需提交IDE材料，可为其指定分类产品代码；如果器械属于已知器械领域且使用的是既定技术工艺，或者将为特定技术、患者人群或器械领域而在内部进行追踪，则其分类产品代码可以包含在批准函中。
B. 为IDE申请中的器械所指定的分类产品代码主要用于内部追踪，而且可能与最终PMA批准或510（k）同意中的代码不同。在很多情况下，IDE提交材料中的器械将不会获得指定的产品代码。
C. 关于所确定分类产品代码已知的器械，提交材料中应对拟定的产品代码进行详细说明。关于新型器械，FDA通常会在批准PMA/同意510（k）时为此类器械指定新的分类产品代码。
5. 分类 （513（g））应用请求
FD&C法案第513节第（g）条（21 U.S.C. 360c（g））介绍了一种获得FDA关于适用于特定器械分类和监管要求见解的方法。FDA对513（g）请求的回复部分包括，FDA以请求中所提供的信息为基础，对请求人的器械可能包含在内的通用类型（例如，分类监管）的器械进行评估的结果；通用类型范围内器械的分类；以及是否需要提交PMA、510（k）以出售通用类型范围内特定类别的器械。但是，513（g）中共通常不会详细规定将需要提交列名前申请材料器械分类的分类产品代码。另外，FDA对513（g）提交材料所回复的建议中仅列出了给定监管范围内的器械。作为建议的一部分，属于一类豁免或二类豁免的器械可能会获得其分类产品代码。
上市后审核中分类产品代码的使用
1. 不良事件
在医疗器械报告中，分类产品代码在不良事件和产品问题报告中是一个关键要素。尽管3500A强制性报告表格（MedWatch表）中没有明确要求，但是作为一种常识，报告人应了解应在3500A表格的D2部分中注明器械常用名的这一要求。如有需要，报告人可按照21 CFR 803.52（c）（2）的规定强制性添加描述产品类型的产品代码。报告人所使用的分类产品代码应为主要与正在报告器械相关的产品代码。为提高MDRs的质量，我们建议报告人在3500A表格的G5部分中提供列名前提交材料编号（如果适用的话），以进一步将器械预期原始分类相连接。
如果报告人不知道其器械分类产品代码，而且所提交的MDR中也不包含分类产品代码，CDRH将会根据品牌名（D1部分）、常见设备名称（D2部分）或者列名前提交编号（D5部分）为该器械指定一个适当的产品代码。但是，MDR的报告人最好能为产品代码分类的器械提供产品代码（在器械为二类和III类器械的情况下）。
2. 进口/出口
A. 法规事务办公室 （ORA）产品代码生成器
为确保医疗器械符合FDA的法规要求，进口商/经纪人/文件编档人需要提交部分进口信息，其中一个需提交的数据要素就是产品代码。如果产品代码未知，进口商/经纪人/文件编档人可以使用法规事务办公室（ORA）的产品代码生成器（http://www.fda.gov/ForIndustry/ImportProgram/ProductCodeBuilderforFoods/default.htm）为其进口的产品生成一个产品代码。除此之外，还可以通过CDRH产品分类数据库（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm）查看器械的定义及法规要求，因为ORA 产品代码生成器中并未提供这两方面的信息。随着新产品代码由CDRH生成以及旧代码的更改，ORA的合规系统部（DCS）在收到通知后就会更新产品代码生成器。FDA进口受理审查程序产品代码的格式与CDRH所使用的分类产品代码不同。在CDRH的产品分类数据库中没有关于三位数分类产品代码的决定性意义。但是，ORA的产品代码生成器使用了一种七位数产品代码，而不是产品代码数据库中三个字母的组合。七位数产品代码包含器械、食品、药品、生物制品和化妆品，而且每一位数字都表示一种特定描述。比如说，在CDRH的产品分类数据库中，FRN为一种输液泵的产品代码。而在ORA的产品代码生成器中，同样的产品代码就会转变为80F—RN。其中，七位数产品代码的前两位数表示该器械的医疗专业分组。
B. 进口报关程序
分类产品代码可用于帮助FDA实施进口报告审核，以确定其应对什么信息进行验证，从而保证医疗器械满足所有的FDA法规要求（例如，登记、同意/批准编号）。
此外，FDA也可以使用分类产品代码为进口警报指定产品。进口警报可以识别问题商品、运货人和进口商，而且还可以为进口业务提供指南。
3. 召回
分类产品代码在召回、更正和撤除事件报告中是一个重要方面。这些代码可用于确保正确识别器械，以确定FDA的哪一个小组将负责召回、更正和撤除事件报告的审核与分类。尽管21 CFR 806.10中没有明确要求，自器械通过列名前审核或批准（（510（k）、PMA、HDE或EUA（紧急使用授权））获得指定的产品代码之后，器械制造商和进口商也应提供其器械的产品代码以支持21 CFR 806.10（c）（4）关于提供器械列名前状态的要求，并且应注明器械的监管分类。除非次要产品代码更加具体，器械制造商和进口商应提供与召回器械相关的主要产品代码。如果器械制造商或进口商不知道其产品代码，应使用器械列名（企业注册和器械列名）期间所指定的产品代码。
4. 企业注册和器械列名
A. 确定FDA将如何对您的器械分类
如果您的产品被视为一种医疗器械，您必须确定FDA该如何对您的器械分类以便于产品的注册和列名。
关于FDA将如何对您器械分类的详细说明，请参阅FDA网站。
 通过网站中所提供的信息，您将识别正确的器械名称、注册号和您器械的分类产品代码。您可以使用这些信息在FDA的统一的注册和列名系统（FURLS）/器械注册和列名模块（DRLM）中将您的器械列名。如果需要确定您的产品是否为一种器械或适当的器械分类方面的帮助，请联系小型制造商、国际组织和消费者问讯处（DSMICA）以寻求援助，电子邮箱：dsmica@fda.hhs.gov。
B. 器械列名
关于您器械列名的说明请参阅我们网站6中“初始注册”部分的内容
。
i. 豁免器械
不受列名前通知（510（k））、列名前批准（PMA）或HDE要求影响的器械被视为豁免器械。在您将器械在FURLS/DRLM中列名之前，您需要您豁免器械的分类产品代码。您可以通过搜索产品分类数据库（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm）来确定产品代码。一旦您知道器械的分类产品代码以后，您的器械就可以列名了。
ii. 非豁免器械
受列名前通知或列名前批准要求[510（k）、PMA]影响的器械被视为非豁免器械。如果您的器械需要获得列名前通知的同意或批准（510（k）或PMA），请谨记下列注意事项：
· 您在器械的510（k）或PMA获得同意或批准之前不可将其列名。
· 您需要您的列名前提交材料编号以完成器械在FURLS/DRLM中的列名。
· 您在将器械列名时应同时提供列名前提交材料编号（510（k）、PMA）。而且，您的列名材料中应注明您的同意/批准函中指定的分类产品代码。
· 如果您认为CDRH企业数据库中的分类产品代码不正确，您将需要联系ODE的程序操作工作人员（POS）并请他们帮助您更正这一信息。相关工作人员的联系方式可见于本指南的“参考资源”部分。
iii. 经PHS法案批准获得生物制品产品许可的器械
根据PHS法案的要求由CBER所监管器械的制造商，即，所有获得体外诊断产品（包括供体筛选测试）许可的制造商，应遵守21 CFR 607.20中所述的注册和列名要求，而且应参考本指南“CBER中许可器械的产品代码”部分的内容。
C. 自由裁量权
FDA为其提供自由裁量权从而不必接受上市前审核的器械在FURLS/DRLM中列名之前需要额外的说明信息。在试图完成这些器械的列名之前，您应该通过电子邮箱reglist@cdrh.fda.gov联系注册和列名工作人员以获得这些额外说明。FDA为其提供自由裁量权的新器械为某些工具箱以及仅出口可用的器械。
i. 便利工具箱
在为便利工具箱列名之前，您应该考虑以下问题：
	该便利工具箱满足“便利工具箱临时监管指南”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuida nce/GuidanceDocuments/ucm080216.htm？）
	否
	

	是
	
	您不可以使用工具箱代码列出类产品代码。工具箱中的每一项都必须单独使用510（k）或豁免分类产品代码列出。

	便利工具箱的类型是否与本指南所附清单中的类型相匹配？
	否
	

	是
	
	

	搜索产品分类数据库（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdr h/cfdocs/cfPCD/classification.cfm）以为您的工具箱确定产品代码。
	
	

	产品代码是否与您的便利工具箱描述相匹配？
	
	

	是
	否

	一旦您确定产品代码以后，请通过电子邮箱reglist@cdrh.fda.gov联系注册和列名工作人员以帮助您完成您工具箱的列名。
	如果您无法确定您工具箱的产品代码，请联系器械评价办公室（ODE）的程序操作工作人员以获取您工具箱的产品代码，电话：（301）796-5640。


[image: image2.emf]

ii
仅出口豁免器械的美国制造商
仅出口豁免器械的美国制造商需要列出他们产品出国至外国目的地的国家
。但是，这些出口至外国的器械不需要获得510（k）同意或PMA/HDE批准。有些仅出口豁免器械的制造商可能会在美国出售同样的器械。在这种情况下，制造商应使用为经同意/批准的器械而指定的分类产品代码为他们的器械在FURLS/DRLM中列名。如果制造商不在美国出售同样的器械，他们应联系运营操作人员并获得“仅出口器械”的新分类产品代码。一旦指定了新的分类产品代码以后，请通过电子邮箱reglist@cdrh.fda.gov联系注册和列名系统工作人员以帮助您完成出口至外国器械的列名。
CBER中许可器械的产品代码
在CBER所监管的一系列器械中，大部分都是仅受FD&C法案管辖的器械。但是，有些根据PHS法案获得许可的CBER器械（例如，献血者筛选和相关血库业务所需的体外诊断测试）。因此，除了要满足21 CFR第800部分的规定以外，获得许可的器械还要满足21 CFR第600部分的法规要求。同样的，不同的法规要求也会对分类产品代码产生影响。
与之相反，许可器械的产品代码是通过适用于大多数其他FDA所监管产品（请参考出口部分）的原则而生成的。和其他生物制品的情况一样，许可器械的行业代码为57。比如说，乙肝病毒表面抗原的许可献血者筛选试验的产品代码为六位数，结构如下：57 V H-05。值得注意的是，第二组代码中的数字可以是H、I或L，具体取决于最终产品，用于进一步制造产品或测试用产品样本/批次获得批准。
附录 A.常见问答
1.  我有一种仅出口的器械，而且我在分类数据库中无法找到适当的分类产品代码，我该如何成功完成这些器械的列名？
回答：您应该联系运营操作人员以为仅出口器械创建一个新的产品代码。
2. 我该如何搜索分类产品代码？
回答：您可以在FDA网站中使用产品分类数据库搜索产品代码： http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/PCDSimpleSearch.cfm
3. 我已经搜索了产品代码数据库，但是并没有为我的器械找到适当的分类产品代码。我该怎么做？
回答：您可以联系CDRH/CBER的适当审核部门。您也可以提交分类（513（g））申请请求
。
4. 我该如何更新/变更分类产品代码？
回答：联系产品代码协调员，电话：301-796-5640。
5. 如果我的510（k）实质等同性（SE）材料或PMA批准函中的分类产品代码不正确，我该怎么做？
回答：请联系CDRH/CBER的适当部门，联系方式可见于SE通知书或批准函底部。如果分类产品代码不正确，他们将进行更正并为您发出更正后的同意或批准函。
6. 当器械被重新分类时，其分类产品代码是如何处理？
回答：产品代码数据库将更新以反映新信息，而且受影响的公司将及时收到书面通知。
7. 如果我发现产品分类数据中有错误，我该怎么做？
回答：请联系产品代码协调员，电话：301-796-5640；他们将对数据库进行更正。产品分类代码数据库可见于http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/PCDSimpleSearch.cfm ，该数据库每周会进行更新。
8. 如果提交材料需要创建新的产品代码，审核时间有什么差异？
回答：当需要新的产品代码时，审核时间没有差异。
9. FDA会与医疗保险和医疗补助中心（CMS）就产品代码问题进行合作以处理退款问题吗？
回答：不会。FDA将为CMS提供关于特定产品代码相关的法规要求，但是不会进一步参与退款程序。如需了解退款问题，请直接联系CMS 
。
10. 在我的不良事件报告中注明分类产品代码是否有用？
回答：绝对有用，这样可以提高数据报告的质量以及适当报告途径的分析。
附录 B.
参考资源
运营操作人员/器械评价办公室，电话：301-796-5640

产品分类数据库
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm
法规事务办公室（ORA）产品代码生成器
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/pcb.htm
不良事件——器械监管和指南
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/default.htm
器械分类
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/ClassifyYourDe vice/default.htm
医疗器械列名：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm
便利工具箱指南
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm 080216.htm
医疗器械报告（MDR）
http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/ReportaProblem/default.htm
第 513节第（g）条信息请求的行业规程 
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm 209841.htm
自动III类器械认定评估，行业及CDRH工作人员指南（重新审理）
http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm 080195.htm
�不可分类的器械是指分类监管方式尚未公布《医疗器械修正案》通过前列名的器械。不可分类的器械需向CDRH提交510（k）列名前通知。未分类器械是指列名申请尚未经FDA审核或FDA尚未作出关于列名申请的最终决定的《医疗器械修正案》通过后列名的器械。《医疗器械修正案》通过前列名的器械是指在FD&C法案的《医疗器械修正案》于1976年5月28日颁布之前列名的器械。


�见指南“自动三类器械认定评估”： � HYPERLINK "http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080195.htm" ��http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080195.htm�。


�欲了解更多关于HUD认定的信息，请参考FDA网页上的信息： � HYPERLINK "http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/DesignatingHumanitarianUse DevicesHUDS/default.htm" ��http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/DesignatingHumanitarianUse DevicesHUDS/default.htm�。


�见 21 CFR 第807部分。


� http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/default.htm


� http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/RegistrationandListi ng/ucm053185.htm


�见 21 CFR第807部分


�请参阅FDA网站中所提供的行业及FDA工作人员指南：《联邦食品、药品和化妆品法案》第513节第（g） 条信息请求要求下的FDA和行业规程》： � HYPERLINK "http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm209841.htm" ��http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm209841.htm�；以及行业及FDA工作人员指南：513（g）信息请求用户费： � HYPERLINK "http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm209852.htm" ��http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm209852.htm�。


�见 https://www.cms.gov/.





