CPG章节310.100 起搏器重复使用

背景：

器械和放射卫生中心已经了解到心脏起搏器重复使用的可能性。*中心*医学专家已对该情况进行研究，并已确定由于体液进入起搏器终端引线的可能性，起搏器植入后是否可以适当地重复灭菌是一个严重的问题。这也可能造成第二接受者出现外源蛋白质问题。

政策：

起搏器重复使用是一种不良实践。任何研究起搏器重复使用的人都应该获得并提交完整的信息给* HFZ-300 *进行评估。

*星号之间的材料是新材料或改进材料*

发布日期：1980年10月1日

修订日期：1995年3月

合规政策指南的更多信息 (/ICECI/Compliance Manuals/Compliance PolicyGuidance Manual/default.htm)

前言：合规政策指南（CPG） (/ICECI/Compliance Manuals/Compliance PolicyGuidance Manual/ucm116271.htm)

第一章-通则 (/ICECI/Compliance Manuals/Compliance PolicyGuidance Manual/ucm116280.htm)

第二章-生物制剂 (/ICECI/Compliance Manuals/Compliance PolicyGuidance Manual/ucm116336.htm)

第三章-器械 (/ICECI/Compliance Manuals/Compliance PolicyGuidance Manual/ucm116801.htm)

第四章-人用药品 (/ICECI/Compliance Manuals/Compliance PolicyGuidance Manual/ucm119572.htm)

第五章-食品、颜料和化妆品 (/ICECI/Compliance Manuals/Compliance PolicyGuidance Manual/ucm119194.htm)

第六章-兽医医学 (/ICECI/Compliance Manuals/Compliance PolicyGuidance Manual/ucm117042.htm)