生产设备与检测仪器清单

| 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪裁机 | / | 台 | 1 | 生产使用 |
| 热合机 | / | 台 | 1 | 生产使用 |
| 直尺 | 精度1mm | 把 | 1 | 检测使用 |
| 不锈钢板 | 10*10cm | 快 | 1 | 检测使用 |
| 滚子 | / | 台 | 1 | 包装使用 |
| 电子天平 | / | 台 | 1 | 检测使用 |
| 拉力计 | / | 个 | 1 | 检测使用 |
| 塑封机 | / | 台 | 1 | 包装使用 |