生产制造信息

# 一、公司简介

XXXXXXXXXXX

- 工艺流程图

原材料

★裁剪、缝合

成品检验

塑封包装

入库

★为关键工序

2.质量控制

2.1工序程序控制

# 2.1.1生产区控制

生产区采光、通风良好；人流、物流设置合理，墙面、地面光滑、平整易清扫。

# 2.1.2人员清洁控制

进入生产区人员应严格遵守“生产人员个人卫生制度”及“人流走向规程”。

# 2.1.3设备清洁控制

严格按照“设备安全操作规程”进行检验、包装、封口、打包设施的使用、维护和保养

# 2.1.4生产准备

按照生产技术部下达的“生产通知单”要求，由专人填写“领料单”去公司材料库领取原材料。

# 2.2  过程控制

# 2.2.1 原材料

# 按照原材料检验规程进行检验，检验合格方可使用。

# 2.2.2 裁剪

裁剪、缝合为关键工序。按照产品技术要求中2.1 尺寸的要求进行裁剪后缝合。

2.2.3 成品检验

按照产品技术要求进行检验，均应符合。

# 2.2.4 塑封包装

单包装控制：将检验合格后的产品装入塑料包装袋内，放入产品合格证封口，封口应严密无泄漏。封口处热合生产日期或生产批号。包装袋上各种标识应齐全、清晰。将包装好的塑料包装袋装入小包装盒内。

# 大包装控制：将包装好的小包装盒装入大包装箱，大包装上各种标识应齐全、清晰、打包应工整牢固。

# 2.2.5 入库

按照产品入库管理制度进行。

生产设备与检测仪器清单

| 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪裁机 | / | 台 | 1 | 生产使用 |
| 热合机 | / | 台 | 1 | 生产使用 |
| 直尺 | 精度1mm | 把 | 1 | 检测使用 |
| 不锈钢板 | 10*10cm | 快 | 1 | 检测使用 |
| 滚子 | / | 台 | 1 | 包装使用 |
| 电子天平 | / | 台 | 1 | 检测使用 |
| 拉力计 | / | 个 | 1 | 检测使用 |
| 塑封机 | / | 台 | 1 | 包装使用 |