XXX有限公司

XXX Co., Ltd. 

产品上市后监督报告（PMS报告）
年度：            
	编   号
	

	总 页 数
	

	编 制 人
	

	日    期
	

	审 核 人
	

	日    期
	

	批 准 人
	

	日    期
	


目录
11 目的


12 产品信息


12.1 产品描述


12.2 预期用途


12.3 禁忌症


12.4 注意事项


12.5 型号规格


13 上市后监督信息统计分析


13.1销售、投诉、不良事件数据


23.2 用户反馈信息


23.3 客户调查情况（如有）


23.4 不良事件收集信息


23.4.1 本产品不良事件收集信息


23.4.2 同类产品不良事件信息


33.5 客户抱怨（投诉）信息


33.6纠正、纠正措施和预防措施


33.7 CE市场的上市后临床跟踪（PMCF）


33.8 类似产品的经验数据


33.9专家意见和临床文献资料


43.10相关机构反馈或发布的消息（如，认证机构、主管当局、媒体）


43.11新的或修订的CE法规要求和标准


43.12售后保养维修数据（适用于有源产品）


44 上市后风险管理评审


55 结论





目的

根据产品上市后监督（PMS）计划（编号：         ），收集了“XXX产品”上市后的相关数据，评估其持续安全性和有效性，验证已识别风险（包括剩余风险）的可接受性，并基于事实证据编写本报告。

产品信息
2.1 产品描述
“XXX产品”主要由XX、XXX、X、XXXX等组成，根据MDR附件Ⅷ规则4，“XXX产品”属于IIa类。
2.2 预期用途
产品适用于XXXXX。
2.3 禁忌症
1）
2）
2.4 注意事项
1）
2）
2.5 型号规格
本产品分为X、Y、Z、M四种型号，具体规格如下：
上市后监督信息统计分析

数据收集来源：

职责和分配：

数据收集的频次和方法：

3.1销售、投诉、不良事件数据

数据统计人：张三、李四
	区域
	销售数量
	投诉次数
	不良事件数量

	中国
	0
	0
	0

	欧盟
	0
	0
	0

	美国
	0
	0
	0

	其他
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	0


3.2 用户反馈信息

数据统计人：张三、李四

	序号
	反馈时间
	顾客名称
	反馈内容
	原因分析
	控制措施
	结果

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.3 客户调查情况（如有）

数据统计人：张三、李四

3.4 不良事件收集信息
3.4.1 本产品不良事件收集信息
数据统计人：张三、李四
	序号
	发生时间
	来源
	事件描述
	控制措施
	结果
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.4.2 同类产品不良事件信息
数据统计人：张三、李四
通过检索欧盟、FDA等监管数据库，输入“XXX”，搜索近五年来的不良事件信息，共检索到0起不良事件，统计如下：
	事件类型
	数量

	死亡
	0

	严重伤害
	0

	其他伤害
	0

	故障
	0

	合计
	0


	序号
	公司
	报告编号
	报告日期
	事件描述

	1
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	


3.5 客户抱怨（投诉）信息
数据统计人：张三、李四
	序号
	投诉时间
	顾客名称
	投诉内容
	原因分析
	控制措施
	结果

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.6纠正、纠正措施和预防措施

数据统计人：张三、李四
	序号
	不合格描述
	原因分析
	纠正预防措施
	实施效果
	结案时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.7 CE市场的上市后临床跟踪（PMCF）

就本产品而言，不需要开展上市后的临床随访研究（PMCF），因为本产品临床评价报告（CER）的证据充分保证了该产品的安全和可靠性能。由于长期临床表现证据不足，我公司将继续通过上市后活动进行监测，通过上市后监督（PMS）活动评估该产品的长期临床表现。

3.8 类似产品的经验数据
数据统计人：张三、李四
3.9专家意见和临床文献资料
数据统计人：张三、李四
3.10相关机构反馈或发布的消息（如，认证机构、主管当局、媒体）
数据统计人：张三、李四
3.11新的或修订的CE法规要求和标准

数据统计人：张三、李四
3.12售后保养维修数据（适用于有源产品）

数据统计人：张三、李四
上市后风险管理评审

评审小组成员：张三、李四、王五、赵六。

经风险管理小组评估确认：公司采取措施降低风险后，产品的综合剩余风险是可接受的。具体的评估项目如下：

1）单一风险的风险控制是否有相互矛盾的要求？

评审结果：现有风险控制措施不存在相互矛盾之处。

2）警告审查（警告是否过度）？

评审结果：预警提示清晰，符合相关标准要求。

3）指令审核（是否存在矛盾，是否难以遵守指令）？

评审结果：产品说明书中的产品安全说明清晰易懂，便于用户阅读。

4）与同类产品的比较？

评审结果：通过与已上市同类产品的临床、性能、功能比较，本公司产品从性能指标到功能、临床使用均与同类产品一致。

5）待披露剩余风险信息？

评审结果：无新增的待披露剩余风险。

评审结论：

风险管理评审小组经过上述方面的评审分析，并与临床应用专家充分沟通，一致评价该产品的综合剩余风险是可接受的。
结论

综上所述，到目前为止，“XXX产品”未发生不良事件，产品质量处于受控状态。所有产品危害风险均在可接受范围内，正常情况下不会对操作人员和患者造成伤害或任何生命危险。因此，产品的收益应该大于产品的风险。公司在产品上市后通过收集客户反馈，根据客户要求积极解决问题，确保了产品的持续安全性和有效性。
[image: image1.png]MLARS HONGMEDCOM  EMSIPE  ERSIGG  MDCPPCOM
R nn REER RUEITE  ERRSURE

BESY AN
WECHATOF  HLONGMED TRAINING CAREER  KNOWLEDGE
HLONGMED WEBSITE CENTER TRAINING WEBSITE

RRETARSEE

HFRIHT20REE, NRAMREISE. FERATEENE. M)
ARFEWHRR WS HaF201146807,
SRR EREMA T, IRFRKCRO/SMOATHBSIERIE
TS BT S TR R R 2R CDMOIRSS .
=
hiE| B ERRIGFR3ECRO/SMORRSS: 2FK100SEE AR RIRSS
SHRSERAREMARIZARS: SHeNBRERSRRTRE VAR
BT AR PR S IRRSS: 1T ALAREENTD AR\ IBIRRAZIIRSS
EEB: A

537 SIS
RYIBREEMREERAR;  RIREETRNSTERAR;
RS EERAR; R E S HER S AGRAR;
EERECSRRSERAR; RELHETBNRERASERRAS .

MR B S KD, EE. ERS.

£E. BRZ, BE. BARE. &8, @&, . . S,
PR RERMUEEIER, BATRERREUSIERET. B8
ST, BRERE,

SN





