## Sheet1
新产品注册申报各阶段所需材料清单
阶段 | 需要材料 | 材料提供部门
|  | 三类 | 二类 | 一类
临床 | 拟订产品标准及编制说明 | 研发部 | 研发部
| 产品说明书 | 研发部 | 研发部
| 考核试剂 | 研发部 | 研发部
| 对比试剂 | 研发部 | 研发部
临床核查 | 临床协议 | 研发部 | 研发部
| 临床方案 | 研发部 | 研发部
| 临床试验分报告 | 研发部 | 研发部
| 临床试验总报告 | 研发部 | 研发部
体考受理 | 临床核查报告 | 江苏药监局 | 苏州药监局
| 质量体系考核申请书 | 质量部 | 质量部
| 生产许可证 | 质量部 | 质量部
| 生产厂房平面图 | 生产部 | 生产部
| 综述资料 | 研发部 | 研发部
| 工艺反应体系研究资料 | 研发部 | 研发部
| 拟订产品标准及编制说明 | 研发部 | 研发部
| 产品说明书 | 研发部 | 研发部
体系考核 | 项目商业计划书 | 项目管理部 | 项目管理部
| 设计和开发任务书 | 项目管理部 | 项目管理部
| 研发方案 | 研发部 | 研发部
| 研发输入评审 | 项目管理部 | 项目管理部
| 研制记录 | 研发部 | 研发部
| 设备使用记录 | 研发部 | 研发部
| 原物料领用记录 | 研发部 | 研发部
| 主要原材料研究资料 | 研发部 | 研发部
| 工艺及反应体系研究资料 | 研发部 | 研发部
| 分析性能评估资料 | 研发部 | 研发部
| 参考值（范围）确定资料 | 研发部 | 研发部
| 综述资料 | 研发部 | 研发部
| 产品说明书 | 研发部 | 研发部
| 拟订产品标准及编制说明 | 研发部 | 研发部
| 稳定性研究资料 | 研发部 | 研发部
| 包装、标签样稿 | 研发部 | 研发部
| 风险分析报告 | 研发部 | 研发部
| 研发输出评审报告 | 项目管理部 | 项目管理部
| 三批样品试制记录 | 研发部 | 研发部
| 试制样品台账 | 研发部 | 研发部
| 过期批样品试制记录 | 研发部 | 研发部
| 过期批样品台账 | 研发部 | 研发部
| 中试验证计划 | 技术部 | 技术部
| 原物料质量标准、产品质量标准、工艺规程的编写 | 技术部 | 技术部
| 产品检验规程，原物料检验规程 | 质量部 | 质量部
| 生产标准操作规程 | 生产部 | 生产部
| 生产、检验人员培训记录 | 人事部 | 人事部
| 新增供应商资质、评审，物料采购合同，物料清单 | 采购部 | 采购部
| 生产、检验物料采购记录 | 采购部 | 采购部
| 原料请验单 | 储运部 | 储运部
| 原物料进货检验记录 | 质量部 | 质量部
| 物料出入库台账、货位卡，库房温湿度记录 | 储运部 | 储运部
| 生产、检验设备的采购记录 | 采购部 | 采购部
| 建立设备档案，维护保养记录 | 生产部 | 生产部
| 生产设备的验证记录 | 生产部 | 生产部
| 检验设备的验证记录 | 质量部 | 质量部
| 三批生产记录、请验单，设备使用记录，车间温湿度记录 | 生产部 | 生产部
| 三批检验记录，设备使用记录 | 质量部 | 质量部
| 中试验证报告 | 技术部 | 技术部
| 文件收集和发放记录 | 质量部 | 质量部
| 纯化水、洁净度检测记录，计量记录 | 质量部 | 质量部
| 销售记录 | 销售部 | 销售部
| 质量体系其它文件 | 质量部 | 质量部
注册检验 | 委托检验协议 | 质量部 | 质量部
| 抽样单 | 江苏药监局 | 苏州药监局
| 封条 | 江苏药监局 | 苏州药监局
注册受理 | 注册申请表 | 质量部 | 质量部 | 质量部
| 医疗器械生产企业许可证正、副本（复印件） | 人事部 | 人事部 | 人事部
| 营业执照副本（复印件） | 质量部 | 质量部 | 质量部
| 综述资料 | 研发部 | 研发部 | 研发部
| 产品说明书（一式两份） | 研发部 | 研发部 | 研发部
| 拟订产品标准及编制说明（一式两份） | 研发部 | 研发部 | 研发部
| 注册检测报告 | 北检所 | 江苏器检所
| 主要原材料研究资料 | 研发部 | 研发部
| 工艺及反应体系研究资料 | 研发部 | 研发部
| 分析性能评估资料 | 研发部 | 研发部
| 参考值（范围）确定资料 | 研发部 | 研发部
| 稳定性研究资料 | 研发部 | 研发部
| 临床试验资料 | 质量部 | 质量部
| 生产及自检记录 | 质量部 | 质量部 | 研发部
| 包装、标签样稿（一式两份） | 研发部 | 研发部 | 研发部
| 质量体系考核证明 | 江苏药监局
| 质量体系考核报告 | 江苏药监局 | 苏州药监局
| 研究现场核查报告 | 江苏药监局 | 苏州药监局
| 整改报告 | 质量部 | 质量部
| 所提交材料真实性的自我保证声明 | 质量部 | 质量部
技术审评 |  | 国家器械审评中心 | 江苏器械审评中心 | 苏州药监局
行政审批 |  | 国家药监局 | 江苏药监局局 | 苏州药监局
制证 |  | 国家药监局 | 江苏药监局局 | 苏州药监局