
[image: image1.png]EfiC hlongmed.com BT ERSE MDCPP.COM

] EFERISNES ETERERSI < ErSRIRTe ERZSIFE
SWEFEHARFS MEDICALDEVICE  WEB TRAINING KNOWLEDG KNOWLEDG
WECHAT OF CONSULTING CENTER ECENTEROF ECENTEROF MEDICAL

HLONGMED SERVICES MEDICAL DEVICE DEVICE



质检员合格审检考试试卷

(本试卷时间120分钟,共100分题)

部门:         答题人姓名:                    答题时间:               
	试题
	一
	二
	三
	四
	总分
	备注

	得分
	
	
	
	
	
	


选择题：（30分，选对一题得3分，包括单选和多选题）
1、以下哪些过程需要进行质量控制？（        ）

A、产品设计   B、焊接工序   C、制定程序文件的过程    D、产品销售给用户的过程

2、我公司的总的质量方针是（        ）

A、用户第一、品质一流、技术领先、持续改进   B、用我公司的优质产品满足市场的需求 

C、创造一流的产品，创造一流的服务     D、用户第一、品质一流、技术领先、追求诚信 

3、下列哪些活动属于产品和过程的监视和测量控制过程？（        ）

A、管理职责    B、资源管理     C、产品实现      D、产品的测量分析

4、下列哪些措施不属于纠正措施范围？（          ）

A、确定不合格原因   B、返工 C、采取措施确保此类不合格不再发生D、评价纠正措施的有效性。

5、医疗器械产品的基本要求（         ）

A、获得专利的产品    B、数字化、智能化     C、安全有效    D价格合理

6、下列哪些属于产品的状态标识（          ）

A、包装标识     B、合格证     C、保修卡      D、防止用混用错的标识

7、我公司在采购材料中需要控制的A类物资有（        ）

A、电感     B、声头     C、电容      D、包装箱

8、下列哪些活动属于产品防护控制过程（            ）

A、产品标识     B、产品搬运      C、仓库通风       D、给产品加防尘罩

9、下列哪项活动属于不记录的作用（         ）

A、证实作用   B、追溯作用     C、为纠正和预防措施提供信息      D、对职工进行教育

10、顾客抱怨公司售给他们的产品有一条电源线插头破裂，公司马上换给一条合格的新电缆，这种作法叫（          ）

A、预防措施     B、质量改进      C、纠正    D、纠正措施

二、判断题（20分，对一题目2分），你认为正确的打“(”，错误的打“x”
1、 （  ）我公司制定质量手册的标准是ISO13485：2016。

2、 （  ）产品说明书属于标记范围。

3、 （  ）不合格品不一定全要报废。

4、 （  ）质量保证就是包修、包换、包退。

5、 （  ）组织对生产和服务提供过程的控制不包括对售后服务活动的控制。

6、 （  ）用万用表测晶振两端的电阻值，若为无穷大，说明该晶振无短路或漏电。

7、 （  ）正常情况下，激光二极管的反向阻值为无穷大，正向阻值在0~10K(。

8、 （  ）监视和测量设备控制的对象是指检验员使用的设备。

9、 （  ）对不合格品和不合格事项全要进行纠正。

10、 （  ）标识和可追溯性控制程序属于质量控制程序。

三、分析问答题：（25分，每题10分）
简明扼要的述叙怎样用万用表判别无标志的三极管的极性。

简述怎样用万用表判别发光二极管的好坏？

请对我公司检验标准中规定的对B超探头的性能检测中，主要检测探头的哪些性能？

简述我公司质量手册中讲述的过程检验包括哪些？（至少列4大项举10个例子）

四、仪器操作（10分）

PAGE  
1
第 1 页 共 2 页

