## 温湿度点检记录表
XXXX医疗器械有限公司
喷漆调油房温湿度点检记录
日期/项目 | 温度（16-28度） | 湿度（30-75%） | 点检人 | 确认人 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
备注：温度控制在16-28度范围，湿度控制在30-75%范围，每天点检两次，当温湿度超出控制范围时需要调整空调温度或开启抽湿功能来调整温湿度