	[image: image1.png]EfiC hlongmed.com BT ERSE MDCPP.COM

] EFERISNES ETERERSI < ErSRIRTe ERZSIFE
SWEFEHARFS MEDICALDEVICE  WEB TRAINING KNOWLEDG KNOWLEDG
WECHAT OF CONSULTING CENTER ECENTEROF ECENTEROF MEDICAL

HLONGMED SERVICES MEDICAL DEVICE DEVICE




	XX医疗器械有限公司
	文件编号
	XXXX-QP7.5.1-2015

	
	
	版本号
	B/0

	文件名称
	生产过程控制程序
	页    数
	4

	1目的

  建立和维护本程序确保对产品质量有影响的各工序按规定的方法进行，以保证这些工序处于受控状态，并对其进行持续不断地改进。
2范围

    本程序适用于产品生产过程的工序控制。

3权责

3.1生产部:

3.1.1确保本部门生产活动按作业指导书/规程及相关的质量文件进行操作，部门中的人员负责按要求进行作业，使生产处于受控状态。

3.1.2生产计划的实施、协调，对过程之质量控制，负责样件制作、试生产及各生产过程的实施。

3.2售后部门负责产品的交付后的售后服务活动；

3.3质量部负责按照相关检验规范进行质量控制检验；

3.4仓储部门负责备货及帐务记录；

4 程序要求

4.1生产准备阶段

4.1.1生产部根据《生产计划作业办法》负责生产的作业准备，品质部负责检验和试验的作业准备。

4.1.1.1
生产作业准备

物料:

a)生产线根据《周生产计划》提前开出《领料单》给仓库，《领料单》上必须写清楚产品型号规格和数量。

b)仓库管理员按领料单上开出的材料名称、型号规格、数量进行配料发货，并进行确认、签名，配好料后将领料单及时返回生产部。

c)物料员将仓库发出的物料、半成品确认正确后拉至生产线备料区，领班按产品BOM和领料单再次对材料型号规格、数量等进行确认。

d)物料员负责将各物料发放到各生产机台/工位；

设备：

生产现场使用的设备、工装、计量器具的技术状态，必须满足零件、产品质量的要求及工艺规程中的规定。

生产现场所使用的计量器具必须具有合格证，并在有效期内使用，详见《监视和测量装置控制程序》。

生产设备由试模&设备部按规定的要求每日执行点检动作，记录于《每日保养维护记录》中，详见《设备控制程序》。

模具按《模具年度保养维护计划》的要求执行模具的维保动作，详见《顾客财产控制》。

机台工艺参数

注塑：试模&设备部每日确认工艺参数并记录于《注塑成型工艺表》中，并悬挂于注塑机台边；

移印&装配：每日确认设备的工艺参数，并记录于《每日保养维护记录》中；

作业指导书：

生产过程所有工序都应编写成文件，如作业指导书、控制计划等并处于受控状态。

作业指导书应包括：质量要求、所用设备、工具、原材料、操作步骤等注意事项。

每一个操作人员都应熟知本工序的相关作业指导书,并在现场能方便得取得有效版本.

人员：生产现场各过程的岗位工作人员需进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、检验和试验等技能要求，详见《人力资源管理程序》；

做好相应的产品防护工作。

4.1.1.2检验和试验的作业准备。

检查仪器电源是否正常。

检查检验和试验所需的辅助用具及材料是否准备齐全并摆放有序。

进行必要的开机检查及校正工作。

4.2生产控制阶段

4.2.1生产过程的文件控制。

4.2.1.1操作人员应严格按照作业指导书进行操作,将生产状况填入《机台操作跟踪表》。

4.2.2生产过程的环境控制。

4.2.2.1各生产线、贮存点需保持：清洁、有序。

4.2.2.2生产部应采取有效的方法和措施确保环境处于良好的受控状态。

4.2.3关键工序控制

4.2.3.1品质部对关键工序使用《Process Control Chart》（过程控制图）来分析。判断生产过程是否处于受控状态，可参照《质量目标管理和统计技术应用控制程序》

4.2.4特殊工序控制



特殊工序需在相关作业指导书上明显标识。
特殊工序涉及的模具及主要设备按规定做好维护保养。

技术人员需持证上岗，维护人员必须经过培训考核，合格后发给上岗证方可上岗。

特殊工序的操作工人必须经过培训，培训考核合格后方可上岗。

操作人员必须按作业指导书规定进行作业。

品质部每2小时对机台两模产品进行性能试验。 

4.2.5工艺控制

4.2.5.1试模&设备制定《注塑成型工艺标准》;

4.2.5.2项目部负责《注塑及包装作业指导书》、《移印及包装作业指导书》和《装配及包装作业指导书》等工艺文件的制定及发行。

4.2.5.3注塑：生产部技术员按照《注塑成型工艺标准》进行初始设定，待生产正常后，将设定值记录于《注塑成型工艺表》中并将设定好的参数作记录。在注塑上如因流料、缺料、烧焦等引起的不合格产品，作业员应通知生产品技术员进行调机，直至产品符合质量要求，并将调机后的参数记录于《注塑成型工艺表》中。以备以后生产调机作参考。

4.2.5.3.1注塑生产结束后应保留最后一模合格产品，随同模具一同交给模具维修组，模具维修组应妥善保存该模产品，防止损坏；再次生产时，生产调机技术员凭此末件进行调试合格，并经品质首检合格后，该末件自动作废。

4.2.5.4移印、装配：每次开机参照《xxxxx工艺调试标准》上的参数再确认。

项目部可根据有关工艺的各项要求对原料进行必要的处理。

4.2.5.4.1技术员按工艺指示进行操作控制。生产班长负责控制工序作业状态与操作程序的一致性，检查，指导和纠正生产线操作员的操作，阻止不规范操作。

4.2.5.4.2制程检验人员应按作业规范进行操作并填写相关表单。

4.2.6设备预防性和预测性维护

           由设备&试模组标识关键设备，为生产设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统。建立关键生产设备备件的安全库存。建立维护目标，进行监控和改进。

4.2.7  生产模具和工装夹治具的管理

生产部对制程中模具和工装夹治具的管理参见《模具维护和保养管理办法》和《工装治具维护管理办法》。      

4.2.8工艺纪律：生产过程中，操作人员应严格遵守工艺纪律按照工序操作作业指导书，必要时作相关记录。

4.2.9计划控制：生产部必须负责生产过程按照《周生产计划》顺利进行，严格控制原材料的使用和周转。

4.2.10生产部所生产的在线产品应通过品质部QC检验合格后方可流入下一站。

4.2.11最终产品应由品质部检验合格后方可入库。

4.3
对过程监视和测量中发现的重大异常质量问题，品质部应及时发出《纠正和预防措施报告》，按《纠正和预防措施控制程序》的要求处理。

5相关文件

5.1 《与顾客有关的过程控制程序》 Xx-Qp-7.2-2016

5.2 《售后服务控制程序》         Xx-QP7.5.4-2016

5.3 《不合格控制程序》           Xx-Qp-8.3-2016

5.4 《采购控制程序》            Xx-Qp-7.4-2016

5.5 《文件控制程序》            Xx-Qp-4.2.3-2016

5.5 《购货者资格审查管理制度》  Xx-WI-SD02-2016

5.6 《销售和售后服务管理制度》  Xx-WI-SD01-2016

6相关记录 

(见相关生产记录)

附件：流程图

                 流程                 责任部门            相关文件/表单





领料单


每日保养维护记录


注塑成型工艺表


模具年度保养维护计划


SOP、SIP





首件检验报告


生产过程检验报告


最终检验报告


入库单





下达生产计划





生产





作业准备





检验





流入下一道工序





Y





N





N





入库





计划





生产





周生产计划





生产





品质





生产








 1 / 4

