《医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则

（食药监械监〔2015〕218号）

答案：

  - 填空题（每题3分，共30分）

- 职责和权限。

2、工艺流程，洁净级别

3、照明

- 检验场所

- 操作规程

- 中间体、成品

- 分区

- 生产记录、检验记录

- 经营规模、经营范围

- 专职检验人员。

- 选择题（每题5分，共30分）

1、ABCD   2、ABCD   3、ABCD    4、ABCD   5、B    6、C 
三、  判断题（每题2分，共20分）

1、（√）

2、（√）

3、（√）
4、（√）

5、（√）
6、（×）
7、（×）
8、（√）
9、（√）
10、（×）

四、  简答题（共20分）

答：查看设计和开发输出资料时，至少符合以下要求：
1.采购信息，如原材料、包装材料、组件和部件技术要求；
2.生产和服务所需的信息，如产品图纸（包括零部件图纸）、工艺配方、作业指导书、环境要求等；
3.产品技术要求；
4.产品检验规程或指导书；
5.规定产品的安全和正常使用所必须的产品特性，如产品使用说明书、包装和标签要求等。产品使用说明书是否与注册申报和批准的一致；
6.标识和可追溯性要求；
7.提交给注册审批部门的文件，如研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床评价资料（如有）、医疗器械安全有效基本要求清单等；
8.样机或样品；
9.生物学评价结果和记录，包括材料的主要性能要求。