****生物科技有限公司


	[image: image1.png]EfiC hlongmed.com BT ERSE MDCPP.COM

] EFERISNES ETERERSI < ErSRIRTe ERZSIFE
SWEFEHARFS MEDICALDEVICE  WEB TRAINING KNOWLEDG KNOWLEDG
WECHAT OF CONSULTING CENTER ECENTEROF ECENTEROF MEDICAL

HLONGMED SERVICES MEDICAL DEVICE DEVICE



文 件 名
	检验和试验状态控制程序
	编号：CX-MS-019-01

	颁发部门
	质量管理部
	分发部门
	行政人事部、质量管理部、中试生产部、研发部、物控部、市场部

	制定人：                年  月  日   
	审核人：                年  月  日   
	受控/非受控：

	批准人：                年  月  日
	生效日期：              年  月  日
	共1页    第1页


目  的： 对产品的检验、试验状态进行标识，防止误用不合格品。
责任人：
质量管理部负责检验和试验状态的归口管理。

检验员负责检验和试验状态的标识。

仓管员负责入库产品检验和试验标识的保护。

范  围： 本程序适用于本公司产品检验和试验状态标识的控制。
内  容：  

 检验和试验状态的分类
    检验和试验状态分为：
待检；

合格；

不合格；
 检验和试验状态的标识

2.1 半成品和成品

    通过：
标牌；

记录；

色标;
合格证；

分区

等方式进行标识。
产品在转序、保管、交付过程中，有关人员要做好标识的保护。
检验和试验标识不清的产品由QC重新检验后，予以标识。
标识不清或无标识的产品不得转序或交付。 

相关文件

《不合格品控制程序》  
记录 
检验记录

批生产记录
