
[image: image1.png]EfiC hlongmed.com BT ERSE MDCPP.COM

] EFERISNES ETERERSI < ErSRIRTe ERZSIFE
SWEFEHARFS MEDICALDEVICE  WEB TRAINING KNOWLEDG KNOWLEDG
WECHAT OF CONSULTING CENTER ECENTEROF ECENTEROF MEDICAL

HLONGMED SERVICES MEDICAL DEVICE DEVICE



行业及美国食品药品管理局工作人员指南
FDA和行业关于上市前通知（510（k））提交的行动：对FDA审查时间和目标的影响
文件发布日期：2012年10月15日
本文件取代了2004年5月21日发布的FDA和行业关于上市前通知（510（k））提交的行动：对FDA审查时间和性能评估的影响。
对于向器械和放射健康中心（CDRH）提出的有关提交材料的问题，请联系上市前通知（510（k））部门的工作人员，电话：301-796-5640。
对于向生物制品评估和研究中心（CBER）提出的有关提交材料的问题，请联系CBER的交流、外联和发展办公室，电话1-800-835-4709或301-827-1800。
	[image: image2.emf]
	美国卫生和公众服务部
美国食品药品管理局
器械和放射健康中心
生物制品评估和研究中心


前言
公众意见
可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。还可以通过www.regulations.gov提交电子意见。
通过文档编号2003D-0538识别所有意见。在文件下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。
额外副本
可通过互联网请求额外的副本。您还可以发送电子邮件请求至dsmica@fda.hhs.gov以收取指南的电子副本，或者发送传真请求至301-827-8149以收取复印件。请使用文件编号（1219）确定您要求的指南。
还可通过生物制品评估和研究中心（CBER）获取本指南文件的额外副本，地址为马里兰州罗克维尔市罗克维尔大道1401号200N室交流、培训和制造商援助办公室（HFM-40），邮编20852-1448；或者致电1-800-835-4709或301-827-1800，或者访问以下网站：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm.

目录
4I.
引言


6II.
范围


6III.
FDA的行动


7A.
发布声明器械为SE的命令


7B.
发布声明器械为NSE的命令


8C.
请求附加信息（AI）


8D.
告知提交人不需要510（k）


91.
非器械决定


92.
免除510（k）的决定


9E.
发布撤回通知


10四、
MDUFA II规定的510（k）性能目标


10五、
MDUFA III的510（k）性能目标


11A.
提交材料


11B.
验收审查


11C.
实质交互


12D.
MDUFA III的目标


12E.
丢失的MDUFA决定沟通


13VI.
提交人的行动


13A.
AI请求的回复


14B.
撤回510（k）提交材料的请求


14C.
延长回复AI请求的时间




行业及美国食品药品管理局工作人员指南
FDA和行业关于上市前通知（510（k））提交材料的行动：对FDA的审查时间和目标的影响
本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。
I.
引言
《2012年医疗器械用户费用修正案》1（MDUFA III）修正了《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）以授权FDA就2012年10月1日或之后收到的特定上市前提交材料的审查收取用户费用，包括上市前通知的意见（510(k)）。从用户费用中获得的额外资金将使FDA能够——在与行业合作的情况下——改善器械审查过程以满足特定的性能目标并对医疗器械的审查过程实施改进措施。
对于2003-2007财年提交的PMA，最初按照2002年《医疗器械用户费用和现代化法案》（MDUFMA）（公法107-250）（现在称为MDUFA I）的规定协商并约定了性能目标。新的性能目标和过程改进纳入2007年《食品和药品管理法修正案》（FDAAA）（公法110-85），以用于2008-2012财年提交的PMA（现在称为MDUFA II）。对于2013-2017财年收到的510(k)通知，美国卫生和人类服务部部长（部长）向国会提交的信函2中概括了适用的性能目标和过程改进，下文对此进行了进一步说明。
1
见《2012年美国食品和药品监督管理局安全与创新法案》（公法112-114）。
2
MDUFA III承诺函，可于以下网站获得：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM295454.pdf（本文件的发布日期为2012年4月18日；从那时起，本文件从未更改）。
FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。
II.
范围
本文件说明了：
•
可能对上市前通知（510（k））采取的不同的FDA行动；
•
每项行动对2008-2012财年接收的510（k）在MDUFA II下的目标的影响；
•
每项行动对2013-2017财年接收的510（k）在MDUFA III下的目标的影响；
•
可能对510（k）采取的不同的行业行动。
III.
FDA行动
在FDA执行审查之后，FDA可以对510（k）提交材料采取任何以下行动（21 CFR 807.100（a））：
•
发布一项命令，声明器械与一种已经合法上市的上市前通知已获批准的器械实质等同（SE）（SE函）；
•
发布一项命令，声明器械与任何一种已经合法上市的上市前通知已获批准的器械非实质等同（NSE）（NSE函）；
•
请求附加信息（AI）；或者
•
告知提交人不需要510（k）提交材料（即相关产品并非作为器械进行监管，或者免除了器械在法案中规定的上市前通知要求）。
此外，按照21 CFR 807.87（l）的规定，如果在发布附加信息请求后30天内未能提供此类附加信息，本机构可以考虑撤回510（k）。在此情况下，FDA可以发布撤回通知。3

3
撤回通知有时被称为“删除函”。术语“删除”用于区分21 CFR 807.87（l）规定的撤回与提交人对未决510（k）的撤回请求。
在这些FDA行动中，发布SE函及发布NSE函被视为MDUFA的决定，如MDUFA II和MDUFA III承诺函中的定义(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/ MedicalDeviceUserFeeandModernizationActMDUFMA/UCM109102.pdf 和http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM2 95454.pdf)。
以下章节说明了FDA可能对510（k）采取的行动，解释了这些行动适用的原因，并讨论了每种行动对审查时间的影响。
A.
发布声明器械为SE的命令
声明器械为SE的命令（SE函）应指向510（k）提交人发布的一份信函，其中声明FDA已经确定510（k）提交材料所述的器械与一种已经合法上市的器械实质等同。4声明器械SE的命令授权器械在美国（US）上市销售，但需遵守FDA的具体法定和监管要求。5
FD＆C法案第513节（i）和21 CFR 807.100（b）中描述了确定器械是否为SE的标准。关于SE决定的附加信息可在以下指南文件中查找：“CDRH上市前通知审查计划指南，1986年6月30日（K86-3）”(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081383.htm) 和“确定510（k）器械的预期用途；CDRH工作人员指南（更新至K98-1）”。
(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm082162.htm?utm_campaign=Google2&utm_source=fdaSearch&utm_medium=website&utm_term=Determination%20of%20Intended%20Use%20for%20510%28k%29%20Devices;%20Guidance%20for%20CDRH%20Staff&utm content=1).
SE决定将终止审查时间，标志着FDA审查的结束，并被视为最终决定书。
B.
发布声明器械为NSE的命令
声明器械为NSE的命令（NSE函）应指向510（k）提交人发布的一份信函，其中声明FDA已经确定510（k）提交材料所述的器械与任何一种已经合法上市的器械非实质等同，并且不能在美国进行商业流通。
一般而言，FDA会在以下情况下发布NSE函：
•
不存在上市前通知已获批准的器械；
4
“合法上市的器械”的定义见21 CFR 807.92（a）（3）。
5
见FD＆C法案第513节（i）。
•
与上市前通知已获批准的器械相比，该器械拥有一种新的预期用途；
•
该器械拥有不同的技术特征，并由此引起了与上市前通知已获批准的器械不同的安全性和有效性问题；或者
•
与上市前通知已获批准的器械相比，该器械拥有新的使用适应症或者不同的技术特征，并且未提供规定的性能数据6以允许FDA做出实质等同性的决定。
NSE决定将终止审查时间，标志着FDA审查的结束，并被视为最终决定书。
C.
请求附加信息（AI）
当510（k）提交材料缺少必要的信息，导致本机构不能继续或完成审查以及确定器械是否为SE或NSE时，FDA将请求AI（21 CFR 807.87）。AI请求可以以信函的形式发布，或者以电话、传真或电子邮件的形式发布并于之后补充信函，从而告知提交人510（k）将被暂停审查直至收到鉴别的所有缺陷的回复。暂停的起始日期为具体的AI函或者与通过电话、传真或电子邮件传达的AI问题有关的暂停确认函的发布日期。
一般而言，当FDA认为提交人需要提供的附加信息不适于交互审查或者不能在合理时间内提供时（即如果提交材料未被暂停审查，审查将被不合理地推迟），FDA将发布AI请求。
AI请求是一种临时行动，其停止了审查时间并且标志着FDA审查周期的结束。审查时间将在适当的文件控制中心收到AI请求的完整回复时重新开始。
D.
告知提交人不需要510（k）
制造商应负责按照FD＆C法案、医疗器械法规和FDA发布的指南文件的要求确定是否需要510（k）提交材料。小型制造商、国际和消费者援助部，计划运营人员、审查部门以及CDRH网站（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/default.htm）上的产品分类资源可以帮助制造商确定规定是否免除的器械的510（k）。
通过提交513（g）请求，制造商还可以获得关于器械或产品的监管状态的信息。关于513（g）请求的更多信息，请参考指南文件“行业与美国食品和药品监督管理局工作人员指南——FDA和行业按照《联邦食品、药品和化妆品法案》第513节（g）的规定请求信息的程序”。
6
这可能包括不充分或不确定的数据。
(https://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm209851.pdf)
1.
非器械决定
“非器械”函告知提交人510（k）所述的产品不作为医疗器械进行监管。当FDA确定510（k）提交材料所述的产品不满足法案第201节（h）中的“器械”定义时，FDA应发布 “非器械”函。
“非器械”函的发布将终止审查时间，标志着FDA审查的结束，并被视为最终决定书。
2.
免除510（k）的决定
“豁免”函用于告知510（k）的提交人510（k）提交材料所述的器械所属类别将被免除法案第510节（k）的上市前通知要求。当FDA确定510（k）提交材料所述的器械按照规定可以免除法案第510节（k）的上市前通知要求时，FDA应发布“豁免”函。符合豁免资格的器械可在21 CFR 807.20（c）、807.65和807.85以及个别分类法规（21 CFR第862-892部分）中查找。
“豁免”函的发布将终止审查时间，标志着FDA审查的结束，并被视为最终决定书。
E.
发布撤回通知
撤回通知告知510（k）提交人FDA考虑撤回510（k）提交材料（21 CFR 807.87（l））。撤回通知反映了FDA中止其对510（k）提交材料的审查的决定，原因是提交人未能就AI请求（该请求导致提交材料暂停审查）提交及时且完整的回复。
如果提交人未能就AI请求中鉴别的所有缺陷提交及时且完整的回复，则FDA可以对暂停审查的510（k）发布撤回通知。按照21 CFR 807.87（l）的规定，如果提交人未能在收到AI请求30天内提供完整的回复，FDA可以考虑撤回510（k）。过去，FDA并未严格执行该时间表，并且给予提交人额外的时间回复AI请求。
FDA拟继续执行该实践，即给予不超过180天的额外时间（自FDA发布AI请求起）以供提交人提交完整的回复。一般而言，如果，在AI请求日期后180天内，FDA在提交给适当的文件控制中心的材料中未收到有关AI请求中的所有缺陷的完整回复，FDA拟考虑撤回510（k）提交材料。
注：FDA将自动授予最长180天的延期（从AI请求日期起）。因此，提交人不再需要提交书面延期请求。
由于510（k）在本机构发出撤回通知时处于暂停审查状态，FDA的撤回通知并不会影响审查时间。通知的发出标志着FDA审查的结束，并且被视为最终决定书。
四、
MDUFA II规定的510（k）性能目标
MDUFA II承诺函中确定了2008至2012财年（MDUFA II确定的时间范围）收到的510（k）提交材料的性能目标。下文表1总结了510（k）提交材料的1级和2级性能目标，其中的510（k）决定包括SE和NSE，并且所有审查时间均为FDA日历日。性能目标适用于510（k）提交材料的MDUFA II队列。
表1：510（k）提交材料的MDUFA II 1级和2级性能目标
	目标
	等级
	审查时间
	2008至2012财年提交材料的性能水平

	发布510（k）决定
	1
	90天
	90%

	
	2
	150天
	98%


五、
MDUFA III的510（k）性能目标
MDUFA III承诺函中确定了2013至2017财年（MDUFA III确定的时间范围）接收的510（k）提交材料的性能目标。
MDUFA III需要实施的性能目标和相关变更包括：
•
大多数510（k）需要缴纳用户费用，所有510（k）提交材料需要提供一份有效的电子副本以便启动审查程序（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf）；
•
在考虑进行实质审查之前，510（k）提交材料需要接受验收审查，如指南文件草案“拒绝接受510（k）的政策”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM315014.pdf ）所述，最终的审查结果将代表本机构目前对该主题的意见。
•
510（k）提交材料需要服从一项实质交互目标；
•
510（k）提交材料需要服从一项一级MDUFA决策目标（不存在关于临时措施的“周期”（或者审查周期））；
•
性能目标会逐年提升而不是保持不变（MDUFA II讨论的情况）；以及
•
如果超过期限10天后仍未做出有关510（k）的MDUFA决定，则FDA将向提交人发送一份丢失的MDUFA决定信函。
A.
提交材料
大多数510（k）提交材料需要缴纳用户费用，如指南“上市前通知提交材料（510（k）的用户费用和退款）”所述，并且所有510（k）需要遵守电子副本的要求。提交人应注意，在未确认收到用户费用付款及经过验证的电子副本之前，本机构不会处理510（k）提交材料并将其分配到适当的部门进行审查。
B.
验收审查
接收后15个日历日内，FDA将执行验收审查以确定提交材料是否完整以及是否可以接受用于实质审查。如果发现提交材料不完整，FDA应在15个日历日内通知提交人提交材料未被接受，并鉴别作为拒绝接受（RTA）决定的依据的项目以及接受提交材料所必需的项目。在提供缺少的要素之前，提交材料将暂停审查，审查时间也不会开始计算。欲了解更多信息，请参考指南草案“拒绝接受510（k）的政策”。
此项沟通代表了对提交材料的初步审查，且并未指出后续审查周期中可能鉴别的缺陷。
C.
实质交互
一旦接受了提交材料，FDA应在收到510（k）提交材料后60个日历日内执行实质审查，并通过实质交互与提交人沟通。实质交互沟通可以是AI请求或电子邮件，其中声明FDA将通过交互审查继续解决任何未解决的缺陷。在实质交互目标日期前发布的SE函也将可作为实质交互用于满足MDUFA III的目标。
实质交互后，FDA拟通过交互审查与提交人合作达成MDUFA决定。
D.
MDUFA III目标
MDUFA III包括实质交互、MDUFA决定和总决定时间的目标（见下文表2）。
实质交互和MDUFA决定的目标按照FDA天统计，在MDUFA III承诺函中，FDA天的定义是考虑在本机构对已经接受的提交材料进行审查的日历天。FDA天从提交材料或为使该提交材料被接受而提交的修正案的接收之日开始。
总决定时间的共享结果性目标是MDUFA III期间报告FDA和行业性能的一项新性能目标。FDA和提交人共同承担本目标的责任，以便实现缩短MDUFA决定（SE或NSE）的平均总时间的目标。该目标测量了总决定时间，包括FDA审查申请花费的时间以及申请人回复FDA问题花费的时间。
总决定时间为从收到接受的提交材料到做出MDUFA决定的日历天数。510（k）提交材料的平均总决定时间为一个关闭的队列中510（k）提交材料的总决定时间的截尾均值，即排除最高的2％和最低的2％的值。当某个队列中99％的已接受提交材料已经做出了MDUFA决定时，视该队列为关闭的。
表2：510（k）性能目标
	行动
	审查时间（FDA天）
	性能水平（按财年）

	
	
	FY2013
	FY2014
	FY2015
	FY2016
	FY2017

	
	
	
	
	
	
	

	实质交互
	60
	65%
	75%
	85%
	95%
	95%

	MDUFA决定（SE/NSE）
	90
	91%
	93%
	95%
	95%
	95%

	
	总时间，日历日

	平均总决定时间
	
	135
	135
	130
	130
	124


E.
丢失的MDUFA决定沟通
对于在100个FDA天内未做出MDUFA决定的所有510（k）（即MDUFA目标后10天），FDA应提供丢失的MDUFA决定沟通，即向提交人提供需要在会议或电话会议上讨论的书面反馈，包括主要的未解决的审查主题范围或者阻碍FDA在预计的结束日期做出最终决定的其他原因。
VI.
提交人的行动
未决510（k）的提交人采取的行动可能包括就FDA的AI请求提交回复（即电话暂停或AI函，而不是通过交互审查提出的请求）或者撤回申请（可通过信函或FDA的AI请求的回复提出）。以下信息说明了提交人可以采取的行动以及每项行动对FDA的审查时间的影响。
与原始的510（k）提交材料一样，510（k）或撤回510（k）的请求的任何修正或补充需要包含一份电子副本，作为提交给适当的文件控制中心的材料的一部分；这些提交材料将按照指南文件草案“医疗器械提交材料的电子副本计划”所述要求进行处理，最终决定将代表本机构目前对该主题的意见。
A.
AI请求的回复
FDA的AI请求的回复指的是提交附加信息以解决AI请求中鉴别的所有缺陷，进而允许FDA继续或完成实质审查并就510（k）提交材料做出相应的决定。
提交人应提供针对FDA发布的AI请求的完整回复。该回复应解决FDA在其AI请求中鉴别的所有缺陷。
提交人提交AI请求的回复这一行为——在FDA收到回复时——将重启FDA的审查时间，即在收到附加信息后90天的审查时间将重新开始。
注：如果FDA确定提交人未能解决AI请求中鉴别的一个或多个缺点，则审查周期将终止，直至FDA收到解决剩余缺陷的回复。在此情况下，FDA拟通过电话、传真或电子邮件通知提交人回复不完整，并由此导致审查时间未重新开始。在此情况下，510（k）将从AI请求之日起暂停审查，提交人将将获得180天的时间（从AI请求之日起）以提交完整的回复，或者，FDA将考虑撤回510（k）。
如果提交人提交了未请求的附加信息，且此类信息构成了一种新的使用适应症或新技术（由于此类信息本质上需要FDA重启实质审查），则提交人将被要求提交新的510（k）并缴纳相关费用。
B.
撤回510（k）提交材料的请求
撤回510（k）的请求告知FDA提交人希望终止FDA对510（k）提交材料的审查。
在提请审查后，510（k）提交人可以在任何时间、因任何理由请求撤回未决的510（k）提交材料，但此类请求必须在FDA做出最终决定之前提出。
提交人关于撤回未决的510（k）提交材料的请求将终止审查时间，标志着FDA审查的结束，并被视为最终决定书。如果在FDA收到撤回请求时，相关510（k）正在审查中，则审查时间应在当天停止。如果在FDA收到撤回请求时，相关510（k）处于暂停审查状态，则审查时间应维持在510（k）最后一次暂停审查日期时停止。
C.
延长回复AI请求的时间
按照21 CFR 807.87（l）的要求，如果提交人未能在收到请求后30天内提供附加信息，则FDA可以考虑撤回510（k）。如第三节E部分的说明，FDA一般会授予提交人更多时间回复此类请求。
FDA拟自动授予最长180天的AI请求回复期（从请求日期起），即使提交人未请求延期。因此，提交人不再需要提交书面延期请求。
然而，提交人应意识到，如果在FDA发布AI请求日期后180天内，FDA在提交给适当的文件控制中心的材料中未收到有关AI请求中的所有缺陷的完整回复，则FDA将按照21 CFR 807.87（l）的规定发布撤回通知。
