## Sheet1
序号 | ISO13485：2016条款 | QSR 820 条款 | 说明
1 | 4.2.2质量手册 | 820.20管理职责(e)
2 | 4.2.3医疗器械文档 | 820.181 器械主文档
3 | 4.2.4文件控制 | 820.40 文件控制(a) (b)
4 | 4.2.5记录控制 | 820.180 总要求(a) (b)（c） 820.184器械的历史记录 820.186质量体系记录
5 | 5.1管理承诺 | 820.20管理职责(a)
6 | 5.2以顾客为关注焦点 | 820.20管理职责（a）
7 | 5.3质量方针 | 820.20管理职责（a）
8 | 5.4策划 | 820.20管理职责(c)
9 | 5.4.1质量目标 | 820.20管理职责(a)
10 | 5.4.2质量管理体系策划 | 820.20管理职责(d) | (d)质量策划：每一个制造商应建立一个质量计划以规定与所设计和生产的器械有关的质量规范，资源和活动。制造商应确定质量要求是如何得到满足的。
11 | 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 | 820.20管理职责(b)
12 | 5.5.2管理者代表 | 820.20管理职责(b)
13 | 5.5.3内部沟通 | 820.20管理职责(b)
14 | 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 | 820.20管理职责(c)
15 | 6.1 资源提供 | 820.20管理职责(b)
16 | 6.2人力资源 | 820.25 人员 | （b）培训：每一个制造商应建立一个识别培训需求的程序以确保所有的人员能够接受适宜的培训以完成本职工作。培训应形成文件。 (1)作为培训的一部分，工作人员应了解由于其不恰当的操作而造成的器械缺陷。 (2)进行验证和确认活动的人员应了解可能遇到的器械缺陷和故障。
17 | 6.3基础设施 | 820.70生产和过程控制(f)
18 | 6.4.1 工作环境 | 820.70生产和过程控制(c)
19 | 6.4.2污染控制 | 820.70生产和过程控制(d)(e)(h)
20 | 7.1产品实现的策划
21 | 7.2与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 | 820.160分销（a）(b) | (b)每个制造商应保持分销记录，记录包括如下信息或指明其查阅处： （1）一级代理商的名称和地址； （2）付运器械的标识和数量； （3）发运日期；以及 （4）使用的控制号。
22 | 7.2.2与产品有关的要求的评审 | 820.160分销（a）(b)
23 | 7.2.3沟通 | 820.160发运（a） 820.198 抱怨文件
24 | 7.3设计和开发 7.3.1总则 | 820.30 设计控制（a）
25 | 7.3.2 设计和开发策划 | 820.30设计控制（b）
26 | 7.3.3 设计和开发输入 | 820.30设计控制（c）
27 | 7.3.4设计和开发输出 | 820.30设计控制（d）
28 | 7.3.5设计和开发评审 | 820.30设计控制（e）
29 | 7.3.6设计和开发验证 | 820.30设计控制（f）
30 | 7.3.7设计和开发确认 | 820.30设计控制（g）
31 | 7.3.8设计和开发转换 | 820.30设计控制（h）
32 | 7.3.9设计和开发更改的控制 | 820.30设计控制（i）
33 | 7.3.10设计和开发文档 | 820.30设计控制（j）
34 | 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 | 820.50 采购控制(a)(b) 820.80：进货产品、过程产品和最终产品的接收（b）(e) 820.86验收状态
35 | 7.5.1生产和服务提供的控制 | 820.70生产和过程控制(a)(b)(g) 820.184器械的历史记录 820.120 器械标记
36 | 7.5.2产品的清洁 | 820.70生产和过程控制(h)
37 | 7.5.3安装活动 | 820.170安装（a）(b)
38 | 7.5.4服务活动 | 820.200 服务 | (a)如果服务是规定的要求，每个制造商应建立和保持进行服务和验证服务满足规定要求的说明书和程序。 (b)各制造商应依照§820.100的要求，用适当的统计方法分析服务报告. (c)依照本规范803部分构成必须向FDA报告的时间的服务报告时，每个制造商应自动将报告视为抱怨，并按照§820.198要求进行处理. (d)服务报告应记录在文件中,并包括:服务的器械名称;器械标识或使用控制编号;服务日期,服务人员;所进行的服务内容;试验和检验的数据.
39 | 7.5.5 无菌医疗器械的专用要求
40 | 7.5.6生产和服务提供过程的确认 | 820.70生产和过程控制(i) 820.75过程确认(a)(b)(c)
41 | 7.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求
42 | 7.5.8标识 | 820.60 标识 820.120 器械标记 820.86验收状态 | 每一个制造商应建立和保持程序以控制器械的标记活动。 （a） 标签的完整性。在顾客的加工、存贮、搬运、销售，适用时包括使用在内的过程中，应保持标签的清晰和完整。 （b） 标记的检查。经指定人员的对标记的准确性进行检查后才能存贮和使用标记。适用时标记应包括正确的有效期，控制码、存贮指导说明、搬运指导说明和任何附加的操作指导说明。放行的日期和执行检验的人员的签名应记录在器械的历史记录中。 （c） 标记的存贮。每一个制造商标签的存贮应能提供恰当的标识，防止标签的混用。 （d） 标记的操作。每一个制造商应控制标签和包装操作以防止标签的混用。每一批产品标签和标记的使用都应记录在器械的历史记录中。 （e） 控制码。按照820.65的要求要有控制码，在整个器械的销售过程中，控制码应始终在器械上或随器械一起流转。
43 | 7.5.9可追溯性 7.5.9.1总则 7.5.9.2 植入性医疗器械的专用要求 | 820.65 可追溯性
44 | 7.5.10顾客财产
45 | 7.5.11产品防护 | 820.130器械包装 | 每一个制造商应确保器械的包装和运送容器的设计和制造，都保护器械在通常的处理、、存贮、搬运和销售时不发生改变和损坏。
46 |  | 820.140 搬运 | 每一个制造商应建立和保持程序以防止在搬运的过程中发生器械的混淆、损害、破坏、污染或其他对产品有不良影响的事情发生。
47 |  | 820.150 存贮(a)(b) | (a)每个制造商应建立和保持对产品存储区和库房的控制的程序，防止在使用和分销前发生混淆、损坏、变质、污染、或受到其它不利影响，同时应确保过期、拒收或变质的产品不被使用或分销，当产品质量随着时间发生变质时，产品的储存方式应当有助于正确的库存周转，适当时，应对产品状态进行评估。 (b)每个制造商应建立和保持描述授权存储区和库房收发物件方法的程序。
48 | 7.6监视和测量设备的控制 | 820.72检验、测量和实验设备(a)(b)
49 | 8.2.1反馈 | 820.198 抱怨文件（a）
50 | 8.2.2抱怨处理 | 820.198 抱怨文件(b)(c)
51 | 8.2.3向监管机构报告 | 820.198抱怨文件(d)(e)(f)(g) | (g) 如果制造商指定的负责处理抱怨的部门不在美国，则本部分所要求的记录也应能在美国获得： (1)在美国定期保持制造商记录的机构位置 (2)初始销售商的位置
52 | 8.2.4内部审核 | 820.22 质量审核
53 | 8.2.6产品的监视和测量 | 820.80：进货产品、过程产品和最终产品的接收（a）(c) (d)(e) 820.86接收状态
54 | 8.3不合格品控制 8.3.1总则 | 820.90 不合格品（a）(b) 820.86验收状态
55 | 8.3.2交付之前发现不合格的响应措施
56 | 8.3.3交付之后发现不合格品的响应措施
57 | 8.3.4返工
58 | 8.4数据分析 | 820.250 统计技术（a）(b)
59 | 8.5改进 8.5.1总则 | 820.100纠正和预防措施（a）(b)
60 | 8.5.2纠正措施
61 | 8.5.3预防措施