## Sheet1
MDR申请提交文档清单
1. Executive summary(option) | 摘要（选项）
2. Declaration of conformity | 符合性声明
3. Devicedescri tion of | 器械描述
4. Technical specification | 技术规范
5. Previous and similar generation | 以前的或类似器械的引用
6. Labels and IFU(Instruction for use) | 标签和使用说明书
7.GSPR(General Safety &Performance Requirements) checklist | 通用安全和性能要求清单
8. List of standards | 标准/法规清单
9. Benefit-risk analysis and risk management | 收益-风险分析和风险管理
10. Description of the design | 设计说明
11. Production V&V* | 生产
1）Electrical safety | 电气安全
2）Electromagnetic compatibility | 电磁兼容
3）Mechanical safety | 机械安全
4）Reliability and lifetime | 可靠性和寿命
5）Diagnostic device with measuring function | 具有诊断和测试功能的器械
6）Combination with other device | 与其连接的器械
7）Human factor and usability | 人的因素和可用性（非专业人员使用）
8）Software verification & validation | 软件验证&确认
9）Other pre-clinical test; device specific bench test | 其他临床前测试;设备特定货架试验
10）Bioburden and sterilization | 微生物污染水平和灭菌
11）Packaging qualification and shelf life | 包装质量和保质期
12）Packaging testing for handing and transport | 搬运和运输的包装试验
13）Hygienic reprocessing of device | 设备的卫生后处理
14）Biological evaluation | 生物学评价
15）Other pre- clinical test; in-vitro/animal studies | 其他临床前测试;体外和动物实验
16）Clinical Evaluation | 临床评价
17）SSCP（Summary of Safety and Clinical Performance） | 安全性和临床性能总结
18）Implant card | 植入物卡
19）Medicinal product | 含有药物产品
20）Tissue or cells of animal or human ongin | 动物或人类来源的组织或细胞
21）Absorbed or locally dispersed substances | 可吸收或局部扩散的物质
22）CMR or endocrine disruptive substances | 含有CMR（致癌，致突变或生物毒性）或内分泌物质的器械
23）Disposal consideration
12. Description of manufacturing process and their validation and QC | 制造过程的描述及其验证和质量控制
13. Post-market surveillance(PMS) | 上市后监督
14. Installation, repair&service, and maintenance | 安装，维修&服务，维护
15. Design change records(option) | 设计更改记录（选项）