更改历史

| 版本号 | 文件更改号 | 更改概要 | 修改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 首发行 | / | / | / |
| 发放范围 |  |  |  |  |

- 目的

对产品返工作出规定，确保返工产品符合规定的要求。

- 范围

对不合格产品判定并给出返工处理意见后启动本规程。

- 职责

  - 质管部负责不合格品返工意见的判定及返工后产品的检验。

  - 生产技术部负责产品返工处理并提出建议。

- 工作程序

  - 返工应有质管部的书面报告，返工书面报告内容包括：

    - 产品名称；

    - 产品批号；

    - 不合格情况；

    - 返工的要求，包括重新生产、更换包装、更换标签、更换说明书。

  - 返工应由生产技术部专人负责监督进行，并有记录，在返工记录单中，内容包括：

    - 返工日期、时间

    - 返工产品名称；

    - 批号；

    - 返工数量；

    - 返工的操作条件（必要时）；

    - 返工操作所有的物料、包装材料、标签和说明书。

  - 返工产品的检验

    - 返工产品应按正常生产流程进行检验，返工前的测试数据不再作为本次判定的依据。

  - 返工产品的放行

    - 返工产品的放行标准不得低于正常的放行标准。

  - 返工产品的报废

    - 返工产品的报废按照《 产品返工报废管理制度》执行。

- 相关文件

PD-RG-001 《产品返工报废管理制度》

- 相关记录表单

PD-FM-006   返工记录单