更改历史

| 版本号 | 文件更改号 | 更改概要 | 修改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 首发行 | / | / | / |
| 发放范围 |  |  |  |  |

- 目的

记录是质量管理体系文件的组成部分，对记录进行有效的控制和管理，以证明产品质量符合规定的要求，是质量管理体系有效运行的证据和可追溯性、以及制定纠正措施和预防措施的依据。

- 范围

本程序对记录的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作出了具体的规定，适用于与质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。

- 职责

  - 质量部负责质量管理体系运行有关记录的管理，监督检查各部门记录管理的有效性。

  - 生产技术部负责与生产和研发有关记录的管理控制。

  - 质量部负责与质量有关记录的管理控制。

  - 供应部负责与生产物料控制、采购和仓库有关记录的管理控制。

  - 行政人事部负责与行政和人事有关记录的管理控制。

  - 经营部负责与顾客信息有关记录的管理控制。

- 工作程序

  - 记录的分类

    - 与质量管理体系运行有关的记录，如管理评审记录、内部质量体系审核报告、过程控制记录、纠正措施记录、文件发放记录等。

    - 与生产技术和过程质量有关的记录，如顾客投诉记录、质量信息反馈记录、监视和测量记录、不合格品记录等。

    - 与行政、采购和仓库管理有关的记录，如培训记录、采购信息记录、物料及产品进出台账，物料卡等。

    - 与销售有关的销售记录

  - 记录的标识

    - 质量体系记录标识编码规定为：

职责代号

记录

XX－FM－XXX

文件序号

PUR:采购和供应商管理      AD：行政人事    WH：仓库

RD：研发技术              QA:质量控制     MK: 销售和售后

PD: 生产管理              PMC：生产物料控制

    - 部门内的记录标识由使用部门报质量部统一标识并备案。

    - 质量部建立《体系表格清单》,并注明使用部门和保存期,保留记录原件。

  - 记录表设计、填写要求

    - 质量管理体系运行记录一般应在编写体系文件时一起设计。

    - 生产质量检测记录在编制相关文件（如作业指导书、规范性文件等）时一起设计。

    - 记录应有简明的标题、文件编号、版本。

    - 记录填写时，需要填写记录编号时，按照以下规则进行编号。记录编号规则：XXXX（记录填写时的年份）-XX（记录填写时的月份）-XX（记录填写时的日期）-XXXX（相同表单当日填写的序列号，以0001开始）。

    - 记录须有日期、填写人签字等栏目。

    - 记录应真实反映质量情况，不得弄虚作假。

    - 记录填写应清晰、完整、准确、真实，用黑色中性笔或签字笔书写，在使用复写纸的情况下可使用圆珠笔书写，字迹清晰、整洁。

    - 记录不得随意涂改、刮改、撕毁，更改时用一条横线贯穿错误的内容，在旁边另写正确的数据并签更改人全名及日期。要使原有的内容仍可辨认。

485    486     王小明   2016.01.01（表示2016年01月01日）

    - 多处更改时，应作好更改标记，并在适当位置签字、注明更改处数。

| A 4.52 4.50 | 3.98 | A 5.40 3.45 | A 王小明2016.01.01 （表示2016年01月01日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.30 | 4.22 A 5.43 | 4.65 |  |  |

    - 填写人、审核人、批准人应履行签字手续。签字时应签全名。

    - 内容与前项相同应重复填写，不得用“…”或“同上”、“同左”来表示。

    - 记录不得用铅笔、毛笔填写。

    - 有些表格有□，根据表格要求打“√”或打 “×”。

    - 如果不需填写内容的，需要在空白位置划一条斜线。如下两种都可以。

| 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

    - 纠正空间不够，可在记录的空白处填写。

| 4.23 | 4.44 | 4.55 | A 王小明 | 2016.01.01 （（表示2016年01月01日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.30 | 4.22 A 5.43 | 4.65 | B 王小明 | 2016.01.01 |
| 4.52 | 3.98 | B 3.45 5.40 |  | （表示2016年01月01日） |

  - 记录的更改

    - 如表格内容需要更改，应填写《文件更改申请表》来获得批准，然后提交给文件管理员受控下发。各接收文件部门需在《文件发放清单》上签字登记，确认已领取表格。

    - 文件管理员须把旧版的纸质表单回收，确认使用场所无旧版表单；电子版的表单需要确认使用部门已删除。

  - 记录的管理

    - 记录的保存方式应便于存取，避免遗失、损坏或由于环境导致破损、残缺、霉变。

    - 记录可用磁盘贮存。

    - 记录存放在质量部或各相关的部门指定的存放区域，做好标识（如部门名称、记录名称、时间段、保存期等）以便追溯并妥善保存，确保记录的安全性。

    - 记录应定期上交给质量部，由质量部存放在合适的位置，以防丢失和损坏，又便于存取和查阅；

    - 如有保密的记录，由文件管理员把该保密记录放入专设的文件柜中，并锁上。

  - 记录保存期

    - 记录原则上保存至产品寿命期后2年，需长期保管的记录特别注明。

  - 记录的查阅

    - 需要查询记录时，各部门保存的记录需征得保存部门主管或经理的同意，由质量部保存的记录需要征得质量部经理的同意方可查询。

    - 文控员将各部门记录进行统计，编制《体系表格清单》并根据各部门提交的记录表格情况进行实时更新，方便检索，保证记录表格的有效性。

  - 记录的销毁

    - 保存期满的记录，由质量部填写《文件销毁记录表》，经管理者代表批准后集中销毁，并作好记录。

- 相关文件

  - QA-OP-001《文件控制程序》

- 相关记录表单

  - QA-FM-011《体系表格清单》

  - QA-FM-006《文件销毁记录表》