更改历史

| 版本号 | 文件更改号 | 更改概要 | 修改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 首发行 | / | / | / |
| 发放范围 |  |  |  |  |

1.0目的

为获取、评审、分析及跟踪产品上市后阶段的经验特制定本程序。

2.0范围

适合所有制造和/或销售的产品。

3.0定义

PMS(Post Marketing Surveillance)上市后监督

CAPA 纠正预防措施

4.0职责

质量部负责执行此程序。

5.0程序

5.1上市后监督系统是质量体系的一部分，用于获取并评审上市 后信息经验。

5.2上市后监督系统基于从厂外收集的信息（如顾客抱怨、销售人员的反 馈、主观当局的报告，相关文献）并对其进行分析。

5.3上市后监督可能获取的信息

有一些资料和反馈信息可以从上市后监督体系中获得。下列信息可能 无法全部提供，根据实际情况决定其优先性。

- 生产中发现的问题

- 产品质量改进

- 风险分析(或其他;)的确认

- 对长期性能/可靠性和/或慢性适应性的认识

- 对性能改变趋势的认识

- 对不同使用人群屮的性能差异的认识

- 用途的反馈

- 使用说明书的反馈

- 使用者培训需求的反馈

- 同其他器械配合使用的反馈

- 顾客满意度的反馈

- 医疗器械警戒报告

- 对器械误用方式的认识

- 市场持续发展能力的反馈

5.4上市后监督信息的来源

依据寻求的终点及如上所述的可能的收获，以下所列作为信息的来 源。部分来源是主动的，部分是被动的。

- 专家组

- 顾客调杳

- 顾客抱怨和保证声明 …阅览文献

- 直接或通过销售人员反馈到的投诉之外的用户反馈

- 器械追踪/植入的登记

- 培训过程屮使用者的反馈，其他团体（比如主管当局）

- 媒体

j)    或竞争对手的类似器械的经验

k)    内部检测

- 失效模式分析

5.5有些变数会影响信息来源和收获的选择。每一个案例都是不冋的，下 列所述因素应考虑进市场监督系统中。

- 器械的种类和风险分级

- 经验和历史

- 顾客期望及外环境

- 分销商控制程度

5.6上市后监督信息的评审、分析和跟踪

5.6.1对上市后系统获得的经验或反馈应以项目为单位及时评审，并在每年的管理评审会中进行评审。参考设计控制、管理评审以 及CAPA系统。

| 广州晟威医疗器械有限公司 | 文件编号 | QPCE-13 |
| --- | --- | --- |
| 上市后监督 | 版本/版次 | A/0 |
|  | 页数 | 3/3 |

5.6.2基于评审和分析的结果，决定是否需要对指定的器械进行再评 价或实施上市后调查。

5.6.3基于再评价或上市后调查活动的结果，决定是否需要采取纠正 措施。如有新增风险，则需进行风险分析。参考CAPA、医疗器械警戒、上市后再评价和风险管理系统。

5.7所有来自上市后监督系统的资料和记录应予以保存。

6.0相关文件

顾客反馈程序

纠正预防措施程序

7.0相关表格

顾客满意度调查表