XXXX公司

质 量 手 册

文件编号：QM-01

版本：01

编制：

审核：

批准：

2020年02月01日发布                              2020年02月01日实施

更改历史

| 版本号 | 文件更改号 | 更改概要 | 修改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 首发行 | / | / | / |
| 发放范围 |  |  |  |  |

质量手册目录

目录																		03
01《质量手册》颁布令													05
02 公司简介																06
03 管理者代表任命书													07
04 质量方针和质量目标批准令											08
05 组织机构图												   			09
06 质量管理体系职能分配表												10

1.0 范围																	11

2.0 引用标准														    	13

3.0 术语和定义															13

4.0 质量管理体系															13
4.1 总要求																13
4.2 文件要求															14

5.0 管理职责												    			17
5.1 管理承诺															17
5.2 以顾客为关注焦点													17
5.3 质量方针															18
5.4 策划												    				18
5.5 职责、权限与沟通													19
5.6 管理评审															26

6.0 资源管理																28
6.1 资源提供															28
6.2 人力资源															28
6.3 基础设施															29
6.4 工作环境															29

7.0 产品实现																30
7.1 产品实现的策划				    									30
7.2 与顾客有关的过程													31
7.3 设计和开发					    									32
7.4 釆购							    									37
7.5 生产和服务提供				    									38
7.6 监视和测量设备的控制			    								41

8.0 测量、分析和改进														42
8.1 总则										    						42
8.2 监视和测量									    					43
8.3 不合格品的控制									    				46
8.4 数据分析															47
8.5 改进													    			48

01  《质量手册》颁布令

本《质量手册》是依据YY/T 0287－2017 IDT EN ISSO 13485:2016 《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》，结合《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录以及MDD的要求，并根据我公司实际情况制定的。

本《质量手册》对我公司的质量方针、质量目标、管理职责及质量体系作了全面阐述，是我公司质量管理的纲领性、法规性文件，也是本公司全体员工必须长期遵循的行为准则。

现将《质量手册》公布实施，望公司全体员工认真学习领会，并坚决贯彻执行，公司原有的质量管理制度、规定与本《质量手册》不一致的地方，均以本《质量手册》为准。

本《质量手册》2020年02月01日起实施。

总经理：

2020年02月01日

02  公司简介

XXXX公司拥有专业技术管理队伍和较先进的生产设备、检测仪器，并按生产质量规范要求不断改造更新厂房设备，建立和建全严格的产品质量管理体系。

企业为在质量管理体系建立上依据《医疗器械生产质量管理规范》、YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系 用于法规的要求》，编制完成了《质量手册》，并按照《质量手册》建立了一套行之有效的管理方法，从原材料采购到生产、检验、成品入库、销售，从人员培训到顾客信息收集，均符合质量手册的要求。

本企业始终保持一贯的严谨实效作风，以严抓管理为企业主题，始终如一地贯彻质优价实、为民造福的企业宗旨，运用新技术开拓完善产品、改良传统产品，以适应市场的需求。

03  管理者代表任命书

为贯彻执行YY/T 0287－2017 idt EN ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》和《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号），持续满足顾客要求和适应的法规要求，加强对质量管理体系的运作领导， （企业负责人）现代表 XXXX公司 任命     为企业管理者代表，本任命书自批准之日起生效。

XXXX公司（公章）

企业负责人：

2020年02月01日

04  质量方针和质量目标批准令

质量方针：

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品质量和服务要求，制定本企业的质量方针：

“诚信守法 科学严谨 优质高效 追求卓越”

质量目标：

成品交验合格率达到 98％；

顾客满意度达到95％；

总经理：

2020年02月01日

05  企业质量体系组织结构图

总 经 理

管理者代表

生产技术部

行政人事部

供应部

质量部

经营部

06  质量管理体系职能分配表

| 领导及部门 体系要求 | 领导层 | 管理者代表 | 生产技术部 | 质管部 | 经营部 | 供应部 | 行政人事部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 质量管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 总要求 | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.2.1 总则 | ▲ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 4.2.2 质量手册 | ▲ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 4.2.3 医疗器械文档 | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.2.4 文件控制 | ▲ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 4.2.5 记录控制 |  | ○ | ● | ▲ | ● | ● | ● |
| 5 管理职责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 管理承诺 | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.2 以顾客为关注焦点 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5.3 质量方针 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.4 策划 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.5 职责、权限与沟通 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.6 管理评审 | ▲ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 6.0 资源管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 资源提供 | ▲ | ○ |  |  |  |  |  |
| 6.2 人力资源 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 6.3 基础设施 |  | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.4 工作环境 |  | ○ | ● | ○ |  | ● | ● |
| 7.0 产品实现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 产品实现的策划 |  | ○ | ● |  | ○ | ○ | ○ |
| 7.2 与顾客有关的过程 |  | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 7.3 设计和开发 |  | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.4 采购 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 7.5 生产和服务提供 |  | ○ | ● | ○ | ● | ● |  |
| 7.6 监视和测量设备的控制 |  | ○ | ○ | ● | ○ |  |  |
| 8.0 测量、分析和改进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 总则 |  | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.1 反馈 |  | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8.2.2 投诉处置 |  | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8.2.3 向监管机构报告 |  | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 8.2.4 内部审核 |  | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8.2.5 过程的监视和测量 |  | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ |  |
| 8.2.6 产品的监视和测量 |  | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |  |
| 8.3 不合格品控制 |  | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8.4 数据分析 |  | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8.5.1 总则 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 纠正措施 |  | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8.5.3 预防措施 |  | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |

▲主管领导        ●主管部门        ○配合部门

- 范围

  - 总则

    - 本《质量手册》规定了本公司质量管理体系要求，是本公司质量管理的纲领性文件。

    - 本《质量手册》是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品证据，也是公司进行内部审核和第二方、第三方审核评价本公司质量管理体系的依据。

    - 本手册是根据YY/T 0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、并结合《医疗器械生产质量管理规范》及其附录和公司实际情况编制的，规定了质量管理的要求，通过本手册的执行，能够保证：

      - 持续稳定地向顾客提供达到规定和合同要求的产品；

      - 向顾客提供满意的服务；

      - 公司的质量管理能够持续改进，向顾客提供更好的产品和服务。

    - 本手册规定的质量管理体系适用于本公司承担的下列范围：

医用口罩等医疗器械的设计、生产、销售和服务。

      - 本公司的产品形成主要包括下列过程：

        - 签订销售合同；

        - 做好特定项目策划，提供资源；

        - 按计划生产；

        - 对产品进行必要的检验；

        - 交付使用；

        - 按合同和法规要求为顾客提供必要的服务。

  - 删减和不适用说明

    - 质量管理体系YY/T0287-2017不适用的条款如下表：

| 序号 | 删减或不适用条款 | 内容 | 不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5.9.2 | 植入性医疗器械的专用要求 | 本公司的产品不属于植入式产品 |

- 引用标淮

  - GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》

  - YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》

  - 国食药监管总局公告2014年第64号《医疗器械生产质量管理规范》

  - EN ISO 13485：2016 医疗器械质量管理体系用于法规的要求

  - 93/42/EEC

- 术语和定义

  - 本《质量手册》釆用GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》和YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》标准中规定的术语和定义。

- 质量管理体系

  - 总要求

4.1.1 我公司作为医疗器械的生产商和经销商， YY/T 0287-2017 《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》标准以及适用的法律法规要求并结合公司实际建立质量管理体系，并形成了质量管理体系文件，加以实施和保持，并追求持续改进。

4.1.2本公司为了实施质量管理体系，应做到：

    - 确定符合法规要求YY/T 0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》和本公司所需的过程在整个组织中的应用。

    - 基于风险的方法控制质量管理体系的整个过程。

    - 确定这些过程的顺序和相互作用，公司将合理地理顺各职能部门的职责、权限，优化组合各项质量活动。

4.1.3质量管理体系过程

      - 确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法。

      - 确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运做和对这些过程的监控。

      - 确保可以获得必要的信息，以实现这些过程策划的结果并保持这些过程的有效性。

      - 支持过程的运行和过程的监测并在相关的程序和文件中规定质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息。

      - 对质量管理过程和产品实现过程通过审核和检验进行监控和分析，不断消除问题，持续改进体系。

4.1.4质量体系过程的更改应：

      - 评价过程更改对质量管理体系的影响。

      - 评价过程更改对该质量体系中所产生的医疗器械的影响。

      - 按照本标准的要求和适用的法规要求进行控制。

4.1.5  本公司的外包过程是监视和测量装置的委托检定、产品的运输。本公司对其实施有效控制和管理。

  - 文件要求

4.2.1总则

      - 本公司质量管理体系包括：

        - 形成文件的质量方针和质量目标；

        - 质量手册—向公司内部和外部提供关于我公司质量管理体系整体信息的文件，是全体员工应长期遵循的纲领性准则；

        - 程序文件—YY/T0287-2017标准及有关法规要求形成文件的程序，是管理层实施质量管理体系要求各职能部门开展质量活动的实施性文件；

        - 第三层次文件，包括管理标准、工作标准（含岗位责任制和任职/能力要求等）、技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）、部门质量文件等文件；

        - 记录是阐明质量活动所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。用于可追溯性提供的文件，为评价或改进提供证据，所有的质量活动所需的质量记录均应在各相关程序或相关作业文件中列出；

        - 国家和地方法规规定的其他文件。

管理制度、标准

质量手册

程序文件

一阶

二阶

记  录

三阶

四阶

      - 质管部负责组织对每一类型或型号的产品建立和保持一套文档，这应包括产品规范、质量管理体系要求的文件，并对生产过程和服务过程做出规定。

      - 公司质量管理体系文件的详细程度取决于：

        - 公司的规模和类型；

        - 过程的复杂程度和相互作用；

        - 员工的能力（如员工所受培训的多少，教育程度的高低，技术的熟练程度和经验的丰富与否）；

        - 使用的法规要求；

        - 形成文件的程序和其他文件采用何种媒体，形式或类型。

    - 质量手册

      - 本《质量手册》是根据YY/T 0287-2017标准的要求编制的，其中规定了公司质量方针、目标、适用范围和主要职责，简要说明了公司所建立的质量管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。

      - 了解质量管理的范围， 结合公司实际对标准的要求做出了简要的描述， 对具体过程的控制方法和要求不作具体描述，而是引出相应的程序文件；

      - 《质量手册》是本公司质量管理体系文件的重要组成部分， 必须按4.2.4条要求予以控制。

      - 由总经理批准发布，公司所有员工都必须遵照执行， 以实现公司所确立的质量目标。

    - 医疗器械文档

本公司建立了《文件控制程序》对公司的文档进行管理，规定了本公司医疗器械文档的内容及保存，这些文档包括：

      - 医疗器械综述资料、研究资料、说明书等资料；

      - 产品技术要求；

      - 与医疗器械质量相关的制造、包装、存储、处置等的规程和作业指导书；

      - 监视测量和服务的标准和法规要求等其他程序文件和规定性文件。

    - 文件控制

      - 公司质量管理体系所要求的所有文件必须予以控制，具体执行《文件控制程序》。

      - 文件在发布前有关领导必须对其适应性进行批准，《质量手册》由总经理批准发布，《程序文件》由管理者代表批准，其他与质量管理体系要求有关的文件由公司主管领导批准发布。

      - 当过程发生变化时，有关领导和相关部门应对文件修改或更新，并进行评审，更改文件报主管领导或管理者代表批准。

      - 文件的更改和执行修订的状态进行标识，以确保得到识别。

      - 确保在使用场所都能得到有效的受控版本的文件。

      - 文件应清晰可辨，易于识别和检索、防止破损或丢失。

      - 各有关部门应识别所需的全部外来文件。包括国家、行业有关标准、法规等，控制其分发，并建立收发记录。

      - 需要保留的作废文件必须采用加盖“作废” 印章的标识方法，并将作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。

      - 公司应确保文件更改得到原审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准，被指定的审批部门应获取相关的背景资料；

      - 凡与产品有关的作废受控文件（包括产品的生产和服务的全过程）需保存至与之相关的生产产品退市后且不得少于产品有效期；其他作废文件应保存2年。

    - 记录的控制

      - 本公司建立了《记录控制程序》，并对记录的标识、储存、保护、检索、保存期和处理进行控制。各部门在过程的实践中应建立和保存本部门记录，为产品及其实现过程符合要求和质量管理体系的有效性、适宜性与充分性提供证据。

      - 保证产品生产、质量控制等活动的可追溯性。

      - 记录应清晰、完整、易于识别和检索、防止破损或丢失。

      - 记录不得随意涂改、借阅或销毁，特别是员工健康信息不能查看，记录的更改应保持可识别、并且签注姓名和日期，必要时应当注明更改的理由。

      - 所有的记录保存期限以发货起不少于该产品的生命周期后2年，公司与产品有关的质量记录的保存期限与产品的生命应为产品有效期后2年一致。

- 管理职责

  - 管理承诺

    - 为实现对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺，公司总经理应组织以下活动：

      - 向公司的全体员工及时传达满足顾客的法律、法规要求对公司发展的重要性，并确保顾客要求与产品质量有关的法律、法规要求，同时予以满足。

      - 制定质量方针并根据市场变化和顾客要求，审核和修订质量方针，并组织宣传和贯彻。

      - 制定公司质量目标，并在公司各层次上予以实施。

      - 进行管理评审，对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评。

      - 确保提供必要资源，为质量管理体系的运行，质量方针、目标的实现和质量承诺的兑现提供基础条件，包括所需要生产、管理、检验人员的到位，职能部门职责和权力的落实，质量检测手段的维护和更新，生产过程所需场所、设备和其他物资的供应，新技术的引进，保证全过程所需的费用。

  - 以顾客为关注焦点

    - 公司生产、服务过程及产品质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应确保顾客要求和适用的法规要求得到确定和满足，以实现顾客满意为目标，为此应做到：

  - 通过市场调研、预测或与顾客直接接触，识别顾客明示的或隐含的需求和期望；

  - 将顾客需求和期望转化为产品的质量要求，并满足法律、法规方面的要求及强制性国家规定和行业标准的规定；

  - 确保这些期望和要求得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。

  - 质量方针

    - 公司的质量方针应体现以下要求：

        - 遵守国家相关的法律法规、行业规范，实施严格的管理，与公司的宗旨相适应。

        - 体现满足顾客要求、公司自身要求和持续改进质量管理体系有效性承诺。

        - 为制定和评审质量目标提供框架，全员参与质量管理，并不断地持续改进。

        - 在公司内部得到沟通和理解。

        - 顾客满意是本公司的宗旨，本公司所有的承诺都可以被公众所获取。

        - 为保证质量方针的最终实现，公司采取宣贯、培训、目标分解等措施，使全体员工深刻理解并坚决贯彻执行质量方针。总经理应对本公司的质量方针进行定期评审，确保质量方针的持续适宜性。

    - 公司的质量方针是：

“诚信守法 科学严谨 优质高效 追求卓越”

  - 策划

    - 质量目标

      - 质量目标是：

        - 成品交验合格率达到 98％；

        - 顾客满意度达到95％；

      - 总经理负责制定公司的质量目标，由本公司的各相关职能部门对质量目标进行具体分解落实，并形成部门质量目标。管理者代表应对本公司质量目标的实现情况定期进行总结和评价。

    - 质量管理体系的策划

      - 总经理应识别并确保实现本公司全部质量目标所需的必要资源。质量策划的输出必须形成文件。

      - 质量策划包括对质量体系及产品质量的策划，其内容包括：

        - 对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别并做出明确的规定和控制。

        - 确定为实现全部质量目标所需的资源。

        - 对已确定的质量管理体系进行持续的改进。

      - 有关部门对质量策划的输出所形成的文件应随本公司质量目标及其他状況的变化，在受控状态下进行相应的修改并且在修改期间，仍保持质量管理体系的完整性。

  - 职责、权限与沟通

    - 职责和权限

总经理应确保建立、健全公司的组织机构，并确保各部门的职责、权限得到规定、形成了部门质量职责，以保证质量管理体系旳有效运行。

对从事对质量有影响的下列人员：生产部门负责人、质量管理负责人、检验员、内审员等确定其相互关系，为其完成任务提供必要的独立性和权限。

    - 总经理

- 总经理任命管理层的一名人员为管理者代表，并授权其负责本公司质量体系运行工作，必须履行5.5.3条规定的职责和权限。

- 贯彻执行国家有关质量政策、法律和法规；

- 组织制定和颁布公司质量方针和质量目标；

- 确保为质量管理体系的建立和运行配备必要的资源；

- 主持管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，以确保质量管理体系的持续有效；

- 确定从事对质量有影响的管理、执行和验证工作人员及其权限并确保完成其任务所必要的独立性。

- 确定公司的组织机构，并明确和赋予各部门有关质量工作的职责和权力，以确保质量方针、目标的贯彻及实施；

- 任命管理者代表，明确规定管理者代表的职责权限，对产品质量负领导责任；

- 组织分管的职能部门对相关质量管理体系要求进行实施与控制，保证质量管理体系的有效运行，对体系和产品质量负主要责任；

- 负责确保在公司内建立适当的沟通过程,确保公司内部的职责和权限得到规定和沟通；

- 按照法律、法规和规章的要求组织生产。

    - 管理者代表

      - 贯彻执行医疗器械有关法律、法规、规章和标准等；

      - 组织建立和实施与所生产医疗器械相适应的质量管理体系，并保持其科学、合理与有效运行，向企业负责人报告质量管理体系的运行情况和改进需求

      - 定并组织实施企业质量管理体系的审核计划，协助企业负责人按计划组织管理评审，编制审核报告并向企业管理层报告评审结果；

      - 组织企业内部医疗器械质量管理培训工作，提高员工的质量管理能力，强化企业的诚信守法意识；

      - 在生产企业接受各级药品监督管理部门监督检查时，与检查组保持沟通，提供相关信息、资料，配合检查工作；针对检查发现的问题，组织企业相关部门按照要求及时整改；

      - 当企业的生产条件不再符合医疗器械质量管理体系要求，可能影响医疗器械安全、有效时，应当立即向企业负责人报告，协助企业负责人及时开展停止生产活动、原因调查、产品召回等风险控制措施，并主动向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告；

      - 当企业生产的医疗器械发生重大质量问题时，应当立即向企业负责人报告，协助企业负责人迅速采取风险控制措施，并在24小时内向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告；

      - 组织上市后产品质量的信息收集工作，及时向企业负责人报告有关产品投诉情况、不良事件监测情况、产品存在的安全隐患，以及接受各级药品监督管理部门监督检查等外部审核中发现的质量管理体系缺陷及其整改情况等；

      - 负责主持内部质量管理体系审核和定期组织企业按照《医疗器械生产质量管理规范》要求对质量管理体系运行情况进行全面自查，并按规定时间向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门提交年度自查报告；

      - 负责审批内部质量管体系审核中出现的不合格项的纠正、预防措施；

      - 负责组织对公司数据分析应用工作的开展、推广和指导；

      - 协助总经理对员工进行评价；

      - 负责批准成品的放行和报废产品的批准；

    - 行政人事部

      - 管理人事行政事务，以确定公司获得足够及适当的人力资源及培训等活动。

      - 负责人力资源的控制；

      - 评审员工表现，保证及监察公司员工的活动全部依照公司规范及医疗器械生产质量规范进行﹔

      - 负责《部门负责人考核、评价与再评价规定》的编制和修订，定期对员工进行业绩考核，满足岗位对人员的意识、能力的要求；

      - 协助总经理开展考核、评价与再评价工作；

      - 负责组织员工健康体检，并建立保存好员工健康档案；

      - 对办公环境进行管理。

    - 供应部

5.5.5.1采购

- 制定合格供货商名单；

- 对供方的选择、评价、合格供方的确定和控制；

- 负责对物资采购资料的收集和管理；

- 负责监视和测量设备的采购工作；

- 合理控制采购成本，保证所采购物料的数量、质量和时间；

- 负责对物料询价与寻购；处理物料质量问题包括将问题反馈给供应商及提出解决方案等；负责采购物资满足产品技术要求和相关法律法规要求；及对采购物资不合格品的控制；

- 负责产品和采购物资的运输管理。

- 负责对生产所需主要物资的供方定期进行评价，对所需主要物资进行采购、供应及管理；

- 负责采购合同的管理。

5.5.5.2仓库

- 负责实施仓库管理。

- 负责建立对仓库相关事宜的规范；

- 负责入库物料的标识和储存的标识；

- 负责入库的原材料、成品防护管理。

    - 生产技术部

      - 负责设备的管理、维护、保养和监督检查工作；

      - 严格控制各工序过程质量，强化过程控制和监视，确保工序过程处于受控状态；做到不合格的半成品不流转，不合格的产品不出车间；

      - 对生产环境进行管理，确保减少环境因素令产品的质量的影响；

      - 落实生产计划，按要求完成生产任务；

      - 在生产过程中负责产品标识和控制，确保产品在过程中至交付后都能保持追溯性；

      - 监管及安排生产员工的培训；

      - 负责产品生产过程中的产品搬运、贮存等防护工作；

      - 负责产品设计和开发初期配合工作。如：组织工人完成样品制作和试产；已开发产品的批量生产；负责本部门生产过程中风险管理过程中各项措施的验证。

      - 审核测试计划，对生产技术进行指导、监督和检查；

      - 对新产品设计和开发的全过程实施控制，组织对新产品的评审、验证和确认工作。

      - 负责产品设计开发的策划、组织和实施，必要时，跟进委托研发项目；

      - 负责建立产品文档和设计开发历史文档；

      - 负责出现召回时对追溯程序的技术性判断；

      - 负责不合格返工作业指导及指导书编写；

      - 负责对有争议的报废产品进行技术鉴定；

      - 负责编制产品贮存和防护的要求；

      - 对新产品设计和开发的全过程实施控制，组织对新产品的评审、验证和确认工作。

    - 经营部

      - 负责作充分的市场调研后，提出新产品需求，并将新产品所有设计输入以书面的形式传递给生产技术部及召开新项目启动会议；

      - 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审与顾客的沟通和联络，负责将顾客沟通的信息在公司内部传递和沟通；

      - 负责产品的销售；

      - 负责实施产品的售后服务工作，以及产品上市后风险管理过程中的各项措施的验证收集；

      - 负责就顾客财产有关问题与顾客及公司有关部门联络沟通；

      - 协调和处理顾客投诉并认真做好记录，并将顾客投诉转达到有关部门；

      - 负责顾客满意度调查和调查方案的批准，做好顾客的反馈；

      - 负责忠告性通知发布和实施，以及产品的召回。

    - 质管部

      - 负责对生产过程的产品进行监视和测量，对不合格品实施控制，并制定纠正和预防措施，对措施的实施结果进行验证。

      - 按照产品过程检验的规程对产品进行检验，并做好相应的记录。

      - 负责建立监视和测量装置台帐，对其进行控制，并定期进行检修和校准/检定，确保测量能力与测量要求相一致。

      - 根据公司质量方针、质量目标，在管理者代表的领导下，策划并组织建立文件化的质量管理体系，采取措施保持质量管理体系的有效运行；

      - 负责公司质量管理体系实施监督检查，对目标的完成情况实施定期检查；

      - 负责编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；

      - 负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准情况；

      - 组织内部审核工作，并对质量管理体系文件和记录进行控制；

      - 负责管理评审的准备工作，编写评审报告，对管理评审提出的问题督促有关部门制定纠正措施，并对纠正措施的结果进行验证；

      - 负责纠正与预防措施的监督实施；

      - 负责质量体系的有效运行，以及所需的纠正/预防措施、改进、风险评估的实施工作；

      - 负责收集各部门的数据，并进行统计与分析，对分析的结果制定改进措施，实施改进；

      - 负责产品的标识和可追溯性；

      - 确保客户投诉得到及时的处理；

      - 质管部有独立行使职能, 且对产品质量的相关事宜负有决策的权利；

      - 每月收集和更新相关法律法规、标准等文件；

      - 负责评审对新产品质量要求的检测能力；

      - 负责提供追溯产品的追溯性记录，以利于调查；

      - 对医疗器械不合格品的忠告性通知或产品的召回工作的检查，以及造成重大质量事故的不合格品的评审工作；；

      - 负责监视和测量设备的配置以及校准/检定仪器的周期校准/检定计划并送检，相关部门协助完成；

      - 负责建立医疗器械不良事件监测管理制度，负责对收集的不良事件信息进行分析上报。

      - 负责对生产产品的批号进行验证和监管；

    - 内部沟通

      - 总经理应确保各职能部门和不同层次之间就质量管理体系的过程、产品和服务及其有效性，通过适当的方式及时进行沟通。

      - 沟通的方式有（不限于此）：

        - 下发文件，如法律法规、质量管理体系文件、各项规章制度、计划、通知等；

        - 召集会议，如例会、专题会议、评审会议等，并形成必要的会议纪要；

        - 培训：通过培训的方式进行沟通；

        - 各类工作联系单等记录的传递；

        - 其他文件形式的传递，如报表、报告、媒体广告灯；

        - 各种通讯、网络工具，如电话、传真、QQ、电子邮件等。

  - 管理评审

    - 总则

公司建立了《管理评审控制程序》，总经理应按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，一般情况下每年至少进行一次，两次评审的时间间隔不超过12个月，以确保质量管理体系持续适宜性，充分性和有效性。管理评审应评价质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需要，如遇有下列情况应由总经理决定增加评审的频次：

      - 法律法规或产品标准发生变化；

      - 所处市场环境发生变化；

      - 内部组织机构、领导人发生变化；

      - 质量体系发生变化；

      - 顾客的要求和期望发生变化；

      - 公司规模的变化；

      - 新技术或新工艺的采用；

      - 新设备、新的生产线的采用引起的基础设施等资源的变化。

    - 评审输入

管理评审的输入应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会：

      - 审核结果，包括内审、外审；

      - 上次管理评审的结果的跟进报告；

      - 质量方针和质量目标的实施和完成情况；

      - 投诉处置结果，包括顾客满意度测量结果与顾客沟通的结果和顾客、相关方的投诉、意见和建议，以及处理、改进情况；

      - 向监管机构报告的信息以及公司重大质量事故的处理情况；

      - 过程的监视与测量和产品的监视与测量，过程业绩和产品的符合性，包括公司质量管理体系过程、活动和产品的质量趋势，产品质量分析报告和过程质量分析报告等；

      - 内审、外审、管理评审所采取的纠正措施和预防措施的跟踪验证情况，包括日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

      - 公司质量管理体系各项活动所需资源的配备情况，是否充分和适宜；

      - 公司质量管理体系整体持续的适宜性，充分性和有效性评价，公司整体业绩、有效性和效率的评定；

      - 改进建议，各部门根据本部门或公司体系建立与运行状况提出的改进建议；

      - 新法律、法规对质量管理体系影响发生变更或对产品要求的变更；

      - 新技术、新工艺、新设备的开发对产品的影响。

上述各项输入是管理者代表和有关部门的职责，总经理从这些当前业绩上考虑找出与预期目标的差距，同时还应该考虑各种可能的改进机会，另外，总经理也可对公司在市场中所处地位及竞争对手的业绩给予评价，从而找出改进的方向。

    - 评审输出

管理评审的输出应包括以下方面的措施：

      - 改进需求，包括质量管理体系的改进内容及措施；过程有效性的改进及措施。

      - 对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价性结论。

      - 与顾客有关产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括产品的性能、技术、工艺、操作规程、检验规程和方法以及服务。

      - 响应适用的新的或修订的法规要求所需的变更。

      - 资源的需求，包括人力资源的要求的内容和措施；物力资源的要求和措施

      - 其它相关的评审输出信息。

    - 为保证质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性，管理评审应评价质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需要。

    - 有关部门必须对管理评审输出的有关纠正、预防措施予以实施，质管部对实施的过程和效果进行跟踪和验证，并将措施实施的情况向总经理报告。

- 资源管理

  - 资源提供

    - 总经理应及时提供质量管理体系所需的资源，以确保：

      - 实施质量管理体系并保持、持续改进其有效性；

      - 满足法规和顾客要求，增强顾客对服务的满意度。

  - 人力资源

公司制定了《人力资源控制程序》，由公司行政人事部负责本公司人力资源的管理，以满足岗位对人员教育、培训、技能和经验的要求，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作。行政人事部负责组织制定《部门质量职责》，并负责监督和部门的实施情况，为确保上述要求，行政人事部应

      - 确定从事影响产品质量人员的资格要求，按人员的教育、培训、技能、经历和身体状况进行评定，根据评定结果确定相关措施，包括内部培训、外送进修和培训，必要时外聘人员。

      - 确定对从事影响产品质量工作的管理人员、验证人员、操作人员应具备相应的技术等级，各类专业技术人员应具备相应的专业技术资格，特殊工作人员应持有相应的培训合格证书；

      - 按照年度培训计划和临时培训计划，对这些人员采取分层、分专业的岗位培训，以满足规定的岗位能力要求；

      - 通过考试考核、业绩评定等方法评价所提供培训或措施的有效性；

      - 通过培训和教育，确保员工认识到自己所从事的活动与产品质量、顾客满意及公司发展的相关性和重要性，为实现质量目标作贡献；

      - 临时工作人员在上岗前应接受培训，考核合格后方可上岗；

      - 保持教育、培训、技能和考试考核的适当记录。

      - 对于提供培训或采取其他措施的有效性的检查方法应与工作相关的风险相适应。

  - 基础设施

为达到符合产品要求、防止产品混淆和确保产品有序处置，公司将所需的基础设施的要求形成文件，并维护必要的基础设施以保证所生产的产品符合要求，这些基础设施主要包括：

    - 工作场所：生产车间、办公室、仓库等产品实现活动所需的空间设施和其他相关设施（如水、气、电等供应设施等）

    - 各种过程设备，包括：硬件（如机器、工艺装备、器械、电脑等）和相应的软件系统。

    - 支持性服务（如运输和通讯服务等）。

    - 对生产设备的维护管理活动执行《设备管理制度》，并保持维护记录。

    - 检验室用的监视测量设备管理活动执行《设备管理制度》，并保持维护记录。

  - 工作环境

6.4.1  工作环境

工作环境主要包括：

      - 办公环境应能充分满足工作人员的需要，这些环境应涵盖如下的因素：

        - 行政人事部必须提供便于内部信息沟通的良好人际关系与融洽工作氛围，应重视社会的和心理的因素，使全体员工心情舒畅。

        - 行政人事部应确保工作场所的物资条件得到满足。

b） 生产技术部负责生产环境的管理，生产环境应能充分满足整个生产过程的生产人员工作需要，这些环境应涵盖如下的因素：

1） 各种有效的安全防护设施、设备。

2） 生产车间的清洁度、温度、湿度尤其是洁净车间应符合产品的要求。

3） 工作台、公共使用的仪器设备等，使用后立即清理干净。

c）仓库应当能够满足原材料、包装材料、半成品、成品灯的贮存条件和要求，按照待检、合格、不合格、退货或者召回等情形进行分区存放，便于检查和监控。

- 公司还配备有与产品生产规模、品种、检验要求向适应的检验场所和设施。

7.0  产品实现

  - 产品实现的策划

为保证产品实现，公司对产品实现所需的目标、过程、文件和资源进行策划。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。应在产品实现过程中，将风险管理的一个或多个过程形成文件，并保留风险管理活动的记录。在产品实现过程中，应确定以下方面的内容：

      - 针对不同的项目编制出相应的策划文件，以适合公司运行方式的形式形成文件，如产品的质量目标、质量计划、质量检验计划、管理方案等；

      - 识别产品实现过程，对关键过程编制专项方案；

      - 针对不同项目确定产品实现过程所需的资源配置；

      - 确定产品所需要求的验证、确认、监视、检验和试验、处置、贮存、流通和可追溯性活动；

      - 根据行业标准和顾客在合同中的要求以及实际需要，确定产品接受准则；

      - 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需要的记录；

      - 产品实现全过程中，将风险管理的一个或多个过程活动文件化并保持相关的记录。

  - 与顾客有关的过程

    - 产品要求的确定

      - 确认顾客对产品明示和隐含的要求，顾客虽然没有要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

      - 确认与产品有关的法律法规要求；

      - 确保产品的特定性能和安全使用所需的任何用户培训；

      - 确认本公司附加要求，并求得顾客明确的答复；

      - 根据本公司与顾客的约定，确定履行期限、违约责任以及解决合同纠纷的方式。根据行业标准和顾客要求以及相关法律法规要求，签订合同。

    - 产品要求的评审

7.2.2.1  公司在向顾客提出提供产品的承诺之前，应评审与产品有关的要求。确保：

        - 产品要求已得到规定并形成文件；

        - 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；

        - 满足适用的法规要求；

        - 依照7.2.1识别的任何用户培训是可获得的或按计划是可获得的；

        - 组织有能力满足规定的要求。

      - 在上述评审中，公司既要对顾客要求（包括产品要求的规定、与合同不符情况的处理）进行评审，也需要对本公司满足规定要求的能力进行评审。

      - 如顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

      - 合同评审和有特殊要求的订单的评审由相关部门参加，进行会议评审。

      - 评审结果及评审所引起的措施报公司总经理审批，并保持记录，必要时传递给有关部门实施，具体执行《记录控制程序》。

      - 若顾客对产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改。将变更要求与顾客协商一致，并通知相关部门，确保相关人员知道已更改的要求。必要时对更改内容进行再评审。

    - 顾客沟通

      - 公司应就以下方面与顾客的沟通进行策划并将安排形成文件：

        - 产品信息；

        - 合同签订前就顾客要求的咨询和洽谈；

        - 合同签订前就本公司附加要求的沟通；

        - 合同修改前就合同修改条款的沟通；

        - 在生产过程中，就遇到的某些具体问题进行沟通；

        - 交付前与顾客的联系；

        - 对产品进行的质量回访；

        - 任何时候顾客的抱怨和投诉；

        - 忠告性通知。

      - 与顾客沟通的方式包括：

        - 当面洽谈；

        - 电话、传真、信件、聊天记录；

      - 公司保证与顾客沟通的时效性和充分性，保证与顾客沟通的信息在内部得到传递，并可以验证。

      - 经营部负责产品销售前与顾客的沟通、销售以后与顾客的沟通，对顾客的投诉应及时回复。

      - 适当时，公司应按照适用的法规要求与监管机构沟通。

  - 设计和开发

    - 总则

公司制定《产品设计与开发控制程序》对本公司医疗器械产品的设计和开发实施策划和控制。

    - 设计和开发策划

      - 本公司在设计阶段，由生产技术部负责设计和开发的策划和控制，根据设计和开发的进展情况，保持并更新设计和开发策划文件：

        - 根据产品的特点和复杂程度，明确划分设计和开发过程的阶段，并规定每一阶段的工作内容和要求；

        - 明确规定在每个设计和开发阶段需开展的适当的一个或多个评审；

        - 适合于每个设计和开阶段的验证、确认和设计转换活动，包括活动的时机、参与人员和活动要求；

        - 规定各有关部门参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。

      - 生产技术部负责组织立项项目的风险分析，对进行风险分析的必要性作出评价，由各部门专业技术人员及临床专家等组成，对提交的《风险分析报告》予以确认，并保存所形成的记录。

      - 对以上策划过程和策划结果保留记录，确保设计和开发输出到设计和开发输入的可追溯性。

      - 设计和开发策划需要的资源，包括必要的人员能力。

    - 设计和开发输入

      - 由生产技术部确定与产品要求有关的输入。输入的内容包括：

        - 产品的预期用途、主要功能、性能、可用性和安全要求；

        - 医疗器械的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；

        - 适用时，以前类似设计提供的适用信息；

        - 规定对产品的安全和正常使用必要的产品特性，包括安全、包装、运输、储存及环境等；

        - 适当的风险管理的一个或多个输出。

      - 生产技术部应组织有关设计人员和相关部门对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保设计开发的输入是充分和适宜的，并经批准。

      - 这些要求应完整、清楚、能够被验证或确认，并且不能互相矛盾。

    - 设计和开发输出

      - 设计和开发的输出文件可包括硬件和软件部分，包括不限于：

        - 使用说明书和技术说明书；

        - 全部图纸和工艺文件；

        - 样品；

        - 临床评价（和研究）方案；

        - 包装、运输、储存要求；

        - 原材料、零部件、外协件、外构件的技术规范及验证方法；

        - 所需仪器、设备清单和采购清单；

        - 包含或引用产品接收准则；

        - 产品技术规范或企业技术要求等。

      - 设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发输入进行验证，证明满足输入要求，并在发布前得到批准。

      - 应保持设计和开发输出的记录。

    - 设计和开发评审

      - 在设计开发的适当阶段应依据所策划的安排，进行系统的、综合的评审，由项目负责人提出申请，生产技术部负责人批准并组织相关人员和部门进行。

        - 评价设计和开发的结果满足要求的能力；

        - 如存在于相应技术规范规程不符合时，提出必要的修改措施或意见。

      - 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表以及其他专业人员。

      - 评审结果应记录在《设计开发评审报告》，包括所评审的设计、涉及的参与者和评审日期。

    - 设计和开发验证

      - 为确保设计和开发输出满足输入要求，应依据策划并形成文件的安排对设计和开发进行验证。验证的方式可以为：

        - 根据评审通过的设计开发初稿制作样品，质管部负责对样品进行试验或送权威检测机构检测，并出具检测报告。对样品的部分设计或功能、性能，可引用已证实的类似设计的有关证据，作为本次设计的验证依据。

        - 在设计开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等。

        - 当设计阶段输出工作形成结果时，质管部应根据设计输出的相关文件及样机，组织本部门相关人员进行安全性、可靠性及有效性的（临床评价）设计验证，以证实设计阶段输出是否满足设计阶段输入的要求，最终验证结论应形成结论，内容包括：参加人员、时间、肯定性结论。

        - 生产技术部综合上述情况，填写新产品试产评估报告，报生产技术部负责人审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。

      - 应将“验证计划”在《设计和开发控制程序》文件中明确，验证计划包括方法、接收准则、适当时包括包含样本量原理的统计技术。

      - 如果预期用途要求产品连接至或通过接口连接至其他的一个或多个医疗器械，验证应包括证实当这样连接或通过连接时设计输出满足设计输入的要求。

      - 保留验证结果和结论以及必要措施的记录。

    - 设计和开发确认

      - 确认的目的是证明产品能够满足规定的或已知的预期用途的要求。应依据策划并形成文件的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认通常应在产品交付之前或产品实施（如批量产品）之前完成。确认活动由生产技术部组织包括政府主管部门专家及使用者在内的人员参加。

      - 应将“确认计划”在《设计和开发控制程序》中予以明确规定，确认计划包括方法、接收准则，适当时包括包含样本量的原理的统计技术。

      - 设计确认应选择有代表性产品进行。有代表性产品包括最初的生产单元、批次或其等同品。应记录用于确认的产品选择的理由说明。

      - 按照国家或地区的法规要求，公司应对所设计的新产品进行临床评价和性能评价。用于临床评价或性能评价的产品不能视为放行给顾客使用。

      - 应保留确认结果和结论以及必要措施的记录，具体按照《记录控制程序》执行。

    - 设计和开发的转换

      - 在设计和开发过程中适当阶段开展设计和开发输出向生产制造转换的程序形成文件。设计和开发的输出在成为最终产品规范前得以验证，确保设计和开发的输出适合于生产制造并确保生产能力能满足产品要求。

      - 应记录转换的结果和结论。

    - 设计和开发更改的控制

7.3.9.1  公司编制了《设计和开发控制程序》，文件应确定更改对于产品功能、性能、可用性、安全、适用的法规要求及其预期用途等的重要性。识别设计和开发的更改。更改实施前应经过：

      - 设计开发的更改发生在设计开发、生产的整个生命周期中，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。

      - 当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的评审、验证和确认，经总经理批准后才能实施。

      - 设计开发的更改提出部门应填写《工程更改通知书》，并附上相关资料，报总经理批准后方可进行更改。

      - 设计和开发的更改应执行《设计和开发控制程序》。

7.3.9.2  设计和开发更改的评审应包括评价更改对在制的或已交付的组成部件和产品的影响，以及对风险管理的输入或输出和产品实现过程的影响。

7.3.9.3 应保留更改及其评审和任何必要的措施的记录。

    - 设计和开发文档

      - 公司对每个医疗器械类型或医疗器械族保留完整的设计和开发文档。

      - 该文档包含或引用形成的记录以证明符合设计和开发的要求，该文档还应包括设计和开发更改的记录。

      - 详细规定见《记录控制程序》。

  - 采购

    - 采购过程

7.4.1.1  公司为确保采购的产品符合规定的采购信息（包括符合规定的要求和不低于法律法规的相关规定和国家强制标准的相关要求），供应部负责制定了《采购控制程序》。

      - 公司对采购过程进行控制，供应部为主管部门。

      - 将物资依据其对产品质量的影响程度划分为A、B、C、三类；根据物资分类实行不同的控制方式。

      - 供应部组织有关部门对物资供方进行评审，确认合格供方名单。采购需在合格供方中进行。

      - 重要物资即使在合格供方中采购，必要时还需对供方进行再次确认。

      - 评审和确认要作好记录。

      - 建立供应商管理制度，并对供应商进行审核评价，必要时，应当场进行现场审核，保持审核记录，审核的准则应：

      - 基于供方满足组织要求的产品的能力；

      - 基于供方的绩效；

      - 基于采购产品对医疗器械质量的影响；

      - 与医疗器械风险相适应

      - 对供应商的监视和再评价进行策划。应监视供方满足采购产品的要求的绩效，监视结果应为供方评价过程提供输入。

      - 对未实现采购要求的供方的处置应与所采购产品有关的风险相适应，并符合适用的法规要求。

      - 供应部对评价、选择、监视和再评价的结果及因此而引起的任何必要措施的记录均予以保存，保留供方产品的检测结果和供方绩效，作为再评价过程的输入。按《记录控制程序》执行。

    - 采购信息

      - 采购时应当明确采购信息，清晰表述采购要求，确保在与供方沟通前所规定的要求是充分和适宜的，包括：

            - 产品规范（规格、型号、图纸等）；

            - 产品接收、程序、过程和设备的要求；

            - 供方人员资格要求；

            - 质量管理体系要求；

            - 采购物资类别；

            - 采购数量和到货时间；

      - 采购信息应包括书面协议，明确了在影响采购产品满足规定的采购要求的能力的任何更改实施前，供方应将采购产品方面的更改通知公司采购部。

      - 物资采购由供应部根据生产计划核定出物资采购计划，经校核审批后进行采购。紧急采购需经审批，公司保留供方相关证件的复印件。

      - 公司应保存相关的采购文件，以利产品外购物资的可追溯性。

    - 采购产品的验证

      - 采购物资，由质管部实施验证，建立检验或验证规程，要有相应的检验记录证实这些要求得到了满足。

      - 验证应确保满足规定的采购要求和生产的要求，验证活动的范围应基于供方评价的结果，并与采购产品的风险相适应。

      - 如发现到采购产品的任何更改，应确定这些更改是否影响产品的实现过程或最终产品。

      - 若公司或公司客户拟在供方的现场实施验证，应在采购信息中对拟验证的活动和产品放行方法作出规定。

      - 所有验证过程或活动都应保留记录，按照《记录控制程序》执行。

  - 生产和服务提供

    - 生产和服务提供的控制

7.5.1.1 公司对生产和服务提供全过程进行策划、实施、监视和控制，对直接影响产品质量的关键环节实施重点控制。必要时以技术方案或作业指导书等方式加以控制。生产控制应包括：

        - 获得必要的产品特性的信息；

        - 获得必要的形成文件的程序、作业指导书以及引用的资料和引用的测量程序；

        - 根据生产需要使用适宜的设备；

        - 获得和使用监视和测量装置；

        - 实施监视和测量；

        - 售前、售中、售后活动的实施执行《服务管理制度》；

        - 放行、交付和交付后活动的实施；

        - 规定的标签和包装操作的实施。

7.5.1.2 公司应建立并保持每一批产品的记录并保留，以提供可追溯性范围和程度的信息，标明生产数量和批准销售的数量。每批的记录应加以验证和批准。对生产过程的控制执行《生产过程控制程序》。

    - 产品的清洁

本公司产品应在加工生产过程中确保清洁，必要的加工过程应在洁净车间完成。对于生产操作人员，应按规定进行手部清洁防护或消毒处理，减少污染。对于生产设备、操作台面和生产环境应按规定进行消毒和清洁处理。

    - 安装活动

本公司产品不需要进行安装，不适用。

    - 服务活动

本公司制定《服务管理制度》，将服务程序、所涉及的材料和所涉及的测量形成文件，用于实施服务活动并验证产品要求得到满足。规定售后服务的要求，并建立售后服务记录，并满足可追溯的要求。经营部应对这些服务活动进行分析：

        - 以确定该信息是否作为投诉进行处理；

        - 适当时，为改进过程提供输入；

        - 收集服务活动信息为产品需求的改进期初建议。

    - 标识

      - 公司制定了《产品标识和可追溯性控制程序》，在产品实现的全过程中采用适宜的方法识别产品。

      - 公司在产品实现的整个过程中按照监视和测量要求识别产品的状态。在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中应保持产品状态的标识，以确保只有通过所有要求的检验和试验或经授权让步放行的产品才能被发送、使用或安装。

      - 公司制定了《产品标识和可追溯性控制程序》，规定了对返回公司的产品进行标识隔离的办法，确保返回的产品与合格的产品区分开。

      - 公司编制了《忠告性通知、产品召回控制程序》对其进行控制，其中明确了召回产品的标识和处理方式。

      - 重要设备的技术状况、检验状况进行标识，以免使用不该使用的设备和装置，按规定进行标识。

    - 可追溯性

      - 建立并保持《产品标识和可追溯性控制程序》，并严格执行。

      - 有追溯性要求时应明确追溯的范围，并进行唯一性标识，并对该标识加以记录。

      - 公司销售的产品建立销售记录，记录购货单位、规格型号、数量、产品编号。对售出的产品可追溯到经销商或最终顾客。

    - 顾客财产

      - 为确保本公司的产品实现过程正常运行满足顾客要求，应控制在公司控制下的或使用的顾客财产。

      - 顾客财产属于顾客所有，包括：

- 顾客提供的生产、检测用设备；

- 顾客的知识产权，包括提供的规范、图样等。

      - 顾客财产本公司在接收时，有关部门应进行验证，并确保：

- 顾客财产满足产品实现要求；

- 顾客财产符合有关规范要求；

- 顾客财产验证的数据、文件齐全。

      - 顾客财产在储存或使用时应按规定进行防护和维护，以维持其固有的质量特性。

      - 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应予以记录，并向顾客报告。

    - 产品防护

      - 公司制定《产品防护控制程序》，在产品的加工、贮存、处置和流通期间，对产品采取适当的防护措施，以防止产品发生变化、污染或损坏：

      - 根据《产品防护控制程序》规定，产品在内部处理直至交付给顾客之前，公司针对产品的符合性提供防护措施和保护措施，以防止在交付至顾客前丧失、破坏或降低产品特性。

      - 建立并保持适当的标识，明确防护责任；

      - 设计和制作适当的包装和货运包装箱，提供适当的搬运方式和设备，防止产品在生产和入库搬运时受到损坏；

      - 产品完成后必须提供必要的环境和设施条件，采取有效的管理控制措施，防止产品损坏、变质或误用；

      - 制定产品的保护措施，对未交付的产品进行必要的防护，并防止因季节以及外来因素对产品的破坏。

      - 应建立并保持书面程序，以控制有存放期限或特殊储存条件要求的产品。这些特殊的储存条件应予以控制并记录。

      - 具体执行《产品防护控制程序》。

  - 监视和测量设备的控制

    - 公司确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。

    - 公司制定《监视和测量设备控制程序》，为确保监视和测量设备对产品或过程监视和测量结果的正确性，质管部必须对本公司的监视和测量设备进行控制，以保持其测量能力和测量要求的一致性。

    - 所提供的监视和测量设备在使用和控制时，应确保测量能力与测量要求相一致，并保持这种测量能力。使用时应对监视和测量设备控制如下：

      - 对能溯源到国际或国家标准的测量设备，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据；

      - 对装置进行调整或必要时再调整，并得到识别，以确定其校准或检定状态，并记录这种调整或再调整；

      - 防止发生可能使测量结果失效的调整，则必须由有资格的操作人员进行，并提供明确的调整作业指导书；

      - 设备应有标识，以确定其校准或检定状态；

      - 予以防护，防止由于调整使测量结果失效；

      - 予以保护，防止处置、维护和贮存期间的损坏和衰减；

      - 在搬运、维护和储存期间防止损坏和失效；

      - 具有校准或检定结果的记录（如：校准证书或检定证书）；

7.6.4 当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评定和记录，对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。

8.0 测量、分析和改进

8.1 总则

公司对产品过程和质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进进行策划和实施，执行《顾客反馈处理控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》、《生产过程控制程序》、《不合格品控制程序》。

    - 由质管部负责对体系运行过程实施监视和测量，对质量目标的完成情况进行检查。

    - 质管部对产品实现过程进行检验、测量、分析，以证实产品过程与体系的符合性。

    - 质管部负责制定年度内审计划，报管理者代表审批，确保对所有部门、过程、场所每年至少进行两次次内审。

    - 应用数据分析的方法，以确保分析的科学性和结论的真实性。

    - 持续改进质量管理体系的有效性。及时发现产品、过程和体系运行中存在的问题，及时找出原因，采取有效措施加以解决并验证措施的有效性。

    - 以上工作应：

      - 证实产品的符合性；

      - 确保质量管理体系的符合性；

      - 保持质量管理体系的有效性。

      - 持续改进体系的有效性（包括应用统计技术对其确定）。

  - 监视和测量

    - 反馈

      - 作为对质量管理体系业绩的一种测量，公司收集和监视公司是否满足顾客要求的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法，公司编制了《顾客反馈处理控制程序》用以对顾客反馈进行监控管理。

      - 由经营部负责收集顾客需求的变化、市场需求的变化和顾客对有关产品质量、交付和服务等方面的意见，并对收集的信息进行分析，以此评价本公司质量管理体系目前的成绩、与顾客和市场要求的差距、在竞争中所处的位置，并将相应的建议提交管理者代表或总经理。

      - 收集的方法主要包括：生产例会、顾客座谈会、问卷调查、上门征询意见、电话征询意见、网上查询、订阅相关报刊、查阅其他媒体报告，还包括从生产活动中收集数据。

      - 建立文件化的信息反馈系统以提供质量问题的早期报警，及时作为纠正、预防措施的输入，反馈信息还应用作监视和保持产品要求的风险管理的潜在输入以及产品实现或改进过程的潜在输入。

      - 应对收集到的信息进行统计分析，找出需要采取纠正或预防措施的问题。

      - 产品上市后监督，根据收集和分析上市的医疗器械获得的经验的系统过程，以及客户反馈信息，如有必要进行产品的变更，由经营部组织评审，并保留记录。

      - 按照《记录控制程序》规定，保留好反馈信息记录。

8.2.2投诉处置

8.2.2.1 经营部负责接收、调查、评价和处理客户投诉，按照《顾客反馈处理控制程序》执行，并保留相关记录。这些过程应包括以下方面的最低要求和职责：

- 接收和记录信息；

- 评价信息以确定反馈是否构成投诉；

- 调查投诉；

- 确定是否需要向适当的监管机构报告信息；

- 处置与投诉有关的产品；

- 确定是否需要启动纠正或纠正措施。

8.2.2.2 如果有任何投诉未经调查，应记录理由。应记录由投诉处置过程形成的任何纠正或纠正措施。

8.2.2.3 如果一项调查确定是本公司以外的活动导致了投诉，则应在本公司和所涉及的外包方之间交换相关信息。

应保留投诉处置记录，按照《记录控制程序执行》。

8.2.3向监管机构报告

8.2.3.1 按照有关法规的要求，本公司编制了《医疗器械不良事件监控和再评价控制程序》用以对符合不良事件报告准则的投诉或发布的忠告性通知报告，并开展不良事件监控和再评价工作。

8.2.3.2 保留向监管机构报告的相关记录，按照《记录控制程序》执行。

8.2.4内部审核

8.2.4.1 为查明本公司质量管理体系实施效果，是否达到了规定的要求，以便及时发现存在的问题，采取措施，使质量管理体系有效运行和得以保持。管理者代表和质管部应每年进行至少两次次内部审核，两次内审的时间间隔不能超过6个月，并确定质量管理体系是否：

- 符合YY/T0287-2017标准的要求，以及公司所确定的质量管理体系要求和适用法规的要求；

- 符合《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录的要求；

- 得到有效的实施和保持。

      - 质管部应制定并组织实施本公司内部审核的形成文件的程序，应包括：

- 审核方案的策划（包括：确定审核的频次、目的、范围、依据等；对其策划的依据应考虑所审核的活动和区域的状况和重要程度以及内部审核的结果等因素）；

- 审核的准备（包括编制审核计划、组成审核组、编制检查表、通知受审核部门约定审核时间等）；

- 审核的实施（应由非从事受审的活动人员进行，包括召开首、末次会议、审核的方法、编制审核报告并确保审核的独立性等）；

- 应记录审核结果:向管理者代表报告审核结果；对审核中发现问题所采取的纠正措施；纠正措施的实施及验证结果报告。

      - 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程客观公正，审核员不应审核自己的工作。

      - 负责受审核区域的管理者应确保采取必要的纠正和纠正措施，应无不当拖延，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括验证所采取的措施并报告验证结果。

8.2.5过程的监视和测量

公司对质量管理体系进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，如未实现预期结果时，应采取纠正和预防措施，确保产品和过程的符合性。具体执行《质量控制程序》。

      - 质管部负责识别需要进行监视和测量的实现过程，包括产品实现过程，也包括持续满足预定目的的能力。

      - 与质量相关的各过程应根据公司总质量目标分解，转化为本过程具体的质量目标，并形成部门质量目标。为保证目标的顺利完成，需进行相关的监督、检查。

      - 当过程合格率达不到过程质量目标时，主管部门对人员、设备、原材料等各项规定方法、环境及检验等方面采用统计技术进行分析，找出主要原因制定改进措施，实施改进，质管部进行跟踪检验。

      - 各部门对主管的过程实施监督检查，对存在的问题进行原因分析，制定纠正和预防措施，实施改进，并将资料传送质管部。

8.2.6产品的监视和测量

8.2.6.1 公司对产品就其特性进行监视和测量，具体执行《质量控制程序》，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据策划并形成文件的安排和形成文件的程序，在产品实现过程的适当阶段进行。质管部应策划对产品监视和测量时机，并对产品进行监视和测量。

8.2.6.2 监视和测量结果应对产品特性是否满足预定要求进行评价和判断，并作好记录，要保存和提供符合接受准则的证据。记录中应指明经授权放行产品的责任人。记录应识别用于执行测量活动的检测设备。

      - 在策划并形成文件的安排已圆满完成前不应放行产品和交付服务。

      - 产品的让步放行必须得到总经理的批准，必要时得到顾客同意后方可进行。

  - 不合格品控制

    - 总则

      - 公司为确保对不符合产品要求的产品进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，建立了《不合格品控制程序》。对不合格品的识别、记录、隔离、评价和处置由质管部进行，具体控制按照《不合格品控制程序》。

      - 不合格品的评价应包括确定是否需要调查和通知对不合格负责的所有外部方。

      - 保留不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括评价、任何调查和决策的理由说明。

    - 交付前发现不合格品的响应措施

      - 对生产过程通过自检、互检和专业检查发现不合格品，对不合格由质管部负责人组织评审，提出处置意见，报总经理审批后由生产部负责实施。在纠正验证前须予以标识。

      - 对物资采购中发现的不合格品需及时予以标识，由供应部会同有关部门进行评审并提出处置意见。

      - 保存不合格品记录以及随后采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，以便为分析不合格品产生的原因提供依据。

      - 公司应通过下列一种或几种途径处置不合格品：

- 采取措施以消除已发现的不合格；

- 采取措施以防止其原预期的使用或应用，对不合格品进行隔离；

- 授权让步使用、放行或接收。

      - 公司确保不合格品仅在提供理由、获得批准和满足适用的法规要求的情况下才能让步接收，且记录批准接收和受权让步人员身份的记录。

    - 交付后发现不合格品的响应措施

      - 在产品交付给顾客及产品投入使用时发现的不合格，公司仍采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施解决问题，保留所采取措施的记录。

      - 如果产品不合格或者其他任何原因引起的产品的变动，公司按照适用的法规要求将忠告性通知发布给相关客户，具体执行《忠告性通知、产品召回控制程序》，并保留与发布忠告性通知相关的响应措施的记录。

    - 返工

      - 不合格品返工后必须得到验证合格方可投入使用。让步放行或接受不合格品必须经有关授权人批准，其中一般不合格品由质管部负责人批准，严重不合格品由总经理批准。

      - 产品返工时，由生产技术部会同有关部门共同分析返工给产品造成的不利影响，生产技术部组织编制相应返工作业指导书，并履行与原作业文件相同的审批程序，生产部执行。质管部负责对返工后的产品重新进行检验。

      - 对不合格品处置的验证应按标准要求进行。

      - 以上活动按照《不合格品控制程序》执行，并保留所有记录（含返工前后的记录），便于以后分析查找原因。

  - 数据分析

    - 公司应将确定、收集和分析适当数据的程序形成文件以证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。程序包括对统计技术在内的适当方法及其使用程度的确定。

    - 数据分析包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源数据，并至少包括以下方面的输入：

  - 经营部负责收集公司的市场信誉度调查资料数据，竞争对手方面的资料数据等，并予记录和分析。负责收集顾客满意和不满意的信息，包括顾客满意度调查数据，顾客投诉和抱怨数据、售后服务中的信息、顾客要求变化方面数据等，并予记录和分析。

  - 生产技术部负责收集、统计与产品要求的符合性信息。

  - 质管部负责收集产品不合格信息、返修、让步记录、不合格率。收集内部审核、外部审核中与体系要求的符合性等方面信息，并予记录和分析。

  - 过程和产品的特性及趋势，包括改进的机会。

  - 供应部负责统计分析采购物资的供方有关资料。

    - 公司各相关部门通过运用数据分析和其他分析方法发现存在的主要问题，以及造成的主要原因，提出改进意见，得出持续改进质量管理体系有效性的证据。

    - 如果数据分析表明质量管理体系不是适宜的、充分的或有效的，公司应按照8.5的要求将此分析结果用作改进的输入。

    - 所有数据分析都要保留分析结果的记录，分析结果可作为评审的输入或产品实现或改进的输入。

  - 改进

    - 总则

      - 公司制定质量方针和年度质量目标并对质量目标进行分解，规定实现分目标的措施和责任人及完成时间并进行跟踪检查和考核。充分利用内部审核、上市后监督和数据分析的结果，就业绩和问题进行管理评审，找出问题，分析原因，制定纠正措施和预防措施，并予实施验证，以确保和保持质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性以及医疗器械的安全和性能。

      - 建立忠告性通知发布和实施程序，并随时实施。

      - 经营部保存顾客抱怨调查的记录，当顾客抱怨是企业之外发生时，经营部要保持与该单位的联系，并保持信息的传递。

      - 若顾客抱怨后没有采取纠正和预防措施，应记录其理由。

      - 如果国家或地方法规要求应将符合报告准则的不良事件告知主管部门。

    - 纠正措施

      - 公司针对不合格采取有效措施，执行《纠正和预防措施控制程序》，以消除不合格原因，防止不合格的再发生，采取任何必要的纠正措施，应无不当拖延。纠正措施应与不合格的影响程度相适应。

      - 公司规定以下方面要求的程序形成文件，并保持：

- 对已发现的不合格，包括质量体系运行和产品质量方面不合格以及顾客抱怨，进行评审，提出处置意见；

- 通过调查分析，确定不合格的原因；

- 评价确保不合格品不再发生的措施的需求；

- 确定需求的纠正措施，并形成文件，予以实施，适当时更新文件；

- 验证纠正措施对满足适用的法规要求的能力和对医疗器械的安全和性能无影响；

- 评审纠正措施的有效性，对于效果不明显的采取进一步分析与改进。

8.5.2.3 以上措施由质管部等相关部门负责组织实施，并保留任何调查的结果和采取措施的记录。

    - 预防措施

      - 公司采取措施确认和消除潜在不合格的原因，以防止不合格的发生，执行《纠正和预防措施控制程序》。预防措施与潜在问题的影响程度相适应。

      - 预防措施的实施步骤如下：

- 确定潜在不合格及其原因，识别并分析时考虑变化的趋势，如过程能力的变化趋势、顾客满意的发展趋势、供方提供产品质量的变化趋势等，如存在恶化趋势，分析造成的原因；

- 评价防止不合格发生的预防措施的需求；

- 对所需的预防措施进行策划、形成文件并实施，适当时，更新文件；

- 验证预防措施对满足适用的法规要求的能力和对医疗器械的安全和性能无不良影响，并记录所采取预防措施的结果；

- 评审所采取预防措施的有效性，并作永久性更改或进一步采取措施的决定。

      - 以上措施由质管部等相关部门组织实施，并保留任何调查结果和所采取措施的记录。

以下空白。